## ПС Сев и КЛ Благ-Сев_движ
| ОАО "ДВЭУК" | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "ДВЭУК"
____________________ И.В. Джурко
Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 6 от "__" ________ 2017 г. к договору аренды имущества от 26.02.2010 № 864 (Приложение № 2 к договору аренды имущества от 26.02.2010 № 864)
Перечень движимого имущества, начиная с 03.03.2017
Номер записи по порядку | Характеристики и идентифицирующие признаки
| Инв. номер основного средства | Наименование основного средства | Место нахождения | Балансовая стоимость имущества, руб | Срок полезного использования (СПИ), мес | Признак соответствия п.3. ст.380 НК РФ для применения предельной ставки налога на имущество | Завод-изготовитель | Заводской номер | Количество | Единица измерения
если "да" - проставляется код ОКОФ, иначе "нет"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 000001947 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор силовой типа ТДН-25000/110/10У1, Т1 | Амурская область, г.Балаговещенск, СПУ-3 | 22658504.9 | 360 | 14 3115010 | ООО "Тальятинский трансформатор" | №24260 | 1 | шт.
2 | 000001948 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор силовой типа ТДН-25000/110/10У1, Т2 |  | 22658504.9 | 360 | 14 3115010 | ООО "Тальятинский трансформатор" | №24261 | 1 | шт.
3 | 000001951 | ПС 110/10 кВ "Северная". Оборудование средств связи и телемеханики |  | 12600522.91 | 36 | 14 3313040 | ООО "АББ" | - | 1 | комплект
4 | 000001952 | ПС 110/10 кВ "Северная". Оборудование РЗ и А |  | 17436102 | 240 | 14 3120450 | ООО НПП "ЭКРА" | 4978 | 1 | комплект
5 | 000001953 | ПС 110/10 кВ "Северная". АИИСКУЭ |  | 1652978 | 36 | 14 3313040 | ЗАО "Телепат" | 0730,0740, 0783,4694, 4696 | 1 | шт.
6 | 000001954 | ПС 110/10 кВ "Северная". ЩПТ (Щит постоянного тока) |  | 1804131 | 180 | 14 3120460 | ЗАО МПОТК "Технокомплект" | 1010 | 1 | шт.
7 | 000001955 | ПС 110/10 кВ "Северная". ЩСН (Щит собственных нужд) |  | 1655168 | 180 | 14 3120460 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
8 | 000001959 | ПС 110/10 кВ "Северная". Кабельные каналы |  | 569964 | 300 | нет | ЗАО "ВЭРМ" | - | 1 | шт.
9 | 000001960 | ПС 110/10 кВ "Северная". Производственная площадка |  | 2185240 | 360 | 12 0001120 | ООО "АмЭСК" | - | 1 | шт.
10 | 000001961 | ПС 110/10 кВ "Северная". Выключатель элегазовый ВГТ110II-40/2500 УXЛ1 №1 |  | 2434369 | 480 | 14 3120010 | ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" | 558 | 1 | шт.
11 | 000001962 | ПС 110/10 кВ "Северная". Выключатель элегазовый ВГТ110II-40/2500 УXЛ1 №2 |  | 2434369 | 480 | 14 3120010 | ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" | 559 | 1 | шт.
12 | 000001963 | ПС 110/10 кВ "Северная". Выключатель элегазовый ВГТ110II-40/2500 УXЛ1 №3 |  | 2434369 | 480 | 14 3120010 | ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" | 561 | 1 | шт.
13 | 000001964 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформаторы тока ТФМ-110УХЛ1 комплект №1 |  | 926787 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Производственный комплекс ХК Электрозавод" | 7810,7811, 7812 | 1 | комплект
14 | 000001967 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформаторы тока ТФМ-110УХЛ1 комплект №4 |  | 926787 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Производственный комплекс ХК Электрозавод" | 7819,7820, 7821 | 1 | комплект
15 | 000001968 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №1 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 193 | 1 | шт.
16 | 000001969 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №2 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 187 | 1 | шт.
17 | 000001970 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №3 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 169 | 1 | шт.
18 | 000001971 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №4 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 241 | 1 | шт.
19 | 000001972 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №5 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 247 | 1 | шт.
20 | 000001973 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 2-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №6 |  | 976636 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 118 | 1 | шт.
21 | 000001974 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 1а-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №7 |  | 701078 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 253 | 1 | шт.
22 | 000001975 | ПС 110/10 кВ "Северная". Разъединитель типа РГНП. 1а-110/1000УХЛ1 ПД-14-00.01УХЛ(17)ЗП №8 |  | 701078 | 240 | 14 3120010 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 250 | 1 | шт.
23 | 000001976 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор напряжения НАМИ 110 УХЛ1, комплект № 1 |  | 1833189 | 360 | 14 3120010 | ОАО Раменский электротехнический завод "Энергия" | 5739 | 1 | комплект
24 | 000001977 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор напряжения НАМИ 110 УХЛ1, комплект № 2 | Амурская область, г.Балаговещенск, СПУ-3 | 1833189 | 360 | 14 3120010 | ОАО Раменский электротехнический завод "Энергия" | 5740 | 1 | комплект
25 | 000001978 | ПС 110/10 кВ "Северная". Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/56/10/550-III-УХЛ1-О, комплект № 1 |  | 67346 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Позитрон" | 34334,34335, 34336 | 1 | комплект
26 | 000001979 | ПС 110/10 кВ "Северная". Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/83/10/600-III-УХЛ1-О, комплект № 2 |  | 142378 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Позитрон" | 4440,4438,4441 | 1 | комплект
27 | 000001980 | ПС 110/10 кВ "Северная". Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/83/10/600-III-УХЛ1-О, комплект № 3 |  | 142378 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Позитрон" | 4436,4430,4437 | 1 | комплект
28 | 000001981 | ПС 110/10 кВ "Северная". Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/83/10/600-III-УХЛ1-О, комплект № 4 |  | 142378 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Позитрон" | 4433,4432,4439 | 1 | комплект
29 | 000001982 | ПС 110/10 кВ "Северная". Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/83/10/600-III-УХЛ1-О, комплект № 5 |  | 142378 | 180 | 14 3120010 | ОАО "Позитрон" | 4435,4431,4434 | 1 | комплект
30 | 000001983 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор собственных нужд ТМГ-160/10/0,4, №1 |  | 214958 | 240 | 14 3115010 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
31 | 000001984 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор собственных нужд ТМГ-160/10/0,4, №2 |  | 214958 | 240 | 14 3115010 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
32 | 000001985 | ПС 110/10 кВ "Северная". Реактор РДМР-485/10 , №1 |  | 1521766 | 240 | 14 2911090 | ООО ВП "НТБЭ" | 079 | 1 | шт.
33 | 000001986 | ПС 110/10 кВ "Северная". Реактор РДМР-485/10 , №2 |  | 1521766 | 240 | 14 2911090 | ООО ВП "НТБЭ" | 080 | 1 | шт.
34 | 000001987 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор ТМПС-630/10, №1 |  | 845425 | 240 | 14 3115010 | ООО ВП "НТБЭ" | 026 | 1 | шт.
35 | 000001988 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор ТМПС-630/10, №2 |  | 845425 | 240 | 14 3115010 | ООО ВП "НТБЭ" | 027 | 1 | шт.
36 | 000001989 | ПС 110/10 кВ "Северная". Шкаф ТСН наружной установки (К 59), №1 |  | 722867.99 | 180 | 14 3120160 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
37 | 000001990 | ПС 110/10 кВ "Северная". Шкаф ТСН наружной установки (К 59), №2 |  | 722867.99 | 180 | 14 3120160 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
38 | 000001991 | ПС 110/10 кВ "Северная". ЗРУ - 10 кВ, в составе 40 ячеек типа КРУ |  | 28242878.64 | 180 | 14 3120160 | ООО НПО «Сибэлектрощит» | - | 1 | шт.
39 | 000003321 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор тока элегазовый ТОГ-110-II-УХЛ1 (комплект 3 шт.) |  | 1118829.81 | 240 | 330.30.20.31.117 | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | № 11 Л 12, № 9 Л 12, № 7 Л 12 | 3 | шт.
40 | 000003322 | ПС 110/10 кВ "Северная". Трансформатор тока элегазовый ТОГ-110-II-УХЛ1 (комплект 3 шт.) |  | 1118829.81 | 240 | 330.30.20.31.117 | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | № 1 Л 12, № 3 Л 12, № 5 Л 12 | 3 | шт.
41 | 000001941 | Кабельная линия 110 кВ « ПС 220 кВ «Благовещенская» - ПС 110/10 кВ «Северная». Ограничитель перенапряжения ОПН -110/73-10/900 (3) 2УХЛ 1, комплект 1 | Амурская область, город Балаговещенск | 136651.48 | 360 | 14 3120010 | ЗАО "Феникс-88" | 911 68 51 | 1 | комплект
42 | 000001942 | Кабельная линия 110 кВ « ПС 220 кВ «Благовещенская» - ПС 110/10 кВ «Северная». Ограничитель перенапряжения ОПН -110/73-10/900 (3) 2УХЛ 1, комплект 2 |  | 136651.48 | 360 | 14 3120010 | ЗАО "Феникс-88" | 911 68 52 | 1 | комплект
ИТОГО |  |  |  | 141306879.91
|  | АРЕНДОДАТЕЛЬ |  |  |  |  | АРЕНДАТОР
|  | АО «ДВЭУК» |  |  |  |  | АО «ДРСК»
|  | Заместитель генерального директора по экнономике и финансам |  |  |  |  | Директор филиала АО "ДРСК"- "Амурские электрические сети"
|  | ______________________ И.А. Бубнова |  |  |  |  | ____________________ Е.В. Семенюк
|  | МП |  |  |  |  | МП
Рабочая комиссия согласно приказу № 157А от 20.03.2012 г. в составе:
Председатель комиссии:
|  | Первый заместитель генерального директора |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Макитов Х.М.
Заместитель председателя комиссии:
|  | Заместитель генеральног директора - главный инженер |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Парамонник С.М.
Члены комиссии:
|  | Директор по строительству |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Рожков А.Ю.
|  | Директор по экономике и финансам |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Бубнова И.А.
|  | Главный бухгалтер |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Круткина О.А.
|  | Начальник ПТС |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Москаленко В.П.
|  | Директор по инвестициям |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Илларионов В.М.
|  | Директор по управлению активами и развитию |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Дынькин П.Б.
|  | Начальник службы производственного планирования и контроля |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Тычинин А.С.
|  | Заместитель главного бухгалтера - начальник службы бухгалтерского и налогового учета |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Обедзинская Н.А.
|  | Начальник отдела налогового учета и отчетности |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Федоренко С.В.
|  | Начальник отдела регистрации и учета прав собственности |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Ежов В.А.
|  | Начальник сметного отдела |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Чечель Н.А.
|  | Директор дирекции по строительству энергообъектов на территории Амурской области |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Назаров А.Н.
|  | Начальник ОКС дирекции по строительству энергообъектов на территории Амурской области |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Пономарчук Ю.В.
|  | Бухгалтер-главный специалист |  |  |  | _______________________________ |  |  |  | Елизарова Ю.Б