## Акт движ
ОАО "ДВЭУК"
Приложение № 7 к дополнительному соглашению № 7 от "___" _____ 2017 г. к договору аренды от 15.04.2011 №27/1-ДВЭУК-321
АКТ № 1 приема-передачи движимого имущества к дополнительному соглашению № 7 от "___" ____________ 2017 г. к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321
г. Благовещенск |  |  | "03" марта 2017 г.
Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (АО «ДВЭУК»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Бубновой Ирины Александровны, действующего на основании доверенности от 01.01.2017 № 1, и Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Блейхмана Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 31 от 01.01.2017, далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи к дополнительному соглашению № 7 от "___" _________ 2017 г. к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321 о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 5.1.6. договора аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, в связи с произведением Арендатором неотделимых улучшений арендованного имущества Арендодателя на ПС 110/35/10 кВ «Западная» и ПС 110/10 кВ «Портовая» (г. Благовещенск, Амурская область) с реконструкцией оборудования и внесением в договор аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321 соответствующих изменений, Стороны установили следующее:
1.1. С 01.01.2017 г. прекращается аренда следующего имущества (Объектов) в связи с выбытием:
№ записи по порядку | Инв. номер основного средства | Наименование основного средства | Адрес (местонахождение) объекта
1 | 2 | 3 | 4
1 | 000000530 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Трансформатор силовой ТДН-10000/110/10 (в составе ОРУ) | Амурская область, г. Благовещенск, в районе речного вокзала, находящегося на пересечении ул. Краснофлотская - ул. Чайковского, ПС 110/10 кВ "Портовая"
2 | 000000531 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Трансформатор силовой ТДН-10000/110/10 (в составе ОРУ)
1.2. С 03.03.2017 г. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду следующее имущество (Объекты):
№ записи по порядку | Инв. номер основного средства | Наименование основного средства | Место нахождения (адрес объекта)
1 | 2 | 3 | 4
1 | 000000718 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная | Амурская область, г. Благовещенск, северо-восточная часть кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Красноармейская – ул. Больничная – пер. Серышева – ул. Батарейная (квартал 427)
2 | 000000719 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
3 | 000000720 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
4 | 000000721 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
5 | 000000722 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Трансформаторная
6 | 000000723 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Трансформаторная | Амурская область, г. Благовещенск, северо-восточная часть кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Красноармейская – ул. Больничная – пер. Серышева – ул. Батарейная (квартал 427)
7 | 000000724 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Секционная
8 | 000000725 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Разъединитель 3-х пол. Горизонтально-поворотный SGF123n VI-100УХЛ1+2Е/3MT100, с 2 3Н, 110 кВ, 1600 А, 40 кА/с3,полимер, 3,1 см/кВ с м/к
9 | 000000726 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Разъединитель 3-х пол. Горизонтально-поворотный SGF123n VI-100УХЛ1+2Е/3MT100, с 2 3Н, 110 кВ, 1600 А, 40 кА/с3,полимер, 3,1 см/кВ с м/к
10 | 000000727 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
11 | 000000728 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
12 | 000000729 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
13 | 000000730 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
14 | 000000731 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
15 | 000000732 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
16 | 000000733 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
17 | 000000734 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
18 | 000000735 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
19 | 000000736 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
20 | 000000737 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
21 | 000000738 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
22 | 000000739 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
23 | 000000740 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
24 | 000000741 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
25 | 000000742 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
26 | 000000743 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
27 | 000000744 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II) | Амурская область, г. Благовещенск, северо-восточная часть кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Красноармейская – ул. Больничная – пер. Серышева – ул. Батарейная (квартал 427)
28 | 000000745 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
29 | 000000746 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/600/77-10-III-УХЛ
30 | 000000747 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/600/77-10-III-УХЛ
31 | 000000748 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/600/77-10-III-УХЛ
32 | 000000749 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/56-10/650 УХЛ1
33 | 000000750 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/56-10/650 УХЛ1
34 | 000000751 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
35 | 000000752 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
36 | 000000753 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
37 | 000000754 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
38 | 000000755 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
39 | 000000756 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
40 | 000000757 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
41 | 000000758 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
42 | 000000759 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12,7-10/250
43 | 000000760 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1
44 | 000000761 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1
45 | 000000762 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1
46 | 000000763 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1
47 | 000000764 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1
48 | 000000765 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 (II) УХЛ1 | Амурская область, г. Благовещенск, северо-восточная часть кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Красноармейская – ул. Больничная – пер. Серышева – ул. Батарейная (квартал 427)
49 | 000000766 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Оборудование средств связи и телемеханики
50 | 000000767 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". АИИС КУЭ
51 | 000000768 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Оборудование пожарно-охранной сигнализации
52 | 000000769 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Оборудование РЗиА
53 | 000000770 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". ЩСН (Щит собственных нужд переменного тока)
54 | 000000771 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". ЩПТ (Щит постоянного тока)
55 | 512 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Трансформатор силовой ТДТН-40000/110/35/10 (в составе ОРУ)
56 | 589 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Трансформатор силовой ТДТН-40000/110/35/10 (в составе ОРУ)
57 | 3323 | ПС 110/35/10 кВ "Западная". Комплекс программно технический РЕТОМ 61 (для релейной защиты автоматики)
58 | 000000861 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная | Амурская область, г. Благовещенск, в районе речного вокзала, находящегося на пересечении ул. Краснофлотская - ул. Чайковского, ПС 110/10 кВ "Портовая"
59 | 000000862 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
60 | 000000863 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
61 | 000000864 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Линейная
62 | 000000865 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Трансформаторная
63 | 000000866 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Трансформаторная
64 | 000000867 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ячейка PASS MO SBB 110 кВ (все вводы воздушные) Секционная
65 | 000000868 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Разъединитель 3-х пол. Горизонтально-поворотный SGF123n VI-100УХЛ1+2Е/3MT100, с 2 3Н, 110 кВ, 1600 А, 40 кА/с3,полимер, 3,1 см/кВ с м/к
66 | 000000869 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Разъединитель 3-х пол. Горизонтально-поворотный SGF123n VI-100УХЛ1+2Е/3MT100, с 2 3Н, 110 кВ, 1600 А, 40 кА/с3,полимер, 3,1 см/кВ с м/к
67 | 000000870 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
68 | 000000871 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
69 | 000000872 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
70 | 000000873 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к | Амурская область, г. Благовещенск, в районе речного вокзала, находящегося на пересечении ул. Краснофлотская - ул. Чайковского, ПС 110/10 кВ "Портовая"
71 | 000000874 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
72 | 000000875 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPB 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-0,5/120; 100-3Р/400; 100/V3-0,5/50; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
73 | 000000876 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
74 | 000000877 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
75 | 000000878 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
76 | 000000879 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Емкостной трансформатор напряжения CPА 123, в фарфоровом изоляторе, 100/V3-3Р/400; емкость "Фаза-земля" 14500 пФ; с м/к
77 | 000000880 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
78 | 000000881 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
79 | 000000882 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
80 | 000000883 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
81 | 000000884 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
82 | 000000885 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
83 | 000000886 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
84 | 000000887 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
85 | 000000888 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
86 | 000000889 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
87 | 000000890 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
88 | 000000891 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Ограничитель перенапряжения ОПН-110/88-10/650 (II)
89 | 000000892 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Оборудование средств связи и телемеханики
90 | 000000893 | ПС 110/10 кВ "Портовая". АИИС КУЭ
91 | 000000894 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Оборудование пожарно-охранной сигнализации | Амурская область, г. Благовещенск, в районе речного вокзала, находящегося на пересечении ул. Краснофлотская - ул. Чайковского, ПС 110/10 кВ "Портовая"
92 | 000000895 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Оборудование РЗиА
93 | 000000896 | ПС 110/10 кВ "Портовая". ЩПТ (Щит постоянного тока)
94 | 000000581 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Молниеотвод
95 | 000000588 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Оборудование релейной защиты и автоматики
96 | 000000586 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Охранная сигнализация по периметру подстанции
97 | 000000590 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Трансформатор собственных нужд
98 | 000000591 | ПС 110/10 кВ "Портовая". Трансформатор собственных нужд
Техническое состояние имущества (Объектов) удовлетворительное и позволяет использовать его по функциональному назначению.
Примечание:
Расшифровка позиции № 50 - ПС 110/35/10 кВ "Западная" АИИС КУЭ инв. № 000000767 |  | в том числе: Шкаф напольный 42U, 42ВЕ-2000*600*800 стекл.дв. с ригельным замком, Риттал, (7000510); Модуль вентилят, в крышу, 2 вент, в шкаф Rittal , с термодатчиком (7000670); Опора для электроустановочных элементов с DIN рейкой; Интеллектуальный контролер связи ИКС «ЗНАК+» RS232; Счетчик электроэнергии многофункциональный (100В с гос. поверкой) КЭЯ «ЗНАК+»; Счетчик электроэнергии многофункциональный (400В) КЭЯ «ЗНАК+»; Счетчик электроэнергии многофункциональный (100В без поверкой) КЭЯ «ЗНАК+»; Контролер дополнительного оборудования КДО «ЗНАК+»; Комплект разъемов для ИКС; Комплект разъемов для КЭЯ; Комплект разъемов для КДО; ПО «ЗНАК+»; Источник бесперебойного питания APC SURT2000XLI (2000VA Smart); iROBO-2000-4095TRGHN Промышленный компьютер 4U/19"/4xPCI/1xPCI Express-16/Core 2 Duo E7400 2.8ГГц/1Гб DDR2 800/2xGb LAN/2x250Гб SATA HotSwap/RAID 0,1/DVD-RW/Резервированный источник питания 2x400Вт ATX; OXCA KLB-101 CONSOLE LCD 17" Монитор, клав. русиф., мышь ; Кабель для KVM консоли OXCA 1,8 метра CVP-018P; Устройство защиты сетей от импульсных перенапряжений линии DTB 485; Блок розеток с выкл. (вых:8-ЕВРО,вх:шнур с евровилкой); Помехоподавляющие фильтры со встроенными УЗИП класса III PI k 32; Модуль выбора фазы МВФ-2М; Автоматический выключатель 1Р 16А 4,5кА, х-ка С ИЭК; Разъем DB-9; Разъем RJ-45; Клемма ZSLN 2,5/2А заземляющая арт. 3584. 2 зелёная 2,5мм2 ширина 5мм (Conta-Clip Германия) для DIN-рейки шир.35мм; Catalyst 2924-XL 24-Port 10/100 Fast Ethernet Switch; Ethernet сервер устройств с интерфейсом RS-422/485 (восемь портов) NPort 5630-8; TCC-100I-T Конвертер RS-232 в RS-422/485 с гальванической изоляцией 2КВ, -40...+85 C.
Расшифровка позиции № 57 - ПС 110/35/10 кВ "Западная". Оборудование РЗиА (инв. № 000000769) |  | в том числе: панель управления Ш.А. 110, 10 кВ - 1 шт.; панель питания цепей оперативной блокировки, автоматов, автоматики ТН-110 кВ - 1 шт.; панель приемника от ПС Центральная, САОН - 1 шт; панель АЧР-10 кВ - 1 шт.; щит собственных нужд - 3 шт.
Расшифровка позиции № 92 - ПС 110/10 кВ "Портовая" Оборудование РЗиА (инв. № 000000895) |  | в том числе: панель управления Ш.А. 110, 10 кВ - 1 шт.; панель питания цепей оперативной блокировки, автоматов, автоматики ТН-110 кВ - 1 шт.; панель приемника от ПС Центральная, САОН - 1 шт; панель АЧР-10 кВ - 1 шт.; щит собственных нужд - 3 шт.
Расшифровка позиции № 95 - ПС 110/10 кВ "Портовая" Оборудование релейной защиты и автоматики инв. № 000000588 |  | в том числе : Шкаф резервной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительного) выключателя ШЭ 2607 015 - 2шт.; Шкаф дифференциальной защиты линии с передачей информации по цифровым каналам связи ШЭ 2607 091- 6шт.; Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем ШЭ 2607 011021 - 6шт.; Шкаф ШЭРА - Т- 4001 - 2шт.; Шкаф ШЭРА - ЦС-1001 - 1шт; Аппарат управления оперативным током АУОТ-М2-20-220-УХЛ4 (напольного исполнения) - 1шт, ШР-подставка - 1шт, Шкаф аккумуляторный исп.3 с аккумуляторами типа А512/85 - 17шт и комплектом соединителей - 1шт.; Шкаф дифференциальной защиты сборных шин ШЭ 2607 062 - 1шт.; Шкаф №2 индикаторов фиксирующих ИМФ-3Р линий 110 кВ W1G-W4G - 1шт.; Индикатор ИМФ-3Р-220В-5А-RS-УМ - 2шт; Шкаф №3 учета на вводах 110 кВ Т1G и T2G линии 110 кВ W1G-W4G - 1шт.; Шкаф №5 автоматических выключателей (из блоков БВ629-89) - 1шт.
| АРЕНДОДАТЕЛЬ |  | АРЕНДАТОР
| АО «ДВЭУК» |  | АО «ДРСК»
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению
| ___________________ И.А. Бубнова |  | _________________ А.С. Блейхман
| МП |  | МП
Рабочая комиссия согласно приказу № 157А от 20.03.2012 г. в составе:
Председатель комиссии:
Первый заместитель генерального директора
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель генеральног директора - главный инженер
Члены комиссии:
Директор по строительству
Директор по экономике и финансам
Главный бухгалтер
Начальник ПТС
Директор по инвестициям
Директор по управлению активами и развитию
Начальник службы производственного планирования и контроля
Заместитель главного бухгалтера - начальник службы бухгалтерского и налогового учета
Начальник отдела налогового учета и отчетности
Начальник отдела регистрации и учета прав собственности
Начальник сметного отдела
Директор дирекции по строительству энергообъектов на территории Амурской области
Начальник ОКС дирекции по строительству энергообъектов на территории Амурской области
Бухгалтер-главный специалист