|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | | ***Наименование работ*** | | | | | | ***Ед.изм*** | | ***Кол-во*** | | ***Примечание*** | |
|  | | ***ВЛИ 0,4 кВ*** | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | **Монтажные работы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | Развозка по трассе ж/б стоек | | | | | | шт | | 3 | |  | |
| 2 | | Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 3 | | Развозка по трассе материалов оснастки простых опор | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 4 | | Установка анкерной одноцепной опоры А23 | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 5 | | Установка доп. подкоса к сущ. ж/б опоре | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 6 | | Монтаж кронштейна CS 10.3 на сущ. ж/б опору | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 7 | | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,03 | |  | |
| 8 | | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) | | | | | | шт | | 1 | | СИП 2А | |
| 9 | | Забивка вертикальных электродов заземлений опор | | | | | | шт | | 1 | | Ø 16мм, L=3м | |
| 10 | | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | | | | | | шт | | 1 | |  | |
|  | | **Материалы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | | Стойка СВ95 | | | | | | шт | | 3 | |  | |
| 2 | | Кронштейн У3 | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 3 | | Заземляющий проводник ЗП6 | | | | | | м | | 2 | |  | |
| 4 | | Зажим Р 72 для ЗП 6 | | | | | | шт | | 1 | |  | |
| 5 | | Кронштейн CS 10.3 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 6 | | Зажим РА 1500 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 7 | | Лента F207 | | | | | | м | | 4 | |  | |
| 8 | | Бугель NВ 20 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 9 | | Зажим Р95 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 10 | | Зажим РС481 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 11 | | Зажим ПС-2-1 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 12 | | Хомут стяжной Е 778 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 13 | | Самонесущий изолированный провод СИП2А 3х70+1х70 | | | | | | км | | 0,031 | |  | |
| 14 | | Колпачки СЕ 25.150 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 15 | | Сталь Ø 16 мм | | | | | | м/кг | | 3/ 4,8 | | 1м=1,6кг | |
| 16 | | ПГС | | | | | | м3/т | | 1,8/2,9 | | 1м3=1,6т | |
| 17 | | Электроды МР3 Ø 3 мм | | | | | | кг | | 0,15 | | 1стойка=0,05кг | |
| 18 | | Краска | | | | | | кг | | 0,09 | | 1стойка=0,03кг | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | ***17-0039-06-РД*** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| *Изм.* | *Кол.уч.* | | *Лист* | *№док.* | *Подпись* | *Дата* |
| *ГИП* | | | *Ищенко* | |  |  | *Ведомость объемов строительных и монтажных работ* | | *Стадия* | | *Лист* | | *Листов* |
| *Проверил* | | | *Ищенко* | |  |  | *РД* | | *10* | | *10* |
| *Разработал* | | | *Ноженко* | |  |  | *ООО «АСЭСС» ОКП*  *г. Благовещенск* | | | | |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |