|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | | | ***Наименование работ*** | | | | | | | | | | | ***Ед.изм*** | | ***Кол-во*** | | ***Примечание*** | | |
|  | | | ***ВЛИ 0,4 кВ*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | ***Монтажные работы*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| *1* | | | *Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек* | | | | | | | | | | | *шт* | | *14* | |  | | |
| *2* | | | *Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор* | | | | | | | | | | | *шт* | | *5* | |  | | |
| *3* | | | *Развозка по трассе материалов оснастки простых опор* | | | | | | | | | | | *шт* | | *2* | |  | | |
| *4* | | | *Установка переходной угловой анкерной одноцепной опоры ПУА23* | | | | | | | | | | | *шт* | | *2* | |  | | |
| *5* | | | *Установка переходной анкерной одноцепной опоры ПА 23* | | | | | | | | | | | *шт* | | *3* | |  | | |
| *6* | | | *Установка переходной промежуточной одноцепной опоры ПП23* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *7* | | | *Установка доп. подкоса к сущ. ж/б опоре ВЛ 0,4 кВ* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | | *СВ95* | | |
| *8* | | | *Подвеска самонесущего изолированного провода СИП 2А 3х70+1х70* | | | | | | | | | | | *км* | | *0,20* | |  | | |
| *9* | | | *Установка в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ автоматического выключателя ВА 88-35 250 А* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *10* | | | *Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода)* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | | *СИП 2А 3х70+1х70* | | |
| *11* | | | *Забивка вертикальных электродов заземлений опор* | | | | | | | | | | | *шт* | | *6* | | *Ø 16мм, L=3м* | | |
| *12* | | | *Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
|  | | | ***Материалы*** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| *13* | | | *Стойка СВ105* | | | | | | | | | | | *шт* | | *13* | |  | | |
| *14* | | | *Кронштейн У1* | | | | | | | | | | | *шт* | | *7* | |  | | |
| *15* | | | *Стойка СВ95* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *16* | | | *Кронштейн У3* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *17* | | | *Заземляющий проводник ЗП6* | | | | | | | | | | | *м* | | *11,3* | |  | | |
| *18* | | | *Зажим Р 72 для ЗП 6* | | | | | | | | | | | *шт* | | *7* | |  | | |
| *19* | | | *Кронштейн CS 10.3* | | | | | | | | | | | *шт* | | *12* | |  | | |
| *20* | | | *Зажим РА 1500* | | | | | | | | | | | *шт* | | *12* | |  | | |
| *21* | | | *Комплект промежуточной подвески ES1500* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *22* | | | *Лента F207* | | | | | | | | | | | *м* | | *26* | |  | | |
| *23* | | | *Бугель NB 20* | | | | | | | | | | | *шт* | | *24* | |  | | |
| *24* | | | *Скрепа NC 20* | | | | | | | | | | | *шт* | | *2* | |  | | |
| *25* | | | *Наконечник CPTAUR 70* | | | | | | | | | | | *шт* | | *4* | |  | | |
| *26* | | | *Зажим MPJT70* | | | | | | | | | | | *шт* | | *4* | |  | | |
| *27* | | | *Зажим РС481* | | | | | | | | | | | *шт* | | *8* | |  | | |
| *28* | | | *Зажим ПС- 2-1* | | | | | | | | | | | *шт* | | *25* | |  | | |
| *29* | | | *Хомут стяжной Е 778* | | | | | | | | | | | *шт* | | *14* | |  | | |
| *30* | | | *Колпачки СЕ 25.150* | | | | | | | | | | | *шт* | | *4* | |  | | |
| *31* | | | *Сталь Ø 16 мм* | | | | | | | | | | | *м/кг* | | *18/28,8* | | *1м=1,6кг* | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | ***17-0004-06-РД*** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| *Изм.* | *Кол.уч.* | | | *Лист* | | *№док.* | | *Подпись* | | *Дата* | |
| *ГИП* | | | | *Ищенко* | | | |  | |  | | *Ведомость объемов строительных и монтажных работ* | | | *Стадия* | | *Лист* | | *Листов* | |
| *Проверил* | | | | *Ищенко* | | | |  | |  | | *РД* | | *12* | | *13* | |
| *Разработал* | | | | *Ноженко* | | | |  | |  | | *ООО «АСЭСС» ОКП*  *г. Благовещенск* | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |
| *32* | | | *ПГС* | | | | | | | | | | | *м3/т* | | *8,4/13,4* | | *1м3=1,6т* | | |
| *33* | | | *Электроды МР3 Ø 3 мм* | | | | | | | | | | | *кг* | | *0,7* | | *1стойка=0,05кг* | | |
| *34* | | | *Краска* | | | | | | | | | | | *кг* | | *0,42* | | *1стойка=0,03кг* | | |
| *35* | | | *Трехполюсный автоматический выключатель ВА 88-35 250 А* | | | | | | | | | | | *шт* | | *1* | |  | | |
| *36* | | | *Шина алюминиевая 25х 3 мм* | | | | | | | | | | | *м/кг* | | *1/0,7* | | *1 м =0,7 кг* | | |
| *37* | | | *Болт оцинкованный М10х50* | | | | | | | | | | | *шт/кг* | | *10* | | *1 штука=0,05кг* | | |
| *38* | | | *Гайка оцинкованная М10* | | | | | | | | | | | *шт/кг* | | *10* | | *1штука=0,016кг* | | |
| *39* | | | *Шайба оцинкованная д. 10 мм* | | | | | | | | | | | *шт* | | *20* | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | ***17-0004-06-РД*** | | | | | | | *Лист* |
| *Изм.* | | *Кол.уч.* | | |  | |  | |  | |  | | *13* |
| *ГИП* | | *Кол.уч.* | | | *Лист* | | *№док.* | | *Подпись* | | *Дата* | |