Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 5 листов |
| 7 | План трассы ВЛ 10 кВ | 1 лист |
| 8 | Ведомость опор | 1 лист |
| 9 | Закрепление железобетонных анкерно-угловых опор ВЛ-10/0,4кВ | 1 лист |
| 10 | Закрепление железобетонных промежуточных опор ВЛ-10-0,4кВ | 1 лист |
| 11 | Заземление железобетонных опор | 1 лист |
| 12 | Траверса ТМ 73 (М) | 1 лист |
| 13 | Надставка ТС-2 | 1 лист |
| 14 | Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | 1 лист |
| 15 | Схема электрическая принципиальная ПКУ-10 | 1 лист |
| 16 | Установка ПКУ-10 на опоре | 1 лист |
| 17 | Общий вид разъединителя 10 кВ | 1 лист |
| 18 | Кронштейн РА1 | 1 лист |
| 19 | Кронштейн РА2 | 1 лист |
| 20 | Спецификация кронштейны РА1, РА2 | 1 лист |
| 21 | Кронштейн РА3, РА4, РА5 | 1 лист |
| 22 | Спецификация материалов | 2 листа |
| 24 | Дефектная ведомость на реконструкцию | 2 листа |
| 26 | Ведомость монтажных работ | 2 листа |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
| Л56-97 | Одноцепные ж/б опоры ВЛ 10 кВ с защищёнными проводами |  |
| 3.407.1-143. | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ |  |
| 3.407-150 | Заземление опор |  |
| 20.0027 | Железобетонные опоры для ВЛЗ 10 кВ и СИП двухцепной ВЛ 0,4 кВ |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| № 22-12/4078 от 23.12.2016 г. | Технические условия |  |

|  |  |  |  |  |  | 17-0028-06-РД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Ищенко |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ищенко |  |  |  |  | РД | 1 | 27 |
| Разработал |  | Ноженко |  |  |  |  | ООО «АСЭСС» ОКП г. Благовещенск |  |  |