ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции  (согласно Приложения №1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции.).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей (филиалы АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети»,  «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети»): до 30.09.2017г.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Провод СИП должен соответствовать ГОСТу 31946-2012 (п. 5.2.1.5, 5.2.1.8, 5.2.1.12, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7).

3.4. Жила, должна быть изготовлена из алюминиевого сплава, в случае если Участником предложена конструкция жилы из стале-алюминиевой конструкции (в центре стальной сердечник, сверху повив из алюминиевых проволок), Заказчик отклоняет предложение такого Участника.

3.5. Гарантийный срок - 3 года с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя.

3.6. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования:

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Участник должен предоставить  сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 на Самонесущие защищенные и изолированные провода.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации/сертификаты соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции ГОСТу 31946-2012.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции в составе заявки представить:

5.1. Отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ в соответствии, с которыми выпускается продукция (обязательные требования Заказчика).

5.2. Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4) (обязательные требования Заказчика).

5.3. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку провода СИП с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков, в соответствии с п. 3.5., на предлагаемый провод СИП (желательные требования Заказчика).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.