Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 6 листов |
| 8 | Общий вид КТПН |  |
| 9 | Спецификация КТПН |  |
| 10 | Схема подключения подстанции к ВЛЗ 10 кВ |  |
| 11 | Технические данные КТПН |  |
| 12 | Однолинейная принципиальная схема КТПН |  |
| 13 | Схема электрических соединений подстанции КТПН |  |
| 14 | Подключение коробки испытательной переходной |  |
| 15 | Фундамент незаглублённого типа КТП |  |
| 16 | Ведомость объемов работ на замену ТП |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| № 22-12/0196 от 03.02.2017 г. | Технические условия |  |

|  |  |  |  |  |  | 52/2017-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 16 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

|  | Опросный лист на КТПН |  |
| --- | --- | --- |
|  | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу учета |  |