Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие указания | 8 листов |
| 10 | План трассы ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4 кВ | 1 лист |
| 11 | Пересечение ВЛ-10 кВ с ВЛИ-0,4 кВ |  |
| 12 | Присоединение подстанции к ВЛЗ-10 кВ |  |
| 13 | Технические данные КТП |  |
| 14 | Однолинейная принципиальная схема КТП |  |
| 15 | Схема электрических соединений подстанции КТП |  |
| 16 | Перечень элементов схемы КТП |  |
| 17 | Подключение коробки испытательной переходной |  |
| 18 | Общий вид КТП |  |
| 19 | Установка КТП. Спецификация. |  |
| 20 | Фундамент незаглублённого типа |  |
| 21 | Заземление КТП |  |
| 22 | Траверса ТМ 73 (М) |  |
| 23 | Надставка ТС-2(М) |  |
| 24 | Общий вид разъединителя 10 кВ. Элементы разъединителя. |  |
| 25 | Кронштейн РА1 |  |
| 26 | Кронштейн РА2 |  |
| 27 | Спецификация кронштейны РА1, РА2 |  |
| 28 | Кронштейн РА4, РА5, РА6 |  |
| 29 | Спецификация оборудования | 2 листа |
| 31 | Ведомость объемов работ | 4 листа |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |  |
| 3.407.1-143.1 | Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ |  |  |
| Л56-97 | Одноцепные ж/б опоры ВЛ-10 кВ с защищёнными проводами |  |  |
| 25.0017 | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |
| 3.407-102, вып. 1 | Фундамент для ТП |  |  |
| 3.407-150 | Заземление опор |  |  |
|  | Прилагаемые документы |  |  |
| № 22-12/0099 от 23.01.2017 г. | Технические условия |  |  |
|  | Опросный лист на КТПН |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 34/2017-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 34 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |