| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП №13-40 от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП №13-40 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | Отключение металосвязи между ТП №13-40 и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж КТПН 400/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  | км |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  | Разгрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА в комплекте с трансформатором ТМГ 630/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Присоединение металосвязи между КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Подключение ошиновки от ВЛ 10 кВ до РУ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Подключение отходящих фидеров 0,4 кВ к РУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КТПН 630/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | ТМГ 630/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Электроды МР3 Ø 3 мм |  |  |  |  |  | кг |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 16 |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 17 |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 18 |  | Отключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП №13-40 от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП №13-40 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 20 |  | Отключение металосвязи между ТП №13-40 и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 21 |  | Демонтаж КТПН 400/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  | км |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52/2017-ЭС |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Ведомость монтажных работ |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 16 |  | 16 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |