Приложение №1

02.08.17   № 02-01-07-68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №1.1).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»): до 31.03.2018г. с правом досрочной поставки, но не ранее 31.12.2017г.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет произведена в 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): первичная поверка, если она предусмотрена производителем, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017-2018гг. выпуска,  ранее не используемой и иметь дату первичной поверки не ранее 4 кв. 2017г.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения и методику поверки.

3.5. Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам продукции (приборам) заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам.

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Заместитель главного инженера

по оперативно-технологическому

управлению-начальник департамента                                                              Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                               А.Ю. Смирных

Балак Д.А.

Тел./ Факс:397-169,

Е-mail: mto12@drsk.ru