Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложению №1.1).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»): до 31.03.2018г. с правом досрочной поставки, но не ранее 31.12.2017г.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет произведена в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): первичная поверка, если она предусмотрена производителем, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017-2018гг. выпуска,  ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, габаритным, установочным и присоединительным размерам, указанным в Приложении №1.1.1.

3.2. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия п.6.9.4, 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток); Разд.7 ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения», в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3.6. Предлагаемая Участником продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна иметь: методику поверки, сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа СИ.

3.7. Предлагаемая Участником продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть изготовлена в климатическом исполнении «УХЛ», размещения 1 по ГОСТ 15150.

3.8. Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

3.9. Трансформаторы напряжения должны быть поставлены на склад Грузополучателя в собранном и готовом к установке виде (бак электромагнитного блока и ёмкость делитель должны быть единым блоком).

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции.

5.1. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации/сертификаты соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5.2. Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции в составе заявки представить отсканированные копии:

- Декларация соответствия п.6.9.4, 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток); Разд.7 ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения», с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия (обязательные требования Заказчика);

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование (обязательные требования Заказчика);

- Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку Трансформаторов напряжения с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков, в соответствии с п. 3.3., на предлагаемые Трансформаторы напряжения (желательные требования Заказчика).

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.