Приложение1

Техническое задание на закупку Опоры центрифугированные железобетонные

способом Открытого Запроса Предложений на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиалов АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложение 1-1:

| № | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная центрифугированная СК 22.1-2.1 | - ГОСТ 22687.1 | шт | 134 |

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник предоставляет при наличии сертификат соответствия ГОСТ 22687.1 на закупаемую продукцию или технический паспорт ранее произведённой продукции в соответствии с ГОСТ 22687.1 (при наличии), также участник предоставляет действующие протоколы испытаний закупаемой продукции.

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.3 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции согласно Приложению 1-1 (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

Отборочные критерии к продукции:

2.4 Период поставки продукции до 31 января 2018г.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 46 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.

2.6 Продукция должна быть новая произведенная в 2017г. и ранее неиспользуемая.

2.7 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3. Общие условия:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Отгрузочные реквизиты:

Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

675003 , Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179,

станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д,

код станции – 954704, код предприятия- 9533, ОКПО – 97987579, КПП- 280102003.