Приложение№1

Техническое задание на закупку Опоры анкерно - угловые металлические

способом Открытого Запроса Предложений на  ЭТП.

- Требования к продукции:

  - Потребность филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1, продукция должна быть в комплекте с метизами, траверсами.

  - Защита от коррозии металлических элементов должна быть выполнена методом горячего или термодиффузионного цинкования.

1.3. Технические характеристики в соответствии с Приложением 1-2.

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению 1-1 (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемую продукцию.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат, декларацию соответствия или технический паспорт, о том, что предлагаемая продукция соответствует                   ГОСТам по типовому проекту 3.407-94 «УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35, 110 И 150 кВ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ».

2.4 Защита от коррозии металлических элементов должно выполняться методом горячего цинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионного цинкования - ГОСТ 9.316-2006.

2.5 Период поставки продукции до 31 января 2018г.

2.6 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.

2.7 Продукция должна быть новая и ранее неиспользуемая.

2.8 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.9 Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

2.10 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.