Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

- Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №1.1).

2. Условия поставки продукции.

2.1. Срок поставки продукции на склады Грузополучателей (филиалы АО «ДРСК»: «Хабаровские электрические сети» (СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре) и «Хабаровские электрические сети» (СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск)): до 28.02.2018г. с правом досрочной поставки, но не ранее 31.12.2017г.

2.2. Условия оплаты: Оплата за поставленную продукцию будет произведена в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1.  Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, но не более 72 месяцев с даты выпуска. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока.

3.2. Продукция должна быть новой, не ранее 3 кв. 2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать ГОСТу 10693-81 и техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.1.

3.3. Тип внутренней и внешней изоляции указанной в Приложении №1.1.1 изменению не подлежит.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям указанным в Приложении №1.1.1. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Критерии отбора к Участнику

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку вводов высокого напряжения и подтверждение гарантийных сроков по п.3.1. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.