«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 04.07.2017г.  (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_25 », ТП № _СТП_,

наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_№ опоры 6_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __390_ метров.

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_25 », ТП № _СТП_,

наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры _1_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __340_ метров.

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_25 », ТП № _СТП_,

наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры _1/1_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __340_ метров.

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_25 », ТП № _СТП_,

наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры _4/1_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __480_ метров.

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Троица_, №ф. 6(10) кВ «_25 », ТП № _СТП_,

наименование _Новое_ ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры _4/1_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __450_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 540 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 5 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 7 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  | 1 |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП-3 1х50 |  | 1695 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНДз-400 |  | 2 |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ | 210 |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 3х70+1*70 | 220 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  |  | в 2 провода |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  | СТП-ВВ-100 кВА | 1 |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

- 12. Примечания: Расстояние от данных абонентов до 0,4 кВ от 340 до 480м, необходимо строительство линии по 10 кВ.  Установка укоса к опоре № 301/6 строительство линии по 10 кВт от опоры № 301/7 до опоры № 301/19 вдоль авто дороги  540м.

- Необходимо установить оборудование на отпайке Ф-25 10 кВ ПС Троица РЛ,РТП СТП на опоре 301/7, №301/19.

Строительство ВЛ-0,4 кВ от СТП требуется установка дополнительных опор, от опоры №1 до опоры № 6 и подвес по существующим опорам СИП  от опоры №1 до опоры №6.

- Для подключения данного заявителя необходим проект по согласованию проведения линии до участков,  так как рельеф гористый, каменистый, овраги, необходима чистка просеки 100 шт. деревьев.

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов