Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки комплектной трансформаторной подстанции 35кВ в составе с оборудованием на ПС 35/10кВ «Исток» или аналоги (согласно опросным листам и техническим данным Приложения №1.1) | компл. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Тыгда Заб. Ж.Д. код 952709 Код получателя 9533, ОКПО 97987579 ,ИНН 2801108200, КПП 280102003 Адрес сетевого участка: г.Зея, пер.Лаврушенский, д.3 |  |  |

- Требования к условиям поставки оборудования

  - Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 30.04.2018г.

  - Оплата за поставленное оборудование осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. КТПБ-35 должно соответствовать требованиям ПУЭ. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- выключатель элегазовый баковый 35 кВ должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96;

- разъединители и заземлители должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96;

- трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001;

- ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007.

В составе заявки представить отсканированные копии:

Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

3.5.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается КТПБ-35кВ и оборудование 35 кВ примененное в составе КТПБ (полный текст).

3.5.2. Главные электрические схемы КТПБ-35кВ.

3.5.3. Опросные листы, план расположения оборудования, разрезы и спецификация оборудования и материалов, заверенные изготовителем КТПБ-35кВ.

3.5.4. Руководства (инструкции) по эксплуатации КТПБ-35кВ и оборудования 35кВ.

3.5.5. Техническое описание КТПБ и оборудования.

3.5.6. Ведомость ЗИП.

3.5.7. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости не менее 8 баллов по шкале MSK-64.

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.8. Антикоррозийная защита металлоконструкций блоков должна быть выполнена методом горячего либо термодиффузионного оцинкования.

3.9. Поставляемые блоки должны быть высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку. Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока.

3.10. Прилагаемая к поставке документация на каждое изделие: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудование в 1 экз.,  электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

3.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.12. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.13. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №1.1.

3.14.В случае если Участником будет предложено оборудование не соответствующее проекту «Реконструкция ПС 35/10кВ «Исток», но полностью соответствующее по техническим параметрам указанным в Приложении №1.1 и документам в п.п. 3.4, 3.5 необходимо:

3.14.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать стоимость данных работ в Коммерческом предложении по данному объекту отдельно.

3.14.2. В случае выполнения работ по перепроектированию сторонней организацией или непосредственно самим Участником закупки, необходимо предоставить в составе своей заявки действующие свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации на свое имя или стороннюю организацию.  В случае привлечения Участником закупки сторонней организации для выполнения работ по перепроектированию, участник должен в составе своей заявки предоставить на данную организацию документы, подтверждающие соответствие Участника закупки установленным в документации о закупке требованиям.

3.14.3. Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

3.14.4. Предоставить в составе предложения Участника заверенное Участником письма (составляются в произвольной форме) от имени проектных организаций, подтверждающих согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ по перепроектированию.

3.15. Дополнительно в комплект поставки включить съемные защитные ограждения для безопасного обслуживания выключателя.

3.16. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.17. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен предоставить письмо завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя в данном открытом аукционе или свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве);

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или документы, указанные в п.п. 3.4, 3.5. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.