Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«___» ______________ 20___г.

Дата 12.04.17 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель Веремчук Елена Ивановна  телефон: 89146512127

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект Спасский район, 274 м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

3. Адрес объекта: Спасский район, 274 м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):  3 (три)

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 3 (три)

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ «Красный Кут», № Ф 6(10) кВ Ф№4 «Красный Кут-Полигон-Дубовское», КТПН № 3249 «Быт». |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __369___ метров. |  |  |

1. Заявитель Бреус Михаил Михалович  телефон: 89143257475

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект Спасский район, 365 м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

3. Адрес объекта: Спасский район, 365м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):  3 (три)

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 3 (три)

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ «Красный Кут», № Ф 6(10) кВ Ф№4 «Красный Кут-Полигон-Дубовское», КТПН № 3249 «Быт». |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __419___ метров. |  |  |

1. Заявитель Любовицкий Алексей Валерьевич  телефон: 89146602928, 89241261212

2. Наименование объекта: Жилой дом

Фактический объект Спасский район, 245 м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

3. Адрес объекта: Спасский район, 245 м на юго-восток от ориентира жилой дом с.Новинка,  ул. Мира, д.1.

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):  3 (три)

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: 3 (три)

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ «Красный Кут», № Ф 6(10) кВ Ф№4 «Красный Кут-Полигон-Дубовское», КТПН № 3249 «Быт». |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __469___ метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛИ |  | 530 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  | --- |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.); ж/б. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | ж/б приставку |  |  | --- |
| 1.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2-3х50+1х50 |  |  | 554 |
| 1.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  | --- |
| 1.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  | --- |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  | --- |
| 1. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  | АВ-0,4 кВ 160 А | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-3249 «Быт» до границ земельного участка Заявителя (совместно с Любовицкий А.В., Бреус М.М.). Чистка просеки 0,212 Га.

И.о. Начальника СРЭС                       ___                                    Панасенко Н.Г.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О

«12» апреля 2017 г.