Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 5 листов |
| 7 | План трассы ВЛ 10-0,4 кВ | 1 лист |
| 8 | Ведомость опор | 1 лист |
| 9 | Заземление опор | 1 лист |
| 10 | Закрепление опор ВЛ в грунте | 1 лист |
| 11 | Траверса ТМ 73(М) | 1 лист |
| 12 | Траверса ТМ 80а | 1 лист |
| 13 | Надставка ТС2 | 1 лист |
| 14 | Надставка ТС 1(М) | 1 лист |
| 15 | Надставка ТС-2(М1) | 1 лист |
| 16 | Спецификация оборудования | 2 листа |
| 18 | Дефектная ведомость на реконструкцию | 2 листа |
| 20 | Ведомость монтажных работ | 1 лист |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
| Л56-97 | Одноцепные ж/б опоры ВЛ 10 кВ с защищёнными проводами |  |
| 3.407.1-143. | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ |  |
| 25.0017 | Железобетонные опоры ВЛИ-0,4 кВ |  |
| 3.407-150 | Заземление опор |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 22-12/0775 от 24.03.2017 г. | Технические условия |  |

|  |  |  |  |  |  | 168/2017-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 20 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. При строительстве ВЛ вблизи действующих линий электропередачи строго выполнять

мероприятия, приведенные в пояснительной записке.

2. На электромонтажные работы в местах, недоступных для контроля, должны быть

составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно обязательному

приложению 6 СНиП 3.01.01-85 (Организация строительства работ).

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, договором аренды земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта                                                                              А.В. Жгилёв