Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость рабочих чертежей | 1 лист |
| 2 | Общие указания | 5 листов |
| 7 | Площадочные сети ВЛИ-0,4 кВ | 1 лист |
| 8 | Закрепление опор ВЛИ-0,4кВ в грунте | 1 лист |
| 9 | Заземление опор | 1 лист |
| 10 | Ведомость объемов работ | 2 листа |
| 11 |  |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
| 25.0017 | Железобетонные опоры ВЛИ-0,4 кВ |  |
| 3.407-150 | Заземление опор |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| № 22-12/0769 от 23.03.2017 г. | Технические условия на электроснабжение |  |

|  |  |  |  |  |  | 165/2017-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 11 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |