Техническое задание на поставку Электроосветительного оборудования.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (Производителей) предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии).

4.2.Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение продукции должны соответствовать ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», со всеми изменениями и дополнениями.

4.3. Продукция должна соответствовать по качеству следующим документам:

-ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия»;

-ГОСТ 15597-82 «Светильники для производственных зданий. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 54814-2011 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения»;

-ГОСТ Р 54815-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования»;

-ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности».

4.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее 12 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше).

4.5. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой (2016-2017г. выпуска) и ранее не используемой, соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

5.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 25.12.2017г.                             (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции