## TDSheet
Перечень и объем закупаемой продукции.
|  |  |  | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Цена за единицу продукции Участника |  | Общая стоимость позиции Участника |  | Материалы и оборудование под программы ТПиР (2.2.2)
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Дальномер Leisa DISTO S910 со штативом и адаптером FTA360-S (с поверкой) | шт. | 4 | 110169.4915 | 130000 | 440677.9661 | 520000 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2 | Измеритель параметров микроклимата, Метеоскоп-М (с поверкой) в комплекте с зондом для измерения индекса ТНС | шт. | 1 | 44491.5254 | 52500 | 44491.5254 | 52500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (с поверкой) | шт. | 1 | 179661.0169 | 212000 | 179661.0169 | 212000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 (с поверкой) | шт. | 2 | 54237.2881 | 64000 | 108474.5763 | 128000 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | Мегаомметр С.А.6545 (с поверкой) | шт. | 1 | 149611.2288 | 176541.25 | 149611.2288 | 176541.25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» , руб. | [5 empty] | 922916.3136 | 1089041.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого, руб. | [5 empty] | 922916.3136 | 1089041.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0