

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 696/МКС-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора: *Самонесущие защищенные и изолированные провода* закупка № 1241.1 раздел 2.1.2. ГКПЗ 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «22» января 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявок участников закупки*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О предварительной ранжировке заявок.*
5. *О проведении переторжки*

***ВОПРОС 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого конкурса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Предмет и общая цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***АО «Дальэнерготехкомплект»***  г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 10 | Цена: ***20 000 000,00*** рублей без учета НДС (23 600 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **2** | ***АО «Цветлит»***  г. Саранск, Александровское шоссе, 22 | Цена: ***17 864 472,00*** рублей без учета НДС (21 080 076,96 руб. с учетом НДС). |
| **3** | ***ООО «Камский кабель»***  г. Пермь, ул. Гайвинская, 105 | Цена: ***19 796 077,03*** рублей без учета НДС (23 359 370,83 руб. с учетом НДС). |
| **4** | ***ООО «НеваЭнергоПром»***  г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 63 | Цена: ***20 000 000,00*** рублей без учета НДС (23 600 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **5** | ***ООО «Нова Групп»***  г. Краснодар, ул. Романовская, 6 | Цена: ***16 271 186,44*** рублей без учета НДС (19 200 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **6** | ***ООО «ПромТехЭнерго»***  г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 53Б | Цена: ***18 287 777,31*** рублей без учета НДС (21 579 577,23 руб. с учетом НДС). |
| **7** | ***ООО «Рыбинсккабель СП»***  г. Пермь, ул. Николая Островского, 59 | Цена: ***19 915 254,24*** рублей без учета НДС (23 500 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **8** | ***ООО «Снабресурс»***  г. Москва, ул. Ярославская, 17 | Цена: ***16 019 519,11*** рублей без учета НДС (18 903 032,55 руб. с учетом НДС). |
| **9** | ***ООО «Столица Упаковки»***  г. Хабаровск, пер. Промышленный, 2 | Цена: ***14 804 826,27*** рублей без учета НДС (17 469 695,00 руб. с учетом НДС). |
| **10** | ***ООО «ТехЭнергоСнаб»***  г. Москва, Старокалужской шоссе, 62 | Цена: ***20 000 000,00*** рублей без учета НДС (23 600 000,00 руб. с учетом НДС). |
| **11** | ***ООО «ТД «Ункомтех»***  г. Москва, ул. Вавилова, 13 | Цена: ***20 000 000,00*** рублей без учета НДС (23 600 000,00 руб. с учетом НДС). |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявок участников закупки***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить участников ***АО «Дальэнерготехкомплект»*** г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 10, ***АО «Цветлит»*** г. Саранск, Александровское шоссе, 22, ***ООО «Нова Групп»*** г. Краснодар, ул. Романовская, 6, ***ООО «Рыбинсккабель СП»*** г. Пермь, ул. Николая Островского, 59, ***ООО «Снабресурс»*** г. Москва, ул. Ярославская, 17, ***ООО «Столица Упаковки»*** г. Хабаровск, пер. Промышленный, 2 от дальнейшего рассмотрения поскольку выявленные несоответствия являются существенными и достаточными для отклонения заявок от дальнейшего участия в закупке, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование участника** | **Основания для отклонения** |
| ***АО «Дальэнерготехкомплект»***  г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 10 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника отсутствует копия сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 в соответствии с требованиями раздела 3.5. Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Участник должен предоставить сертификат**соответствия ТР ТС 004/2011 на Самонесущие изолированные провода*. На дополнительный запрос документы не предоставлены. |
| ***АО «Цветлит»***  г. Саранск, Александровское шоссе, 22 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника Участник отсутствуют протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4 Технического задания), что в соответствии с требованиями раздела 5.3 Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4)*. На дополнительный запрос документы не предоставлены. |
| ***ООО «Нова Групп»***  г. Краснодар, ул. Романовская, 6 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника Участник отсутствуют протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4 Технического задания), что в соответствии с требованиями раздела 5.3 Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4)*. На дополнительный запрос документы не предоставлены. |
| ***ООО «Рыбинсккабель СП»***  г. Пермь, ул. Николая Островского, 59 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника Участник отсутствуют протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4 Технического задания), что в соответствии с требованиями раздела 5.3 Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4)*. На дополнительный запрос документы не предоставлены. |
| ***ООО «Снабресурс»***  г. Москва, ул. Ярославская, 17 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника Участник отсутствуют протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4 Технического задания), что в соответствии с требованиями раздела 5.3 Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4)*. На дополнительный запрос документы не предоставлены.  На основании п. 2.8.2.5. «а» Документации о закупке, так как  Участник находиться в реестре недобросовестных поставщиков реестровая запись РНП.91568-17 от 07.11.2017, что не соответствует требованию к Участникам закупки п. 2.5.1.1 «е» в котором указано, что Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте, на момент окончания подачи заявок, на момент рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, а также на момент определения победителя закупки (единственного участника конкурентной процедуры закупки, с которым принято решение о заключении договора) |
| ***ООО «Столица Упаковки»***  г. Хабаровск, пер. Промышленный, 2 | На основании п. 2.8.2.5. «в» Документации о закупке, так как:  - в заявке участника Участник отсутствуют протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4 Технического задания), что в соответствии с требованиями раздела 5.3 Технического задания (Приложение 1 к Документации о закупке) Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *Протоколы квалификационных или периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик согласно требованиями ГОСТу 31946-2012 (п. 7.4)*. На дополнительный запрос документы не предоставлены.  На основании п. 2.8.2.5. «а» Документации о закупке, так как  Участник имеет кризисное финансовое состояние по результатам оценки финансового-экономической устойчивости участника, произведенной в соответствии с разделом 2 Методика проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДРСК», что не соответствует требованию к Участникам закупки п. 2.5.1.1 «б» в котором указано, что Участник закупки должен обладать необходимыми для исполнения договора финансовыми возможностями (отсутствие кризисного финансового состояния) (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур (далее – Методика оценки ДРиФС) приложение 5 к Документации о закупке |

***ВОПРОС №3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

Признать заявки ***ООО «Камский кабель»*** г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, ***ООО «НеваЭнергоПром»*** г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 63, ***ООО «ПромТехЭнерго»*** г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 53Б, ***ООО «ТехЭнергоСнаб»*** г. Москва, Старокалужской шоссе, 62,  ***ООО «ТД «Ункомтех»*** г. Москва, ул. Вавилова, 13 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 4. О предварительной ранжировке заявок***

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена предложения на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл предпочтительности*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ***ООО «ПромТехЭнерго»***  г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 53Б | ***18 287 777,31*** | ***0,415*** | ***нет*** |
| 2 место | ***ООО «Камский кабель»***  г. Пермь, ул. Гайвинская, 105 | ***19 796 077,03*** | ***0,096*** | ***нет*** |
| 3 место | ***ООО «НеваЭнергоПром»***  г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 63 | ***20 000 000,00*** | ***0,717*** | ***нет*** |
| 4 место | ***ООО «ТехЭнергоСнаб»***  г. Москва, Старокалужской шоссе, 62 | ***20 000 000,00*** | ***0,529*** | ***нет*** |
| 5 место | ***ООО «ТД «Ункомтех»***  г. Москва, ул. Вавилова, 13 | ***20 000 000,00*** | ***0,361*** | ***нет*** |

***ВОПРОС № 5. О проведении переторжки***

**РЕШИЛИ:**

* + - 1. Провести переторжку.
      2. Допустить к участию в переторжке предложения следующих участников: ***ООО «Камский кабель»*** г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, ***ООО «НеваЭнергоПром»*** г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, 63, ***ООО «ПромТехЭнерго»*** г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 53Б, ***ООО «ТехЭнергоСнаб»*** г. Москва, Старокалужской шоссе, 62,  ***ООО «ТД «Ункомтех»*** г. Москва, ул. Вавилова, 13.
      3. Определить форму переторжки: **очная**. Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы <https://rushydro.roseltorg.ru>.
      4. Установить шаг переторжки в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены договора.
      5. Назначить переторжку на 24.01.2018 в 15:00 час. (Амурского времени).
      6. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rushydro.roseltorg.ru>
      7. Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЕЭТП путем изменения состава заявки.
      8. Секретарю комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

**Коврижкина Е.Ю.**

Тел. 397208