Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭС

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка | 7 листов |
| 9 | План линии ВЛ 10-0,4 кВ | 1 лист |
| 10 | Ведомость опор |  |
| 11 | Схема подключения подстанции к ВЛЗ 10 кВ |  |
| 12 | Технические данные МТП |  |
| 13 | Однолинейная принципиальная схема МТП |  |
| 14 | Схема электрических соединений подстанции МТП |  |
| 15 | Подключение коробки испытательной переходной |  |
| 16 | Общий вид мачтовой подстанции |  |
| 17 | Установка предохранителей 10 кВ, ограничителей перенапряжения |  |
| 18 | Кронштейн разрядников и предохранителей |  |
| 19 | Металлоконструкции МТП |  |
| 20 | Общий вид площадки для обслуживания |  |
| 21 | Ограждение МТП |  |
| 22 | Лестница складная |  |
| 23 | Схема заземляющего устройства МТП |  |
| 24 | Траверса ТМ 73 (М) |  |
| 25 | Общий вид разъединителя 10 кВ. Элементы разъединителя |  |
| 26 | Кронштейн РА1 |  |
| 27 | Кронштейн РА2 |  |
| 28 | Спецификация кронштейны РА1, РА2 |  |
| 29 | Кронштейн РА3, РА4, РА5 |  |
| 30 | Спецификация металлоконструкций МТП | 2 листа |
| 32 | Спецификация оборудования | 2 листа |
| 34 | Ведомость монтажных работ | 4 листа |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение |  | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ссылочные документы |  |
| ПУЭ |  | Правила устройства электроустановок, 7 издание. |  |
| Л56-97 |  | Одноцепные ж/б опоры ВЛ 10 кВ с защищёнными проводами |  |
| 3.407.1-143. | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ |  |  |
| 25.0017 |  | ВЛИ 0,4 кВ |  |
| 3.407-150 |  | Заземление опор |  |
|  |  | Прилагаемые документы |  |
| № 22-12/1265 от 02.05.2017 г. |  | Технические условия |  |

|  |  |  |  |  |  | 192/2017-ЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Общие данные | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  | РД | 1 | 37 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |

|  | Опросный лист на МТП |  |
| --- | --- | --- |
|  | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу учета |  |