

Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

**филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»**

**(АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 22-7-18 E-mail: [doc@eao.drsk.ru](mailto:doc@eao.drsk.ru)

ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПП 790102001

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**  **Заместитель Генерального директора**  **по безопасности**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Клачков «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.** | **Утверждаю**  **Директор филиала**  **АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Гусев**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.** |
|  |  |

**Техническое задание**

**на Техническое обслуживание ИТСО объектов филиала «ЭС ЕАО»**

**г. Благовещенск**

**2017 г.**

**1. Основание для проведения закупки:**

1.1. ГКПЗ АО «ДРСК» на 2018 г. Лот № 193.1

**Заказчик:** АО «ДРСК»

**2. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию.**

2.1. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.2. ГОСТ Р 54101 – 2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт». (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 г. №768-ст).

2.3. ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

2.4. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

2.5. ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

2.6. Р 78.36.005-2011. Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации.

2.7. РД 78.36.002-2010. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

2.8. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. Руководящий документ.

2.9. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

2.10. ГОСТ-21.110-95. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

2.11. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

2.12. ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

2.13. ГОСТ 12.1019-79. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

2.14. СанПиН 2.2.2.5496. Санитарные правила и нормы.

2.15. ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

2.16. ГОСТ Р 53316-2009. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.

**3. Предмет закупки:**

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок; систем охранного телевидения, системы контроля управления доступом, систем периметральной охранной сигнализации, автоматических шлагбаумов, въездных ворот с электроприводом, пожароохранной сигнализации на объектах филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО», для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы.

**4. Объем оказываемых услуг:**

4.1.Оказание услуг по ТО ИТСО на объектах, расположенных на территории ЕАО, отражённых в **Приложении 1,** Технического задания.

5**. Требования к Участнику закупки:**

5.1. Участник закупки, для выполнения заявленных услуг, должен обладать действующей лицензией, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющейся действующей на момент подачи заявки, согласно п.15, ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В составе заявки Участник должен предоставить её копию.

5.2. Наличие кадрового состава:

5.2.1. Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в соответствии с требованиями РТМ 25.488-82 Руководящий технический материал установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно – пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом Утвержден и введен в действие директивным указанием Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления от 30 сентября 1982 г. N 24-6/6-4134. Минимальные требования к персоналу для оказания услуг представлены в Таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Персонал* | *Минимальное количество, чел* |
| 1. | Электромонтер ОПС 3 или 4 разряда | 7 |
| 2. | Инженер по слаботочным сетям | 1 |
|  | **Всего:** | **8** |

5.2.2. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. **Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155 Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»)** данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при работе на высоте.

5.2.3. Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе допуска по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов п. 2.4. **Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328 Н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»)** данные сведения должны быть подтверждены копиями протоколов, удостоверений по проверке знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.3. Оказывать услуги по техническому обслуживанию ИТСО объектов Заказчика только силами своей организации, ***без передачи права на обслуживание объектов Заказчика персоналу другой организации.***

**6. Основные требования к оказываемым услугам.**

6.1.Участник производит регламентные работы, отражённые в **Приложении 2** Технического задания.

**7. Требования к безопасности оказания услуг**

7.1.Оказание услуг производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Участнику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, Главы 46-47.

**8. Приемка и оплата услуг**

8.1.Приемка объемов оказываемых услуг производится по факту их выполнения в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

8.2. Ответственные лица от Участника, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют ответственному за системы ИТСО информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

8.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежеквартально равными долями в течение 30 календарных дней со дня подписания актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ) и предоставленных Участником счетов-фактур выставленных до 5 числа месяца следующего за кварталом, в котором были оказаны услуги.

**9. Сроки оказания услуг:**

9.1. Начало оказания услуг – 00:00 часов 01 января 2018 года.

9.2. Окончание срока оказания услуг – 24:00 часов 31 декабря 2018 года.

***Приложение:*** *1. Перечень объектов и оборудования ИТСО филиала «ЭС ЕАО», передаваемого на техническое обслуживание на 7 л.*

*2. Регламент работ по техническому обслуживанию ИТСО филиала «ЭС ЕАО» на 3 л.*

***Помощник директора по безопасности-***

***начальник службы Е.В. Жоров***