Приложение 1

к техническому заданию на

техническое обслуживание средств пожароохранной сигнализации

филиала «ЭС ЕАО»

Перечень объектов и оборудования ИТСО филиала «ЭС ЕАО»,    передаваемого на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование объекта |  | Обслуживаемые объекты | Перечень установленного оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная база филиала «ЭС ЕАО», расположенная по адресу: ул. Черноморская, д.6, г. Биробиджан, ЕАО. |  | Административное здание 4-х этажное, выполнено из железобетонного строения, перекрытие здания ж/б. | -Камеры видеонаблюдения: -ОДИАС (вывод сигнала на дежурного ОДИС); -приёмная (вывод сигнала на директора филиала); - коридор 1-го этажа; - коридор 3-го этажа; - коридор 4-го этажа; -«Серверная» (вывод сигнала на КПП-1,КПП- -СКУД (турникет, ОДИАС, «Серверная») с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ – каб. 101; -все служебные помещения (оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2); -помещение «Серверной» (оборудовано системой автоматического пожаротушения, с выводом сигнала на дежурного ОДИАС филиала и на световое табло входной двери в «Серверную»); - первый этаж здания и лестничные марши (оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП №2). | 9шт.(камер видеонаблюдения): -1шт. - 1 шт. - 3 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
|  | Учебный корпус |  | Двух этажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | -служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2; - лестничный марш и первый этаж оборудован охранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
|  | Здание СМиТ |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б | -Служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
|  | Автомобильные боксы (10 ед.) |  | Одноэтажное строение, выполненное из кирпича, перекрытие ж/б (Оборудовано пожарной сигнализацией) | Стояночные помещения для автотранспорта оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП-2 |  |
|  | Периметральное ограждение |  | Выполнено из ж/б плит высотой 2,5 м. | Дополнительно оснащено инженерными средствами охраны: -армированная колючая лента типа «Егоза»; -система контроля действий персонала охраны с выводом сигнала на ПЭВМ начальника СЭБ филиала, (каб. 101); -система периметральной охранной сигнализации «Годограф» с выводом сигнала на пост охраны КПП–2 и каб. начальника СЭБ филиала (каб. 101); - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП-2. | -11шт.(камер видеонаблюдения) |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 и снаружи помещения |  |
|  | Въездные ворота с электроприводом |  | Въездные ворота с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП-2 и снаружи помещения. |  |
| Объекты центральной базы филиала «ЭС ЕАО» расположены в окружении жилого частного сектора и разделены от центральной части города Биробиджан Федеральной железнодорожной линией. |  |  |  |  |  |
| Районные электрические сети |  |  |  |  |  |
| 2. | Центральная база Смидовичского РЭС, расположена по адресу: ул. Энергетическая, д.3, пос. Приамурский, ЕАО. |  | - административное здание двух этажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; - мастерский пункт одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания деревянное. Объекты находится на окраине п. Приамурский (Оборудованы пожароохранной сигнализацией и охранным телевидением) | - служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП (отдельное помещение административного здания); -охранным телевидением; | -12шт.(камер видеонаблюдения) |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП |  |
| 3. | Центральная база Ленинского РЭС, расположена по адресу: ул. Милицейская, д.3, с. Ленинское, ЕАО. |  | -административное здание двух этажное, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б; | -служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией; -охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП (вагончик охраны); -помещения первого этажа здания оборудованы дополнительно охранной сигнализацией | -3шт.(камер видеонаблюдения) |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | -Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП |  |
| 4. | Центральная база Октябрьского РЭС, расположена по адресу: ул. Крупской, д.24, с. Амурзет, ЕАО (Объект находится в черте с.Амурзет.) |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнены из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; -помещения первого этажа здания оборудованы дополнительно охранной сигнализацией; - автомобильный бокс - 3ед. и склад, оборудован пожароохранной сигнализацией. |  |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | -Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП |  |
| 5. | Центральная база Облученского РЭС, расположена по адресу: ул. Тварковского, д.125, г. Облучье, ЕАО (Объект находится в черте города Облучье). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП |  |
| 6. | Монтёрский пункт Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. Лазо, д.7, п. Теплоозёрск, ЕАО (Объект находится на окраине п.Теплоозёрск) |  | Одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП |  |
| 7. | Центральная база Теплоозёрского РЭС, расположена по адресу: ул. 60 лет Октября-8А, п. Теплоозёрск, ЕАО (Объект находится на окраине п.Теплоозёрск) |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | -Все служебные помещения оборудованы пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; -охранным телевидением с выводом сигнала на пост охраны КПП | -12 камер видеонаблюдения, уличные; -6 камер видеонаблюдения, внутренние. |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП |  |
| 8. | Центральная база Городского РЭС, расположена по адресу: ул. Димитрова, д.6, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится в черте города Биробиджан). |  | Двух этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. Гаражные боксы, одно этажное здание, выполнено из кирпича, перекрытие здания ж/б. | Все служебные помещения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; - автомобильный бокс (4 ед.) оборудован пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пост охраны КПП; - охранное телевидение с выводом сигнала на пост охраны КПП. | - 7 шт. |
|  | Шлагбаум с электроприводом |  | Шлагбаум с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП и снаружи помещения. |  |
|  | Въездные ворота с электроприводом |  | Въездные ворота с электроприводом | Управление при помощи кнопки, установленной в помещении охраны КПП и снаружи помещения. |  |
| Подстанции |  |  |  |  |  |
| 9. | ПС 110/35/6 кВ «СК», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д.1П, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). | - ПС состоит из трёх модульных металлических блоков, каждый индивидуальный. |  | -Снабжены пожароохранной сигнализацией с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. |  |
| 10. 11. 12. 13. 14. | ПС 110/6 кВ «АРЗ», расположена по адресу: ул. Индустриальная, д. 4, г. Биробиджан, ЕАО (Объект находится на окраине города, вне жилого сектора). ПС 35/6 кВ «Центр», расположена по адресу: г. Биробиджан, ул. Красноармейская, д.19П, ЕАО (Объект находится в черте города, частный жилой сектор). ПС 35/6 кВ «ДСК», расположена по адресу: п. Николаевка, ул. Шевчука, д.29 (Объект находится в черте посёлка, частный жилой сектор). ПС 35/6 кВ «ГЗУ», расположена по адресу: г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 51 (Объект находится в черте города, частный жилой сектор). ПС 110/35/6 кВ «КРС», расположена по адресу: с. Бирофельд, ул. Садовая, д. 22 (Объект находится в черте села, частный жилой сектор). | -Одно этажное здание, выполнено из кирпича, состоит из производственного помещения ГЩУ и ЗРУ. -Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0м2 (строение металлическое); -Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение. -Имеет 2 подсобных помещения -Модульное металлическое строение. Служебное помещение контейнерного типа - 4,0 м2 (строение металлическое). -Здания представляют собой, одноэтажное кирпичное строение - Имеет 2 подсобных помещения |  | -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией; - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией - Периметр ПС имеет ж/б ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. -Объект снабжён системой пожароохранной сигнализацией - Периметр ПС имеет сетчатое ограждение, калитка периметра ограждения ПС оборудована сигнализаций на открытие (закрытие) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДИАС филиала. |  |