## TDSheet
Приложение 1.1
Перечень и объёмы закупаемой продукции
Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2)
№ п/п | Номенклатура, Чертёж, Марка | Ед. изм. | Общее количество | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Характеристики | Цена за единицу продукции Участника |  | Общая стоимость позиции Участника |  | Количество | Общая стоимость позиции Участника по разделу 1.2
|  |  |  | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Винт предохранительного клапана, 8БП.906.127 | шт | 2 | 253 | 298.54 | 506 | 597.08 | [6 empty] | 2
2 | Изоляция бака для ВМД, 5БП.750.510 | шт | 12 | 6355.9325 | 7500.0004 | 76271.19 | 90000.0042 | [6 empty] | 12
3 | Изоляция бака С-35, 5БП.750.636 | шт | 38 | 2750 | 3245 | 104500 | 123310 | [6 empty] | 38
4 | Камера для ВМГ-10, 5ВУ.740.008 | шт | 3 | 3025 | 3569.5 | 9075 | 10708.5 | [6 empty] | 3
5 | Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | 44 | 13200 | 15576 | 580800 | 685344 | [6 empty] | 44
6 | Камера дугогасительная для ВМД-35, 5ФБ.740.003 | шт | 4 | 11385 | 13434.3 | 45540 | 53737.2 | [6 empty] | 4
7 | Камера дугогасительная к ВТ-35, ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 9 | 9900 | 11682 | 89100 | 105138 | [6 empty] | 9
8 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.470 | шт | 24 | 151.7967 | 179.1201 | 3643.12 | 4298.8816 | [6 empty] | 24
9 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.448 | шт | 6 | 63.255 | 74.6409 | 379.53 | 447.8454 | [6 empty] | 6
10 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.438 | шт | 6 | 75.8983 | 89.56 | 455.39 | 537.3602 | [6 empty] | 6
11 | Кольцо к ВМТ ГОСТ 9833-73, 055-065-58-2-2 | шт | 6 | 37.9483 | 44.779 | 227.69 | 268.6742 | [6 empty] | 6
12 | Кольцо к ВМТ-110, 8СЯ.370.439 | шт | 6 | 63.255 | 74.6409 | 379.53 | 447.8454 | [6 empty] | 6
13 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10, 8БП.371.018 | шт | 6 | 66 | 77.88 | 396 | 467.28 | [6 empty] | 6
14 | Кольцо ГОСТ 9833-73 к ВМТ, 012-016-25-2-2 | шт | 6 | 25.2967 | 29.8501 | 151.78 | 179.1004 | [6 empty] | 6
15 | Кольцо ГОСТ9833-73 к ВМТ, 010-014-25-2-2 | шт | 12 | 37.9492 | 44.78 | 455.39 | 537.3602 | [6 empty] | 12
16 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.443 | шт | 6 | 121 | 142.78 | 726 | 856.68 | [6 empty] | 6
17 | Контакт к С-35, 5БП.551.726 | шт | 27 | 1760 | 2076.8 | 47520 | 56073.6 | [6 empty] | 27
18 | Контакт розеточный для ВМГ-10, 5ВУ.551.096 | шт | 1 | 3630 | 4283.4 | 3630 | 4283.4 | [6 empty] | 1
19 | Ламель (630) к ВМПЭ-10-630-1600, 5БП.572.011 | шт | 6 | 352 | 415.36 | 2112 | 2492.16 | [6 empty] | 6
20 | Ламель для ВМГ-10, 5ВУ.572.004 | шт | 24 | 407 | 480.26 | 9768 | 11526.24 | [6 empty] | 24
21 | Манжета, 8ВУ.778.001 | шт | 3 | 60.5 | 71.39 | 181.5 | 214.17 | [6 empty] | 3
22 | Манжета 8СЯ.373.017 к ВМТ, 8СЯ.373.017 | шт | 6 | 113.8467 | 134.3391 | 683.08 | 806.0344 | [6 empty] | 6
23 | Маслоуказатель к С-35, 6БП.349.105 | шт | 12 | 1573 | 1856.14 | 18876 | 22273.68 | [6 empty] | 12
24 | Маслоуказатель к МКП-110, У-110, 6БП.349.008 | шт | 6 | 1573 | 1856.14 | 9438 | 11136.84 | [6 empty] | 6
25 | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 3 | 379.5 | 447.81 | 1138.5 | 1343.43 | [6 empty] | 3
26 | Нагреватель к ВМТ-110/220-25, ВМТ-110/220-40, 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А 13/0,63 127) | шт | 36 | 159.5 | 188.21 | 5742 | 6775.56 | [6 empty] | 36
27 | Наконечник для ВМГ-10, 5ВУ.551.021 | шт | 3 | 753.5 | 889.13 | 2260.5 | 2667.39 | [6 empty] | 3
28 | Покрышка фарфоровая к ВМТ-110, ПВМо-110Б | шт | 2 | 54578.985 | 64403.2023 | 109157.97 | 128806.4046 | [6 empty] | 2
29 | Прокладка к ВМТ, 8СЯ.371.254 | шт | 48 | 75.8983 | 89.56 | 3643.12 | 4298.8816 | [6 empty] | 48
30 | Прокладка лаза к У-110, МКП-110, 8БП.371.127 | шт | 12 | 946 | 1116.28 | 11352 | 13395.36 | [6 empty] | 12
31 | Пружина к С-35, 8БП.281.737 | шт | 1 | 192.5 | 227.15 | 192.5 | 227.15 | [6 empty] | 1
32 | Трос к ВМТ, 5СЯ.470.004-01 | шт | 3 | 480.7033 | 567.2299 | 1442.11 | 1701.6898 | [6 empty] | 3
33 | Трос к ВМТ, 5СЯ.470.004 | шт | 3 | 569.2533 | 671.7189 | 1707.76 | 2015.1568 | [6 empty] | 3
34 | Трубка стеклянная к С-35М, МКП-35, 8БП.771.213 | шт | 2 | 99 | 116.82 | 198 | 233.64 | [6 empty] | 2
35 | Уплотнение, 8СЯ.370.444 | шт | 6 | 75.8983 | 89.56 | 455.39 | 537.3602 | [6 empty] | 6
36 | Уплотнение, 8ВУ.370.024 | шт | 3 | 60.5 | 71.39 | 181.5 | 214.17 | [6 empty] | 3
37 | Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 | шт | 108 | 715.2543 | 844 | 77247.46 | 91152.0028 | [6 empty] | 108
Итого по филиалу "АЭС" | [5 empty] | 1219534.01 | 1439050.1318
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Буфер к С-35, 5СЯ.287.007 | шт | 1 | 7014.08 | 8276.6144 | 7014.08 | 8276.6144 | [6 empty] | 1
2 | Ввод конденсаторный к С-35М-630, 5БП.516.310 | шт | 6 | 34320 | 40497.6 | 205920 | 242985.6 | [6 empty] | 6
3 | Втулка, ВК-10, ВИЕЮ.731.171.001 | шт | 8 | 974.0512 | 1149.3805 | 7792.41 | 9195.0438 | [6 empty] | 8
4 | Изолятор для выключателя ВМГ-133, 6КЧ.280.004 | шт | 1 | 2200 | 2596 | 2200 | 2596 | [6 empty] | 1
5 | Изоляция бака С-35, 5БП.750.636 | шт | 11 | 2750 | 3245 | 30250 | 35695 | [6 empty] | 11
6 | Камера дугогасительнаая к ВМПЭ-10-630-1600, 5БП.740.240 | шт | 2 | 1948.1 | 2298.758 | 3896.2 | 4597.516 | [6 empty] | 2
7 | Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | 1 | 13200 | 15576 | 13200 | 15576 | [6 empty] | 1
8 | Камера дугогасительная для ВК-10, ВИЕЮ.686.425.001 | шт | 2 | 3025 | 3569.5 | 6050 | 7139 | [6 empty] | 2
9 | Камера дугогасительная для ВМГ-133, 5ВУ.740.000 | шт | 3 | 3025 | 3569.5 | 9075 | 10708.5 | [6 empty] | 3
10 | Камера дугогасительная для ВМД-35, 5ФБ.740.003 | шт | 4 | 11385 | 13434.3 | 45540 | 53737.2 | [6 empty] | 4
11 | Колодка для ВМГ-133, 8ВУ.143.000 | шт | 2 | 473 | 558.14 | 946 | 1116.28 | [6 empty] | 2
12 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10, 8БП.371.018 | шт | 9 | 66 | 77.88 | 594 | 700.92 | [6 empty] | 9
13 | Кольцо для ВМП-10, ВЕЮИ.711.171.003 | шт | 10 | 253 | 298.54 | 2530 | 2985.4 | [6 empty] | 10
14 | Комплект контактов к ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.001,ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 1 | 2860 | 3374.8 | 2860 | 3374.8 | [6 empty] | 1
15 | Контакт к ВМП-10, 5БП.551.775-02 | шт | 5 | 3300 | 3894 | 16500 | 19470 | [6 empty] | 5
16 | Контакт верхний к МКП-110, 5БП.551.764-01 | шт | 8 | 2530 | 2985.4 | 20240 | 23883.2 | [6 empty] | 8
17 | Контакт верхний к МКП-110, 5БП.551.764 | шт | 4 | 3146 | 3712.28 | 12584 | 14849.12 | [6 empty] | 4
18 | Контакт к ВМП, 5СЯ.551.246 | шт | 6 | 2909.5 | 3433.21 | 17457 | 20599.26 | [6 empty] | 6
19 | Контакт к С-35, 5БП.551.726 | шт | 15 | 1760 | 2076.8 | 26400 | 31152 | [6 empty] | 15
20 | Контакт неподвижный к ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.001 | шт | 2 | 1265 | 1492.7 | 2530 | 2985.4 | [6 empty] | 2
21 | Контакт неподвижный к ВТ-35, 5ФБ.552.005 | шт | 3 | 1834.2533 | 2164.4189 | 5502.76 | 6493.2568 | [6 empty] | 3
22 | Контакт нижний (630) к МКП-110, 5БП.551.755-01 | шт | 8 | 4048 | 4776.64 | 32384 | 38213.12 | [6 empty] | 8
23 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 5 | 2024 | 2388.32 | 10120 | 11941.6 | [6 empty] | 5
24 | Контакт розеточный для ВК-10, ВЕЮИ.685.122.002 | шт | 1 | 10120 | 11941.6 | 10120 | 11941.6 | [6 empty] | 1
25 | Контакт розеточный для ВМГ-10, 5ВУ.551.096 | шт | 8 | 3630 | 4283.4 | 29040 | 34267.2 | [6 empty] | 8
26 | контакт розеточный для ВМГ-133, 5ВУ.551.032 | шт | 2 | 3630 | 4283.4 | 7260 | 8566.8 | [6 empty] | 2
27 | Контакт розеточный к ВМПЭ-10 1000А, 5КА.551.054 | шт | 3 | 3896.2033 | 4597.5199 | 11688.61 | 13792.5598 | [6 empty] | 3
28 | Контакт средний (1000) к МКП-110, 5БП.551.761 | шт | 2 | 2898.49 | 3420.2182 | 5796.98 | 6840.4364 | [6 empty] | 2
29 | Контакт средний (630) к МКП-110, 5БП.551.761-01 | шт | 8 | 3630 | 4283.4 | 29040 | 34267.2 | [6 empty] | 8
30 | Ламель (630) к ВМПЭ-10-630-1600, 5БП.572.011 | шт | 5 | 352 | 415.36 | 1760 | 2076.8 | [6 empty] | 5
31 | Манжета к ВМГ-133, 8ВУ.778.000 | шт | 15 | 60.5 | 71.39 | 907.5 | 1070.85 | [6 empty] | 15
32 | Маслоуказатель к ВМП-10, 6СЯ.349.003 | шт | 26 | 539 | 636.02 | 14014 | 16536.52 | [6 empty] | 26
33 | Наконечник для ВМГ-10, 5ВУ.551.021 | шт | 9 | 753.5 | 889.13 | 6781.5 | 8002.17 | [6 empty] | 9
34 | Наконечник к ВМПЭ-10, 8БП.426.001 | шт | 3 | 753.5 | 889.13 | 2260.5 | 2667.39 | [6 empty] | 3
35 | Перемычка к С-35, 5БП.585.145 | шт | 4 | 1925 | 2271.5 | 7700 | 9086 | [6 empty] | 4
36 | Прокладка к ВМПЭ-10-630-1600-2500А, 8БП.372.281 | шт | 38 | 22 | 25.96 | 836 | 986.48 | [6 empty] | 38
37 | Прокладка ВК-10, ВИЕЮ.754.152.004 | шт | 20 | 77 | 90.86 | 1540 | 1817.2 | [6 empty] | 20
38 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.092 | шт | 30 | 55 | 64.9 | 1650 | 1947 | [6 empty] | 30
39 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.094 | шт | 27 | 66 | 77.88 | 1782 | 2102.76 | [6 empty] | 27
40 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.091 | шт | 18 | 38.5 | 45.43 | 693 | 817.74 | [6 empty] | 18
41 | Прокладка к выключателю ВК-10, 8КА.371.089 | шт | 10 | 50.602 | 59.7104 | 506.02 | 597.1036 | [6 empty] | 10
42 | Прокладка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10), 8КА.371.054 | шт | 9 | 28.6022 | 33.7506 | 257.42 | 303.7556 | [6 empty] | 9
43 | Свеча (контакт) к МКП-110, 8БП.551.347 | шт | 18 | 884.475 | 1043.6805 | 15920.55 | 18786.249 | [6 empty] | 18
44 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, 8ВУ.505.024 | шт | 6 | 1573 | 1856.14 | 9438 | 11136.84 | [6 empty] | 6
45 | Связь гибкая для ВМГ-10, 5ВУ.505.023 | шт | 3 | 1695.1033 | 2000.2219 | 5085.31 | 6000.6658 | [6 empty] | 3
46 | связь гибкая для ВМГ-133, 8ВУ.505.001 | шт | 13 | 1573 | 1856.14 | 20449 | 24129.82 | [6 empty] | 13
47 | Связь гибкая на ВМГ-133, 8ВУ.505.002 | шт | 4 | 1573 | 1856.14 | 6292 | 7424.56 | [6 empty] | 4
48 | Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | 34 | 99 | 116.82 | 3366 | 3971.88 | [6 empty] | 34
49 | Стержень токоведущий 630А к ВМГ-133/1000, 5ВУ.540.000 | шт | 3 | 3300 | 3894 | 9900 | 11682 | [6 empty] | 3
50 | Траверса к масляному выключателю ВТ-35, ВИЕЦ.685.111.002 | шт | 3 | 5439.5 | 6418.61 | 16318.5 | 19255.83 | [6 empty] | 3
51 | Трубка стеклянная к МКП-110, У-110, 8БП.771.213-01 | шт | 9 | 177.1022 | 208.9806 | 1593.92 | 1880.8256 | [6 empty] | 9
52 | Тяга для ВМГ-133, 5ВУ.234.020 | шт | 15 | 539 | 636.02 | 8085 | 9540.3 | [6 empty] | 15
53 | Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 | шт | 9 | 715.2533 | 843.9989 | 6437.28 | 7595.9904 | [6 empty] | 9
54 | Цилиндр м/б ВМГ-133, 8ВУ.770.006 | шт | 3 | 473 | 558.14 | 1419 | 1674.42 | [6 empty] | 3
Итого по филиалу ПЭС. | [5 empty] | 719523.54 | 849037.7772
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Колпачок 8БП.307.026, 8БП.307.026 | шт | 21 | 38.5 | 45.43 | 808.5 | 954.03 | [6 empty] | 21
2 | Контакт к С-35, 5БП.551.726 | шт | 12 | 1760 | 2076.8 | 21120 | 24921.6 | [6 empty] | 12
3 | Ламель к ВМТ, 5СЯ.572.011 | шт | 5 | 342.026 | 403.5907 | 1710.13 | 2017.9534 | [6 empty] | 5
4 | Маслоуказатель стрелочный, МС-2-720 | шт | 5 | 24794 | 29256.92 | 123970 | 146284.6 | [6 empty] | 5
5 | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 9 | 379.5 | 447.81 | 3415.5 | 4030.29 | [6 empty] | 9
6 | Наконечник к ВМПЭ-10, 8БП.426.001 | шт | 6 | 753.5 | 889.13 | 4521 | 5334.78 | [6 empty] | 6
7 | Прокладка к ВМПЭ-10-2500-3150, 8БП.155.538 | шт | 9 | 77 | 90.86 | 693 | 817.74 | [6 empty] | 9
8 | Прокладка к ВМПЭ--10-2000-3150, 8БП.372.018 | шт | 9 | 28.6022 | 33.7506 | 257.42 | 303.7556 | [6 empty] | 9
9 | Прокладка к МКП-35, С-35, ВМТ, У-110, У-220, 8БП.155.022 | шт | 12 | 33 | 38.94 | 396 | 467.28 | [6 empty] | 12
10 | Прокладка к С-35, 5СЯ.760.000 | шт | 12 | 2403.5 | 2836.13 | 28842 | 34033.56 | [6 empty] | 12
11 | Собачка запорного механизма, 5КА.272.052 | шт | 4 | 2713.43 | 3201.8474 | 10853.72 | 12807.3896 | [6 empty] | 4
12 | Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | 3 | 99 | 116.82 | 297 | 350.46 | [6 empty] | 3
13 | Трубка к ВМПЭ-10-630-1600А, 8БП.724.124-02 | шт | 3 | 99 | 116.82 | 297 | 350.46 | [6 empty] | 3
14 | Тяга для ВМГ-133, 5ВУ.234.020 | шт | 18 | 539 | 636.02 | 9702 | 11448.36 | [6 empty] | 18
15 | Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 | шт | 27 | 715.2544 | 844.0002 | 19311.87 | 22788.0066 | [6 empty] | 27
Итого по филиалу "ХЭС" СП "СЭС" | [5 empty] | 226195.14 | 266910.2652
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Изолятор, 6СЯ.280.025 | шт | 12 | 1573 | 1856.14 | 18876 | 22273.68 | [6 empty] | 12
2 | Изолятор проходной для ВМПЭ-10, ВЕЮИ.686.154.002 | шт | 24 | 5566 | 6567.88 | 133584 | 157629.12 | [6 empty] | 24
3 | Изоляция бака С-35, 5БП.750.636 | шт | 6 | 2750 | 3245 | 16500 | 19470 | [6 empty] | 6
4 | Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | 6 | 13200 | 15576 | 79200 | 93456 | [6 empty] | 6
5 | Камера дугогасительная для ВК-10, ВИЕЮ.686.425.001 | шт | 6 | 3025 | 3569.5 | 18150 | 21417 | [6 empty] | 6
6 | Камера дугогасительная для ВМГ-133, 5ВУ.740.000 | шт | 12 | 3025 | 3569.5 | 36300 | 42834 | [6 empty] | 12
7 | Камера дугогасительная к ВПМ-10/630, ВЕЮИ.686.424.003 | шт | 12 | 3352.2542 | 3955.6599 | 40227.05 | 47467.919 | [6 empty] | 12
8 | Колпак, ВК-10, 8КА.307.032 | шт | 6 | 38.5 | 45.43 | 231 | 272.58 | [6 empty] | 6
9 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.470 | шт | 6 | 151.7967 | 179.1201 | 910.78 | 1074.7204 | [6 empty] | 6
10 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.441 | шт | 3 | 50.6033 | 59.7119 | 151.81 | 179.1358 | [6 empty] | 3
11 | Кольцо 8СЯ.370.145 | шт | 12 | 66 | 77.88 | 792 | 934.56 | [6 empty] | 12
12 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10, 8БП.371.018 | шт | 12 | 66 | 77.88 | 792 | 934.56 | [6 empty] | 12
13 | Кольцо для ВМП-10, ВЕЮИ.711.171.003 | шт | 12 | 253 | 298.54 | 3036 | 3582.48 | [6 empty] | 12
14 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.443 | шт | 3 | 121 | 142.78 | 363 | 428.34 | [6 empty] | 3
15 | Кольцо уплотнительное к ВМТ, 8СЯ.370.498 | шт | 6 | 242 | 285.56 | 1452 | 1713.36 | [6 empty] | 6
16 | Контакт к С-35, 5БП.551.726 | шт | 12 | 1760 | 2076.8 | 21120 | 24921.6 | [6 empty] | 12
17 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 24 | 2024 | 2388.32 | 48576 | 57319.68 | [6 empty] | 24
18 | Контакт розеточный в сборе с нижней крышкой к ВПМ-10, ВЕЮИ.685.161.001 | шт | 6 | 9697.6017 | 11443.17 | 58185.61 | 68659.0198 | [6 empty] | 6
19 | Контакт розеточный для ВК-10, ВЕЮИ.685.122.002 | шт | 6 | 10120 | 11941.6 | 60720 | 71649.6 | [6 empty] | 6
20 | контакт розеточный для ВМГ-133, 5ВУ.551.032 | шт | 12 | 3630 | 4283.4 | 43560 | 51400.8 | [6 empty] | 12
21 | Контакт, ВК-10, 8КА.551.055 | шт | 6 | 753.5 | 889.13 | 4521 | 5334.78 | [6 empty] | 6
22 | Ламель, 5ВУ.572.002.01 | шт | 12 | 436.4325 | 514.9904 | 5237.19 | 6179.8842 | [6 empty] | 12
23 | Ламель, ВЕЮИ.685.175.001 | шт | 36 | 531.2967 | 626.9301 | 19126.68 | 22569.4824 | [6 empty] | 36
24 | Ламель для ВМГ-133, 5ВУ.572.002.2 | шт | 12 | 531.2967 | 626.9301 | 6375.56 | 7523.1608 | [6 empty] | 12
25 | Ламель к ВК-10, 5КА.572.010 | шт | 6 | 407 | 480.26 | 2442 | 2881.56 | [6 empty] | 6
26 | Манжета, 8ВУ.778.001 | шт | 12 | 60.5 | 71.39 | 726 | 856.68 | [6 empty] | 12
27 | Маслоуказатель к С-35, 6БП.349.105 | шт | 6 | 1573 | 1856.14 | 9438 | 11136.84 | [6 empty] | 6
28 | Маслоуказатель, ВК-10,ВКЭ-10, 8КА.441.032 | шт | 6 | 165 | 194.7 | 990 | 1168.2 | [6 empty] | 6
29 | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 3 | 379.5 | 447.81 | 1138.5 | 1343.43 | [6 empty] | 3
30 | Нагреватель к ВМТ-110/220-25, ВМТ-110/220-40, 6СЯ.319.040 (ТЭН-78А13/0,800127) | шт | 36 | 159.5 | 188.21 | 5742 | 6775.56 | [6 empty] | 36
31 | Наконечник, 8ФР.551.278.02 | шт | 9 | 753.5 | 889.13 | 6781.5 | 8002.17 | [6 empty] | 9
32 | Обойма к ВК-10, ВЕЮИ.711.143.001 | шт | 3 | 693 | 817.74 | 2079 | 2453.22 | [6 empty] | 3
33 | Прокладка, ВЕЮИ.754.152.019 | шт | 24 | 66 | 77.88 | 1584 | 1869.12 | [6 empty] | 24
34 | Прокладка , ВИЕЮ.754.152.012 | шт | 12 | 28.6017 | 33.75 | 343.22 | 404.9996 | [6 empty] | 12
35 | Прокладка ВК-10, ВИЕЮ.754.152.004 | шт | 12 | 77 | 90.86 | 924 | 1090.32 | [6 empty] | 12
36 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.092 | шт | 12 | 55 | 64.9 | 660 | 778.8 | [6 empty] | 12
37 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.094 | шт | 12 | 66 | 77.88 | 792 | 934.56 | [6 empty] | 12
38 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.091 | шт | 12 | 38.5 | 45.43 | 462 | 545.16 | [6 empty] | 12
39 | Пружина ВК-10, 8КА.281.291 | шт | 3 | 97.4067 | 114.9399 | 292.22 | 344.8196 | [6 empty] | 3
40 | Пружина ВК-10, ВИЕЮ.753.513.011 | шт | 6 | 128.67 | 151.8306 | 772.02 | 910.9836 | [6 empty] | 6
41 | Пружина к С-35, 8БП.281.737 | шт | 6 | 192.5 | 227.15 | 1155 | 1362.9 | [6 empty] | 6
42 | Пружина к ВМГ-133, 8ВУ.281.000 | шт | 12 | 101.2033 | 119.4199 | 1214.44 | 1433.0392 | [6 empty] | 12
43 | Пружина к С-35, 8БП.281.736 | шт | 12 | 569.2533 | 671.7189 | 6831.04 | 8060.6272 | [6 empty] | 12
44 | Рычаг изоляционный, ВЕЮИ.743.125.006 | шт | 12 | 1315.6017 | 1552.41 | 15787.22 | 18628.9196 | [6 empty] | 12
45 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, 8ВУ.505.024 | шт | 6 | 1573 | 1856.14 | 9438 | 11136.84 | [6 empty] | 6
46 | Связь гибкая для ВМП-10, ВЕЮИ.757.443.001 | шт | 9 | 1573 | 1856.14 | 14157 | 16705.26 | [6 empty] | 9
47 | Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | 4 | 99 | 116.82 | 396 | 467.28 | [6 empty] | 4
48 | Стержень ВК-10, ВИЕЮ.685.174.010 | шт | 3 | 2783 | 3283.94 | 8349 | 9851.82 | [6 empty] | 3
49 | Стержень для ВМГ-10, 5ВУ.540.007 | шт | 3 | 2860 | 3374.8 | 8580 | 10124.4 | [6 empty] | 3
50 | Токоотвод ВК-10, ВИЕЮ.685.123.004 | шт | 6 | 753.5 | 889.13 | 4521 | 5334.78 | [6 empty] | 6
51 | Толкатель ВК-10, ВИЕЮ.713.343.001 | шт | 6 | 632.5 | 746.35 | 3795 | 4478.1 | [6 empty] | 6
52 | Трос к ВМТ, 5СЯ.470.005 | шт | 3 | 411.38 | 485.4284 | 1234.14 | 1456.2852 | [6 empty] | 3
53 | Трос к ВМТ, 5СЯ.470.004-01 | шт | 3 | 480.7033 | 567.2299 | 1442.11 | 1701.6898 | [6 empty] | 3
54 | Тяга ВК-10, 8КА.234.181 | шт | 3 | 904.4833 | 1067.2903 | 2713.45 | 3201.871 | [6 empty] | 3
55 | Тяга для ВМГ-133, 5ВУ.234.020 | шт | 15 | 539 | 636.02 | 8085 | 9540.3 | [6 empty] | 15
56 | Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 | шт | 1 | 715.25 | 843.995 | 715.25 | 843.995 | [6 empty] | 1
57 | Цилиндр б/б ВМГ-133, 8ВУ.777.000 | шт | 12 | 2200 | 2596 | 26400 | 31152 | [6 empty] | 12
58 | Цилиндр м/б ВМГ-133, 8ВУ.770.006 | шт | 12 | 473 | 558.14 | 5676 | 6697.68 | [6 empty] | 12
Итого по филиалу "ХЭС" СП "ЦЭС". | [5 empty] | 773643.79 | 912899.6722
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Изолятор, 6СЯ.280.025 | шт | 3 | 1573 | 1856.14 | 4719 | 5568.42 | [6 empty] | 3
2 | Камера для ВМГ-10, 5ВУ.740.008 | шт | 6 | 3025 | 3569.5 | 18150 | 21417 | [6 empty] | 6
3 | Камера дугогасительная 5БП.740.167.01 без шунта, 5БП.740.167.01 | шт | 6 | 43832.255 | 51722.0609 | 262993.53 | 310332.3654 | [6 empty] | 6
4 | Камера дугогасительная к ВТ-35, ВИЕЦ.686.422.002 | шт | 6 | 9900 | 11682 | 59400 | 70092 | [6 empty] | 6
5 | Контакт неподвижный к ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.001 | шт | 3 | 1265 | 1492.7 | 3795 | 4478.1 | [6 empty] | 3
6 | Контакт подвижный к МКП-110, 5СЯ.551.194 | шт | 3 | 9900 | 11682 | 29700 | 35046 | [6 empty] | 3
7 | Контакт подвижный к ВТД-35, ВТ-35, ВИЕЦ.685.174.002 | шт | 9 | 2024 | 2388.32 | 18216 | 21494.88 | [6 empty] | 9
8 | Контакт розеточный для ВМГ-10, 5ВУ.551.096 | шт | 6 | 3630 | 4283.4 | 21780 | 25700.4 | [6 empty] | 6
9 | Манжета, 8ВУ.778.001 | шт | 3 | 60.5 | 71.39 | 181.5 | 214.17 | [6 empty] | 3
10 | Манжета к ВМГ-133, 8ВУ.778.000 | шт | 3 | 60.5 | 71.39 | 181.5 | 214.17 | [6 empty] | 3
11 | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 12 | 379.5 | 447.81 | 4554 | 5373.72 | [6 empty] | 12
12 | Поплавок для ВКЭ-10 , ВИЕЮ.306.766.001 | шт | 12 | 473 | 558.14 | 5676 | 6697.68 | [6 empty] | 12
13 | Прокладка, ВИЕЮ.754.152.003 | шт | 12 | 63.2542 | 74.6399 | 759.05 | 895.679 | [6 empty] | 12
14 | Прокладка, 8КА.371.053 | шт | 12 | 60.5 | 71.39 | 726 | 856.68 | [6 empty] | 12
15 | Прокладка, 8КА.371.111 | шт | 12 | 63.2542 | 74.6399 | 759.05 | 895.679 | [6 empty] | 12
16 | Прокладка ВК-10, ВИЕЮ.754.152.004 | шт | 12 | 77 | 90.86 | 924 | 1090.32 | [6 empty] | 12
17 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.092 | шт | 12 | 55 | 64.9 | 660 | 778.8 | [6 empty] | 12
18 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.094 | шт | 12 | 66 | 77.88 | 792 | 934.56 | [6 empty] | 12
19 | Прокладка к ВК-10, 8КА.371.091 | шт | 12 | 38.5 | 45.43 | 462 | 545.16 | [6 empty] | 12
20 | Прокладка к выключателю ВК-10, 8КА.371.089 | шт | 12 | 50.6017 | 59.71 | 607.22 | 716.5196 | [6 empty] | 12
21 | Прокладка к С-35, 5СЯ.766.128 | шт | 6 | 473 | 558.14 | 2838 | 3348.84 | [6 empty] | 6
22 | Стекло маслоуказателя ВМГ-133, 8ВУ.175.008 | шт | 9 | 99 | 116.82 | 891 | 1051.38 | [6 empty] | 9
23 | Уплотнение, 8ВУ.370.024 | шт | 3 | 60.5 | 71.39 | 181.5 | 214.17 | [6 empty] | 3
Итого по филиалу "ЭС ЕАО" . | [5 empty] | 438946.35 | 517956.693
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Буфер к ВМПЭ-10-2500, 5БП.287.083 | шт | 11 | 1138.5 | 1343.43 | 12523.5 | 14777.73 | [6 empty] | 11
2 | Ввод конденсаторный к С-35М-630, 5БП.516.310 | шт | 2 | 34320 | 40497.6 | 68640 | 80995.2 | [6 empty] | 2
3 | Изолятор к ВМПЭ-10-630-1600А, 8БП.720.053 | шт | 24 | 407 | 480.26 | 9768 | 11526.24 | [6 empty] | 24
4 | Камера дугогасительная к ВМПЭ -10-630-1600 А, 5БП.740.034 | шт | 21 | 3025 | 3569.5 | 63525 | 74959.5 | [6 empty] | 21
5 | Камера дугогасительная к ВМПЭ-10-3150-31,5У3, 5БП.740.240-01 | шт | 6 | 2656.5 | 3134.67 | 15939 | 18808.02 | [6 empty] | 6
6 | Камера для ВМГ-10, 5ВУ.740.008 | шт | 12 | 3025 | 3569.5 | 36300 | 42834 | [6 empty] | 12
7 | Камера дугогасимтельная к С-35, 5СЯ.740.169 | шт | 3 | 13200 | 15576 | 39600 | 46728 | [6 empty] | 3
8 | Камера дугогасительная для ВМД-35, 5ФБ.740.003 | шт | 9 | 11385 | 13434.3 | 102465 | 120908.7 | [6 empty] | 9
9 | Камера к ВМПЭ-10-630-1600А, 5БП.740.032 | шт | 9 | 3025 | 3569.5 | 27225 | 32125.5 | [6 empty] | 9
10 | Клапан к ВМТ-110, 5СЯ.456.233 | шт | 1 | 8855 | 10448.9 | 8855 | 10448.9 | [6 empty] | 1
11 | Колпачок 8БП.307.026, 8БП.307.026 | шт | 24 | 38.5 | 45.43 | 924 | 1090.32 | [6 empty] | 24
12 | Колпачок маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10), 8КА.307.002 | шт | 126 | 38.5 | 45.43 | 4851 | 5724.18 | [6 empty] | 126
13 | Кольцо 8СЯ.370.145 | шт | 3 | 66 | 77.88 | 198 | 233.64 | [6 empty] | 3
14 | Кольцо ВМП-10,ВМПЭ-10, 8БП.371.018 | шт | 138 | 66 | 77.88 | 9108 | 10747.44 | [6 empty] | 138
15 | Кольцо к ВМПЭ-10-2500-3150А, 8БП.218.043 | шт | 12 | 107.5342 | 126.8903 | 1290.41 | 1522.6838 | [6 empty] | 12
16 | Кольцо к ВМТ, 8СЯ.370.443 | шт | 3 | 121 | 142.78 | 363 | 428.34 | [6 empty] | 3
17 | Контакт к ВМП-10, 5БП.551.775-02 | шт | 15 | 3300 | 3894 | 49500 | 58410 | [6 empty] | 15
18 | Контакт розеточный для ВМГ-10, 5ВУ.551.096 | шт | 12 | 3630 | 4283.4 | 43560 | 51400.8 | [6 empty] | 12
19 | Ламель к ВМПЭ-1-630-1600 (1000), 5БП.572.011-01 | шт | 12 | 487.0342 | 574.7003 | 5844.41 | 6896.4038 | [6 empty] | 12
20 | Ламель к ВМПЭ-10-2630-1600 (1600), 5БП.572.009 | шт | 6 | 467.9583 | 552.1908 | 2807.75 | 3313.145 | [6 empty] | 6
21 | Ламель (630) к ВМПЭ-10-630-1600, 5БП.572.011 | шт | 15 | 352 | 415.36 | 5280 | 6230.4 | [6 empty] | 15
22 | Маслоуказатель к С-35, 6БП.349.105 | шт | 3 | 1573 | 1856.14 | 4719 | 5568.42 | [6 empty] | 3
23 | Маслоуказатель к ВМП-10, 6СЯ.349.003 | шт | 9 | 539 | 636.02 | 4851 | 5724.18 | [6 empty] | 9
24 | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40, 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) | шт | 1 | 379.49 | 447.7982 | 379.49 | 447.7982 | [6 empty] | 1
25 | Нагреватель к ВМТ-110/220-25, ВМТ-110/220-40, 6СЯ.319.032 (ТЭН 60А 13/0,63 127) | шт | 12 | 159.5 | 188.21 | 1914 | 2258.52 | [6 empty] | 12
26 | Наконечник для ВМГ-10, 5ВУ.551.021 | шт | 9 | 753.5 | 889.13 | 6781.5 | 8002.17 | [6 empty] | 9
27 | Наконечник к ВМПЭ-10, 8БП.426.001 | шт | 12 | 753.5 | 889.13 | 9042 | 10669.56 | [6 empty] | 12
28 | Прокладка к МПЭ-10-2500-3150, 8БП.155.538 | шт | 36 | 77 | 90.86 | 2772 | 3270.96 | [6 empty] | 36
29 | Прокладка к ВМПЭ--10-2000-3150, 8БП.372.018 | шт | 39 | 28.6018 | 33.7501 | 1115.47 | 1316.2546 | [6 empty] | 39
30 | Прокладка к ВМПЭ-10-630-1600-2500А, 8БП.372.281 | шт | 126 | 22 | 25.96 | 2772 | 3270.96 | [6 empty] | 126
31 | Прокладка к МКП-35, С-35, ВМТ, У-110, У-220, 8БП.155.022 | шт | 6 | 33 | 38.94 | 198 | 233.64 | [6 empty] | 6
32 | Прокладка маслоуказателя (к ВМП-10, ВМПЭ-10, ВМПП-10), 8КА.371.054 | шт | 3 | 28.6033 | 33.7519 | 85.81 | 101.2558 | [6 empty] | 3
33 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, 8ВУ.505.024 | шт | 9 | 1573 | 1856.14 | 14157 | 16705.26 | [6 empty] | 9
34 | Стержень (1600)к ВМПЭ-10-630-1600А, 5БП.540.514-01 | шт | 3 | 3388.9333 | 3998.9413 | 10166.8 | 11996.824 | [6 empty] | 3
35 | Стержень для ВМГ-10, 5ВУ.540.007 | шт | 12 | 2860 | 3374.8 | 34320 | 40497.6 | [6 empty] | 12
36 | Стержень к ВМПЭ-10, 5БП.540.514 | шт | 21 | 7407.839 | 8741.2501 | 155564.62 | 183566.2516 | [6 empty] | 21
37 | Токоотвод к ВМПЭ-10, 5БП.587.009 | шт | 77 | 352 | 415.36 | 27104 | 31982.72 | [6 empty] | 77
38 | Токоотвод к ВМПЭ-10, 5БП.587.010 | шт | 10 | 512.331 | 604.5506 | 5123.31 | 6045.5058 | [6 empty] | 10
39 | Трубка к ВМТ, 8СЯ.770.130 | шт | 3 | 126.5 | 149.27 | 379.5 | 447.81 | [6 empty] | 3
40 | Трубка к ВМП-10, 8БП.724.124-03 | шт | 33 | 99 | 116.82 | 3267 | 3855.06 | [6 empty] | 33
41 | Трубка к ВМПЭ-10-630-1600А, 8БП.724.124-02 | шт | 24 | 99 | 116.82 | 2376 | 2803.68 | [6 empty] | 24
42 | Трубка к ВМПЭ10-3150-31,5 У3, 8БП.724.124-01 | шт | 6 | 126.5 | 149.27 | 759 | 895.62 | [6 empty] | 6
43 | Тяга изоляционная к ВМПЭ-10, 8БП.743.157.03 | шт | 39 | 753.5 | 889.13 | 29386.5 | 34676.07 | [6 empty] | 39
44 | Уплотнение, 8ВУ.370.024 | шт | 9 | 60.5 | 71.39 | 544.5 | 642.51 | [6 empty] | 9
45 | Уплотнение бака С-35, 8СЯ.372.052 | шт | 6 | 715.2533 | 843.9989 | 4291.52 | 5063.9936 | [6 empty] | 6
46 | Шайба, 8ВУ.370.021 | шт | 9 | 75.8978 | 89.5594 | 683.08 | 806.0344 | [6 empty] | 9
Итого по филиалу "ЮЯЭС" | [5 empty] | 831320.17 | 980957.8006
ВСЕГО по всем филиалам | [5 empty] | 4209163 | 4966812.34