Техническое задание на поставку Линейно-сцепная арматура (для провода СИП).

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию (согласно Приложения 5 к техническому заданию), а также представить технические характеристики на предлагаемую продукцию в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. Участник должен приложить полные каталоги сцепной арматуры СИП производителей заявленных в аукционе. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемой продукции с подробным описанием технических характеристик, Заказчик отклоняет заявку такого Участника.

3.3. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «каталоги», «протоколы испытаний». Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*3.4. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции (согласно Приложения 5 к техническому заданию).

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 3.4 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.6 документации о закупке.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение 5 к техническому заданию) должна распространяться не менее 36 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция (согласно Приложения 5 к техническому заданию) должна быть новой 2017-2018г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Продукция (согласно Приложения 5 к техническому заданию) должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98, ГОСТ 13276-79. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные  подтверждающие документы.

4.4. Продукция (согласно Приложения 5 к техническому заданию) должна соответствовать паспортам на изделие с предоставлением протоколов испытаний на продукцию.

4.5. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

4.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 5 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 5 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (Товара) (согласно Приложения 5 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

- Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 30.03.2018г., (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

- Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 30.03.2018г.,

(690000, Приморский край, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А., станция

получения: Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 30.03.2018г., (681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59,

станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД,

код станции- 960103);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

до 30.03.2018г., (680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13,

станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 30.03.2018г.,

(679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,

Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 30.03.2018г.,

(678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 5. Перечень и объёмы закупаемой продукции