Приложение №1

30.10.17 г.  № 02-01-07-145

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель распределительная ЩО-70-1-85 УХЛ1 согласно опросному листу – Приложение №1.1. | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал «Электрические  сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель распределительная ЩО-70-1-07 У3 согласно техническим данным – Приложение №1.2. | шт. | 3 |
| 2 | Панель распределительная ЩО-70-1-42 У3 (вводная) согласно техническим данным – Приложение №1.2. | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |

Спецификация №3 – филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панели камер сборных одностороннего обслуживания КСО-386-03 для ЗТП №38 «Дружба» согласно опросному листу – Приложение №1.3. | шт. | 2 |
| 2 | Панели камер сборных одностороннего обслуживания КСО-386-03 для ЗТП №49 «Универмаг РАЙПО» согласно опросному листу – Приложение №1.3. | шт. | 1 |
| 3 | Панели камер сборных одностороннего обслуживания КСО-386-09 для ЗТП №49 «Универмаг РАЙПО» согласно опросному листу – Приложение №1.3. | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.03.2018г.

Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию.

3.1. Оборудование должно быть 2017-2018 гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.2. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Камеры сборные одностороннего обслуживания должны иметь декларацию соответствия                 ГОСТ 12.2.007.4-75 (п.1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17); ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14).

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы  декларации соответствия,

- ТУ (полный текст) в соответствии с которыми выпускается оборудование.

3.3. Окраску всех узлов и деталей оборудования выполнить методом порошковой полимеризации. Участник должен подтвердить гарантию на защиту от коррозии при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.4. Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать УХЛ1 в соответствие с                    ГОСТ 15150-69.

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать опросным листам, техническим требованиям. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.6. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.7. Участник должен представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования на соответствие требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3 (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами,  и т.д.).

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия» . Если не будут представлены обязательные папки, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Если Участник признанный победителем закупочной процедуры не является заводом-изготовителем оборудования, то в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) он должен предоставить в адрес Заказчика письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	    	                              М.Н. Голота

Согласовано:

И.о. начальника департамента капитального

строительства и инвестиций                                                                                           Э.В. Шумилов

Заместитель начальника СТЭ                                                                                           А.К. Сергеев

Начальник отдела учета электроэнергии                                                                    С.А. Тимченко