Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 или аналог с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 (со шкафами типа КВГН) на ПС 35/10кВ «Ст. Райчиха» согласно опросному листу – Приложение №1.1. | шт. | 5 |
| 2 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-20/630 или аналог с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 У1 на ПС 35/6кВ «Прогресс» согласно опросному листу – Приложение №1.1. | шт. | 9 |
| 3 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 для ячейки КРН-IV-10 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/10кВ «Прибрежное» согласно опросному листу – Приложение №1.1. | шт. | 4 |
| 4 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 для ячейки КРН-IV-10 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/10кВ «Ильиновка» согласно опросному листу – Приложение №1.1. | шт. | 1 |
| 5 | Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 с комплектом адаптации к КРН-III-10 или аналог на ПС 35/10кВ «Воскресеновка» согласно опросному листу – Приложение №1.2. | шт. | 5 |
| 6 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) или аналог согласно опросному листу Приложение №1.3 | шт. | 5 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-12,5/630 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 110/35/6кВ «Арсеньев 1» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 2 |
| 2 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-25/1600 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/6кВ «3» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 3 |
| 3 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-20/630 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/6кВ «Краснореченск» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 2 |
| 4 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-20/1000 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/6кВ «Краснореченск» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 2 |
| 5 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-12,5/1000 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/6кВ «3» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 7 |
| 6 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/10кВ «Заря» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 2 |
| 7 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-20/630 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС «Студгородок» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 4 |
| 8 | Вакуумный выключатель BB/TEL-6-20/1000 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 110/6кВ «Стройиндустрия» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 7 |
| 9 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-12,5/630 У2 или аналог с комплектом адаптации на ПС 35/10кВ «Вишневка» согласно опросному листу – Приложение №1.4. | шт. | 9 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №3 – филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 на выкатном элементе к КРУН серии К-37 или аналог согласно опросному листу – Приложение №1.5. | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: по Спецификации №1, №3 до 31.03.2018, по Спецификации №2 до 30.04.2018.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017-2018 г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006.

В составе заявки представить отсканированные копии:

Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.4.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование.

3.4.2. Техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования.

3.4.3. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем.

3.5. Конструкция комплектов адаптации должна обеспечивать механическую блокировку отключения линейного разъединителя при включенном выключателе согласно ПТЭ РФ п.5.4.10.

3.6. Выключатели вакуумные ВВУ-10кВ должны быть изготовлены в климатическом исполнении «У» размещения 2 по ГОСТ 16962.

3.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.8. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.9. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.10. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.11. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5.

3.12. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.13. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно  Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4, №1.5, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

5.1.1. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.6 документации о закупке.