ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №5 - Перечень и объем закупаемой продукции).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.04.2018г.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017-2018гг. выпуска,  ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.1.

3.3. Продукция должна соответствовать: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем, но не менее 12-ти месяцев.

3.6. Аналогичная продукция (установка)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

3.7. Продукция должна быть поставлена в составе закрытого контейнера в комплекте с разделенными технологическим и агрегатным отсеками.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции.

5.1. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Участник должен предоставить  сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 010/2011 на Установку подготовки сорбентов (Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования) (обязательное требование Заказчика).

5.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление Установки подготовки сорбентов.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.6.6  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложения № 1.1.1

Технические требования к установке подготовки сорбентов УПА-250

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование устройства | УПА-250 |
|  | Объем заправки контейнера, л. | 250 |
|  | Максимальная температура нагрева сорбента, не менее °С | 350 |
|  | Удельная мощность нагревательный элементов, Вт/см2 | 0,7 |
|  | Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 60 |
|  | Разряжение в контейнере, кг/см2 - максимальное - рабочее | 0,85 0,65 |
|  | Мощность нагревателя, кВт | 18 |
|  | Установленная мощность, кВт | 23 |
|  | Остаточное влагосодержание сорбента, % | 0,6 |
|  | Время сушки, час, не более | 16 |
| Установка подготовки сорбентов УПА-250 предназначена для осушки гранулированных и пылевых сорбентов (цеолит, силикагель, палыгорскит, оксид алюминия и другие сорбенты, в том числе промасленные, с температурой сушки от 100 до 4000С), применяемых при регенерации и осушки масла. |  |  |