Техническое задание на закупку: Опоры металлические

- Требования к продукции:

  - Потребность филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложением №6 , продукция должна быть в комплекте с метизами, траверсами.

  - Защита от коррозии металлических элементов должна быть выполнена методом горячего или термодиффузионного цинкования.

1.3. Технические характеристики в соответствии с Приложением к ТЗ .

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*2.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данной продукции.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.7  документации о закупке.

Отборочные критерии к продукции:

2.3. Участник должен предоставить сертификат, декларацию соответствия или технический паспорт, о том, что предлагаемая продукция соответствует                   ГОСТам по типовому проекту 3.407-94 «УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35, 110 И 150 кВ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ».

2.4. Защита от коррозии металлических элементов должно выполняться методом горячего цинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89 или термодиффузионного цинкования - ГОСТ 9.316-2006.

2.5. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора.

2.6. Гарантийный срок на Товар  - не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Товара на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом Товаре,  выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя Товара Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.7. Продукция должна быть новая и ранее неиспользуемая.

2.8. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.