## ТЛК-СТ-10
Приложение № 1-1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 10- 35 кВ
Наименование оборудования | Тип | Кол-во, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | Количество вторичных обмоток | Номинальный первичный ток, А | Номинальный ток вторичных обмоток учета/измерения/защиты, А | Класс точности вторичных обмоток учета/измерения/защиты | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета/ измерения/защиты, ВА | Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток учета/ измерения | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки защиты | Уровень изоляции | Наличие крышки для пломбирования | Категория размещения, климатическое исполнение | Примечание
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск)
Трансформатор тока | ТВ-35- II | 4 | согласно Опросному листу (приложение № 1-3) и приложению № 1-3-1
Трансформатор тока | GIF-40.5 | 2 | согласно Опросному листу (приложение № 1-4) и приложению № 1-4-1
Трансформатор тока | GIF-40.5 | 2 | согласно Опросному листу (приложение № 1-5) и приложению № 1-5-1
ИТОГО: |  | 8
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск)
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК1 | 3 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У | Габаритные, установочные просоединительные размеры - приложения № 1-6-1, № 1-6-2, № 1-6-3, № 1-6-4, № 1-6-5
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК1 | 3 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК | 2 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК | 3 | 10 | 50 | 3 | 1500 | 5 | 0,5S/0,5/10Р/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 3 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 75 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 4 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 4 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК1 | 6 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 4 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 4 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 4 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 4 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 4 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 4 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | 10/10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 | 2 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 10 | 15 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10с | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 10 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
ИТОГО: |  | 142
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Центральные электрические сети» (ст. Хабаровск-2)
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2 | Габаритные, установочные просоединительные размеры- Приложения № 1-7-1
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 60 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10с | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/10Р/10 | 10/15/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 3 | 6 | 60 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 3 | 6 | 60 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 2 | 6 | 60 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 2 | 10 | 60 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 | 2 | 6 | 60 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
ИТОГО: |  | 48
1.3.2 СП «Северные электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре)
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 150 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2 | Габаритные, установочные просоединительные размеры-приложение № 1-7-2, № 1-7-1
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 600 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-СЭЩ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 6 | 50 | 2 | 75 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 10/30 |  |  | "б" | с крышкой | УХЛ 2
ИТОГО: |  | 38
ВСЕГО: |  | 86
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан)
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 6 | 13 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 10 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 6 | 13 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 4 | 10 | 50 | 2 | 400 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 6 | 13 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 13 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 13 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | 13 | 10 | "б" | с крышкой | 2 У
ИТОГО: |  | 26
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (ст. Алдан)
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 75 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 | 2 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 20 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 20 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 |  |  | "б" | с крышкой | 2 У
ИТОГО: |  | 18
ВСЕГО: |  | 280