## Лист1
Приложение № 1-2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА до 10 кВ
Наименование оборудования | Тип | Количество, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | Количество вторичных обмоток | I ном. Первичной обмотки, А | I ном. Вторичной обмотки, А | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета, ВА | Наличие шины (медная луженая ) | Наличие крышки для пломбирования | Рабочие положение в пространстве | Климатическое исполнение и категория размещения | Межповерочный интервал
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск)
Трансформатор тока | ТТИ-А | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТТИ-А | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТТИ-40 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | нет | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 18
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск)
Трансформатор тока | ТШ-0,66-1 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 21 | 0.66 | 50 | 1 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 9 | 0.66 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШ-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШ-0,66-2 | 15 | 0.66 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66 | 81 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 180
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Центральные электрические сети» (ст. Хабаровск-2)
Трансформатор тока | Т-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 15 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66-3 | 10 | 0.66 | 50 | 1 | 600 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 28
1.3.2 СП «Северные электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре)
Трансформатор тока | Т-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 50 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 39 | 0.66 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66-1 | 123 | 0.66 | 50 | 1 | 150 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 250 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 9 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | Т-0,66 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 186
Вего по филиалу |  | 214
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан)
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 75 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1-3 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1-5 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 100 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1-5 | 12 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-5 | 9 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-5 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1-5 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 300 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Трансформатор тока | ТШП-0,66-5 | 3 | 0.66 | 50 | 1 | 400 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 45
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (ст. Алдан)
Трансформатор тока | ТШП-0,66-1-5 | 6 | 0.66 | 50 | 1 | 200 | 5 | 0,5S | 5 | да | с крышкой | любое | УХЛ2 | не менее 8 лет
Итого: |  | 6
ВСЕГО по филиалам: |  | 463