Приложение 1

Трансформаторы тока 10-35 кВ

1. Техническое задание на поставку оборудования

1.1.Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

1.1.1. Оборудование поставляется в соответствии  с Приложениями  № 1,  № 1-1, № 1-2, № 1-3 (с приложением № 1-3-1),  № 1-4 (с приложением № 1-4-1),  № 1-5 (с приложением № 1-5-1), № 1-8.

1.1.2.Оборудование должно быть:

- серийного производства

- новым, не ранее 4 квартал  2017 г. выпуска и ранее неиспользуемым.

1.2. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования (отборочные критерии)

1.2.1. Срок поставка оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора.

1.2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.2.3. Оплата за поставленное оборудование -  согласно проекту договора.

1.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования  (являются отборочными критериями)

1.3.1.  В соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

1.3.2. В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

- руководство по эксплуатации или паспорт

-  действующее «Свидетельство об утверждении типа средства измерения».

1.3.3.  Гарантия на поставляемое оборудование - не менее  60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки оборудования на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае предложения  Участником  аналогов требуемого Заказчиком оборудования, Участник, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога в  объеме достаточном для оценки возможности использования аналогов.

1.3.5. Участник должен представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

а) соответствие заявленным техническим характеристикам,

б) соответствие метрологическим характеристикам,

в) соответствие заявленным габаритным, присоединительным, установочным размерам и расположению площадок крепления (приложения №№ 1-3-1, 1-4-1, 1-5-1, 1-5-1, 1-6-1, 1-6-2, 1-6-3, 1-6-4, 1-6-5, 1-7-1, 1-7-2).

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого аналогичного оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования и таблицы сопоставления характеристик  может являться причиной отклонения предложения.

1.3.6. Документация в заявке Участника должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка - «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника

1.3.7. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения.

Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

1.3.8. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

1.3.9. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

1.3.10.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2017 года.

1.3.11. Межповерочный интервал для трансформаторов тока номинальным напряжением  6-35 кВ - не менее 6 лет.

1.3.12. Межповерочный интервал для трансформаторов тока марки  Т-0,66, ТОП-0,66, ТШП-0,66 - не менее 8 лет.

1.3.13. Предоставляемая  документация:

а).  техническое описание,

в).  руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

1.4. Требования к участнику (отборочные критерии)

1.4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования и подтверждение гарантийных обязательств.