**Техническое задание**

**на «Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны подстанций СП "СЭС" филиала "ХЭС"**

**на 2018 год**

**1. Основание для проведения закупки:**

1.1. ГКПЗ АО «ДРСК» на 2018 г.

**2.Заказчик:** АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

**3. Начальная (максимальная) цена лота** (без учета НДС) составляет на 2018 год **: 947 746,80 руб.**

**4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг.**

4.1. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно - пожарной сигнализации».

4.2. РД-78.36.006-2005 «Выбор и применение средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов».

4.3. Федеральный закон от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ «О ведомственной охране».

4.4. Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 676 "Об утверждении инструкции по организации работы пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны».

**5. Основание необходимости проведения работ.**

5.1. Осуществление организационно-технических мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию комплекса технических средств охраны 16 подстанций в состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации.

1. **Предмет работ.**

6.1. Техническое обслуживание комплекса исправных и работоспособных технических средств охраны, установленных на 16 подстанциях СП «Северные электрические сети»филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», выведенных для контроля на пульт централизованного наблюдения УВО по г. Комсомольск-на-Амуре.

6.2. Перечень подстанций, передаваемых на техническое обслуживание:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование эл.подстанция | Инвентарный номер, наименование | Адрес объекта |
| 1. | ***"ЭТЗ"***, 35/6 | Инв. № НВ033399 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре Комсомольское шоссе,1 |
| 2. | ***"Объект-10" ,*** 35/6 | Инв. № НВ033398 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре пос.Чкаловский, Северное шоссе |
| 3. | ***"Западная",*** 35/6 | Инв. № НВ033397 «Охранная сигнализация» | Комсомольск-на-Амуре ул.Северное шоссе,48 |
| 4. | ***"Привокзальная"***, 110/6 | Инв. № НВ033396 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре Магистральное шоссе |
| 5. | "***Городская"***, 35/6 | инв.№ НВ033395 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, 49 |
| 6. | ***"ЛПБ",*** 35/6 | Инв. № НВ033394 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Хорпинское шоссе, 15 |
| 7. | ***"ТН",*** 35/6 | Инв. № НВ033393 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Совхозная |
| 8. | ***"Красная"***, 35/6 | Инв. № НВ033392 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Красная |
| 9. | ***"Береговая"***, 110/6 | Инв. № НВ033391 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул. Дзержинского, 33 |
| 10. | "***ЦОФ"***, 110/6 | Инв. № НВ033401 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район, в 100м от центральной обогатительной фабрики |
| 11. | "***Горная"***, 110/6 | Инв. № НВ033400 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район пос.Горный, в 300м от горно-обогатительной фабрики |
| 12. | ***"Ручей",*** 110 | Инв. № НВ033386 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край Солнечный район 6,5 км по а/трассе Солнечный-Комсомольск |
| 13. | ***"Хурба"***, 110/35/6 | Инв. № НВ033390 "Охранная сигнализация" | Хабаровский край пос.Хурба ул. Дачная,41 |
| 14. | ***"Северная"***, 110/35/6 | Инв. № НВ033389 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре, юго-восточнее квартала им.Попова, радиоцентр |
| 15. | ***"Б",***  35/6 | Инв. № НВ033387 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул.Культурная. 19 |
| 16. | ***"Байкальская",***  110/35/6 | Инв. № НВ033388 "Охранная сигнализация" | г. Комсомольск-на-Амуре ул.Водонасосная,43 |
| ***ИТОГО: 16 объектов*** | | | |

6.3. Сведения о перечне установленного оборудования, его количестве, носят конфиденциальный характер, и не подлежат разглашению третьим лицам, не связанным с охраной «Объекта», эксплуатацией и обслуживанием «Комплекса».

6.4. Доступ к данным сведениям ограничивается «Заказчиком», кругом материально-ответственных (доверенных) лиц, отвечающих за безопасность «Объекта» и имеющих в силу трудовых (должностных) обязанностей доступ к установленным на «Объекте» техническим средствам охраны, имеющим право проверять их работоспособность, сдавать Объект» под охрану (снимать с охраны).

1. **Требования к выполнению работ**

7.1. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии, в полном объеме и с надлежащим качеством.

6.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры.

6.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса».

6.4. Восстановление работоспособности в случае его отказа в работе (при невозможности включения «комплекса» в режим охраны «объекта», периодических ложных сигналов «тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приемно-контрольных (далее - ППК), путем замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные, из обменного фонда «исполнителя», оплачиваемых в дальнейшем за счет средств Заказчика.

6.5. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны.

6.6. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ.

6.7. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами, без привлечения субподрядчика.

6.8. Работы производятся на действующих энергообъектах, вследствие чего «Исполнителю» необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.

1. **Приемка выполнения работ.**

8.1. Приемка объемов выполненных работ производится по факту выполнения работ в соответствие с требованиями Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

8.2. Ответственные лица от «Исполнителя», участвующие в техническом обслуживании, представляют ответственному за системы ИТСО представителю Заказчика информацию о выполнении работ по техническому обслуживанию.

8.3. Представитель «Заказчика»:

8.3.1. Осуществляет контроль качества выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве работ.

8.3.2. Контролирует выполнение работ по техническому обслуживанию в установленные сроки.

8.3.3. Согласовывает при необходимости объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, заключений о технической непригодности.

8.3.4. Осуществляет приемку выполненных работ.

**9. Ответственность.**

9.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10. **Сроки выполнения работ и оплата**

10.1. «Исполнитель» выполняет работы по техническому обслуживанию с 01.01.2017 по 31.12.2017 года, оплата оказанных услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным.