ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поверка приборов для АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети»

1. Объект оказания услуг:

Филиал АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети» расположенный в г. Благовещенске, ул. Театральная, д. 179.

2. Объем услуг:

1. Проведение технического обслуживания перед проведением работ по поверке (калибровке) средств измерений;

2. Проведение работ по поверке (калибровке) средств измерений и обработка результатов полученных в ходе проведения этих работ;

3. Предоставление результатов проведения работ по поверке (калибровке) средств измерений, в виде свидетельств о поверке (калибровке);

4. Проведение поверки (калибровки) средств измерений по следующим видам измерений:

– Измерение геометрических величин (27);

– Измерение механических величин (28);

– Измерение параметров потока, расхода, уровня, объема веществ (29);

– Измерение давления и вакуума (30);

– Измерение физико-химических свойств вещества (31);

– Температурные и теплофизические измерения (32);

– Измерение времени и частоты (33);

– Измерение электрических и магнитных величин (34);

– Радиоэлектронные измерения (35);

– Виброакустические измерения (36);

– Оптические, оптико-физические измерения (37);

– Измерение параметров ионизирующих излучений (38);

– Биологические и биомедицинские измерения (39).

3. Дополнительные условия:

3.1. Провести поверку (калибровку) средств измерений представленных в согласованные графиками сроки, в течение 15 рабочих дней с момента поступления средств измерений.

3.2. Провести поверку (калибровку) средств измерений в соответствии с утвержденными нормативными документами. Результаты оформить в соответствии с требованиями Приказа «Минпромторга России» № 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении порядка проведения поверки СИ» и другими требованиями действующих нормативных документов.

4. Сроки оказания  услуг:

Начало –  с момента заключения договора.

Окончание – 31 декабря 2018 года.

5. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети».

6. Требования к оказанию услуг:

Услуги оказать в соответствии с действующими государственными нормативными документами в области метрологического обеспечения.

7. Приемка услуг:

Приёмка оказанных услуг осуществляется с оформлением и передачей Заказчику Акта оказанных услуг и счета-фактуры.

8. Гарантия исполнителя:

12 месяцев с момента проведения поверки.

9. Приложения:

Приложение 1

– График поверки средств измерений на 2018 год по филиалу АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети»;

Приложение 2

– График калибровки средств измерений на 2018 год по филиалу АО «ДРСК» – «Амурские электрические сети».