Счетчики электрической энергии NP и комплектующие к ним

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Приморские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Ремонтный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор RTR 8A.LG-2-1 (2-секц., FSK) | шт | 5 |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный прямого включения NP 73E.1-11-1 (FSK) | шт | 13 |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный трансформаторного включения NP 73E.3-14-1 (FSK) | шт | 31 |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии однофазный NP 523 Split | шт | 184 | 2 |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный NP 71E.1-10-1 (FSK) | шт | 8 |  |
|  | ИТОГО | шт | 241 |  |

2. Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2018 года.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки  и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.4. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика, а также на дистанционный дисплей счетчика.

2.5. Поставщик за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества  поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее 1 шт.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2017 года.

3.3. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

3.4. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

3.5. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя.

3.6. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными.

3.7. Государственная поверка поставляемой продукции, подлежащая государственной поверке в соответствии с технической документацией на данную продукцию, должна быть проведена не ранее 4 квартала 2017 года;

3.8. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись вносится в паспорт счетчика;

3.9. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

– для устройств сбора и передачи данных не менее 8 лет (при необходимости поверки).

3.10. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа приборов учета, должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.11. Счетчики подвесного исполнения должны:

– иметь собственную индикацию работы;

– иметь климатическое исполнение УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150;

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96.

– иметь встроенное реле: для однофазных счетчиков с коммутируемым током при активной нагрузке не менее 50 А.

3.12. Количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 4 (четырех).

3.13. В комплект поставки ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) должна входить антенна антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800) с техническими характеристиками

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор./верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров.

Предоставление в составе документов ИВКЭ паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно;

3.14. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты поставки.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4 . Требования к лингвистическому обеспечению

4.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

4.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

4.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

4.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения