Счетчики эл. энергии ""ЦЭ, СЕ"  и комплектующие к ним

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск, Заб. ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головка считывающая USB ИНЕС.426477.011 | шт. | 3 |
| 2 | Контроллер УСПД СЕ805 H-G1-A1-1 | шт. | 1 |
| 3 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) | шт. | 40 |
| 4 | Модем GSM/GPRS IRZ ATM3-232 (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 8 |
| 5 | Модем IRZ MC52i -485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 23 |
| 6 | Модем АТМ2-485 (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 64 |
| 7 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 6 |
| 8 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный CE303 S31 746-JGVZ (антенна антивандальная "Антей-700 В" GSM 900/1800 врезная, кабель 2 м) | шт. | 2 |
| 9 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный СЕ303 S31 503-JAVZ | шт. | 12 |
| 10 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный многотарифный ЦЭ6850М 0,5S/1 220В 5-7,5 А 1(2)Н 1Р ШЗ1 | шт. | 3 |
| 11 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный многофункциональный ЦЭ6850М 0,2S/0.5 220B 5-7,5A 2H 1P ШЗ1 | шт. | 1 |
| 12 | Счетчик электрической энергии 3-хфазный многотарифный CE303 S31 746-JAVZ | шт. | 3 |
| 13 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ | шт. | 56 |
| 14 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный СЕ 201 S7 148 JGVZ | шт. | 5 |
| 15 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный СЕ102 S7 145 JAKSVZ | шт. | 2 |
| 16 | Счетчик электрической энергии однофазный СЕ208 С2 849.2.OPR1.QD | шт. | 13 |
|  | ИТОГО: | шт. | 242 |

1.2. Филиал «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12,5-II | шт. | 24 |
| 2 | Прибор энергетика портативный многофункциональный СЕ602-100 К-7,5Н | шт. | 4 |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3-х фазный однотарифный ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Ш33 | шт. | 3 |
|  | ИТОГО: | шт. | 31 |

1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) | шт. | 35 |

1.4. Филиал «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головка считывающая USB ИНЕС.426477.011 | шт. | 1 |
| 2 | Коробка испытательная переходная Тв6.672.112 (ЛИМГ 301591) | шт. | 12 |
| 3 | Модем IRZ MC52i -485GI (в комплекте с антенной и блоком питания) | шт. | 2 |
| 4 | Радиомодем СЕ831С1.03 | шт. | 1 |
| 5 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ | шт. | 4 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 20 |

2. Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 31 марта 2018 года.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 30 календарных дней с момента поставки  и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.4. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика, а также на дистанционный дисплей счетчика.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2017 года.

3.3. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

3.4. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие продукции указанным ГОСТам, обязательно.

3.5. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

3.6. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными.

3.7. Государственная поверка поставляемой продукции, которая подлежит государственной поверке, в соответствии с технической документацией на данную продукцию должна быть проведена не ранее 4 квартала 2017 года.

3.8. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

3.9. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

3.11. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа приборов учета, должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.12. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- 4. Требования к лингвистическому обеспечению

4.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

4.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

4.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

4.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.