ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №5 - Перечень и объем закупаемой продукции).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 31.03.2018г.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2017-2018гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Предлагаемая Участником продукция – Разъединители, должна иметь декларацию соответствия ГОСТу Р 52726-2007, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.5. Гарантийный срок - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

3.6. Продукция – Разъединители-35 и 110 кВ должны соответствовать:

- техническим требованиям и требованиям безопасности в соответствии с п. п. 5.5.8., 5.10.8, 5.10.15., 5.10.17., разделу 6, ГОСТ Р 52726-2007, а также Опросным листам (Приложения №1.2.1 и №1.2.2);

- требованиям к изоляции согласно п. 4.14., разделу 8 ГОСТ 1516.3-96

3.7. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей качество и соответствие предлагаемой продукции ГОСТ Р 52726-2007.

5.1. В составе заявки Участник должен предоставить отсканированные копии следующих документов:

- декларации соответствия (обязательные требования Заказчика);

- протоколы испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия (обязательные требования Заказчика).

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*5.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление Разъединителей и запчастей к ним.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего технического задания Участник считается уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями пункта 2.11.7 документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.