## TDSheet
Приложение - Перечень и объем закупаемой продукции.
|  |  |  | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Цена за единицу продукции Участника |  | Общая стоимость позиции Участника |  | Материалы и оборудование под программы ТПиР (2.2.2) |  |  | Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2)
№ п/п | Номенклатура, Артикул | Ед. изм. | Общее количество | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами | Количество | Общая стоимость руб. без НДС и тр. расходами | Общая стоимость руб. с НДС и тр. расходами
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Амперметр Э42702 А 300/5 50 1,5 В ОО | шт. | 1 | 2954.71 | 3486.56 | 2954.71 | 3486.56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В ОО | шт. | 2 | 2954.71 | 3486.56 | 5909.42 | 6973.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
3 | Амперметр Э42702 А 600/5 50 1,5 В ОО | шт. | 1 | 2954.71 | 3486.56 | 2954.71 | 3486.56 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
4 | Вольтметр цифровой ЩП120П-10кВ/380В-220ВУ-1RS-12(В)-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 1 | 13781.69 | 16262.4 | 13781.69 | 16262.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
5 | Вольтметр щитовой постоянного тока М4264 М 250В | шт. | 10 | 1641.695 | 1937.2 | 16416.95 | 19372 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0
6 | Киловольтметр Ц42702 кВ 12,5 10000/100 1,5 В ОО | шт. | 2 | 1398.305 | 1650 | 2796.61 | 3300 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
7 | Киловольтметр Ц42702 0-12,5кВ | шт. | 3 | 2249.7967 | 2654.76 | 6749.39 | 7964.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
8 | Мультиметр цифровой FLUKE 17В+ (с поверкой) | шт. | 1 | 11095.55 | 13092.75 | 11095.55 | 13092.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
9 | Мультиметр цифровой MY-63 | шт. | 2 | 2745.34 | 3239.5 | 5490.68 | 6479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
10 | Мультиметр цифровой МY-64 | шт. | 1 | 2745.34 | 3239.5 | 2745.34 | 3239.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
11 | Прибор pH-метр для измерения pH/°C testo 206-рH1 (с поверкой) | шт. | 2 | 16919.49 | 19965 | 33838.98 | 39930 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
12 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М (с поверкой) | шт. | 2 | 39527.765 | 46642.76 | 79055.53 | 93285.52 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
13 | Ячейка измерительная для Тангенс-3М ЯПИ-3 | шт. | 1 | 5510.58 | 6502.49 | 5510.58 | 6502.49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
14 | Сигнализатор скрытой проводки Е121 ДЯТЕЛ | шт. | 1 | 2686.73 | 3170.34 | 2686.73 | 3170.34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
15 | Измеритель сопротивления изоляции MI 2077 | шт. | 1 | 131567.8 | 155250 | 131567.8 | 155250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 (с поверкой) | шт. | 2 | 77407.16 | 91340.45 | 154814.32 | 182680.9 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
17 | Мультиметр-мегаомметр Fluk-1587 FC (с поверкой) | шт. | 1 | 65853.17 | 77706.74 | 65853.17 | 77706.74 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | Приемник Поиск-2006М | шт. | 1 | 101049.92 | 119238.9 | 101049.92 | 119238.9 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19 | Мегаомметр аналоговый KEW 3122 (с поверкой) (комплект поставки согласно Приложения № 1.2.1) | шт. | 1 | 80134.53 | 94558.75 | 80134.53 | 94558.75 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | Трассоискатель Tempo 521A | шт. | 1 | 59322.03 | 70000 | 59322.03 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 (Доп. комплект поставки: клеммник для ВК-10; токовые клещи СКБ026.21.00.000 (2,5 м.); кабель RS-232; реостатный датчик линейных перемещений ДП 32.1; насадка №12) (с поверкой) | шт. | 1 | 550932 | 650100 | 550932 | 650100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Универсальный прибор контроля выключателей ПКВ/М7 с ноутбуком (Доп. комплект поставки: Кабель измерения напряжения каналом "Вход аналоговый" СКБ026.19.00.000; токовые клещи 600А СКБ026.20.00.000; кабель RS-232; ПО к ПКВ/М7/У2/У3 (компакт диск)) (с поверкой) | шт. | 1 | 550932 | 650100 | 550932 | 650100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | Вольтамперфазометр ВФМ-3 (Доп. комплект поставки: Щуп типа "крокодил" с шириной губок 4 мм-4 шт.; Удлиненный щуп типа "крокодил" длиной 125 мм-4 шт.; Штыревой щуп-4 шт.) (с поверкой) | шт. | 1 | 57091.53 | 67368 | 57091.53 | 67368 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | Тераомметр MI 3210 TeraOhmXA 10 kV (с поверкой) (Доп. комплект поставки: кабель RS-232; кабель USB; Диск с ПО HVLink PRO) | шт. | 1 | 233983.05 | 276100 | 233983.05 | 276100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | Установка для испытания индивидуальных средств защит от поражения электротоком И-20М | шт. | 1 | 432203.39 | 510000 | 432203.39 | 510000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Установка поверочная УППУ-МЭ 3,1КМ (комплект поставки согласно Приложения № 1.2.2) (с поверкой) | шт. | 1 | 1870026.5 | 2206631.27 | 1870026.5 | 2206631.27 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2 (комплект поставки согласно Приложения № 1.2.3) (с поверкой, пуско-наладочнми работами и обучением операторов) | шт. | 1 | 1351694.92 | 1595000 | 1351694.92 | 1595000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» , руб. | [5 empty] | 5831592.03 | 6881279.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Ваттметр многофункциональный цифровой СМ3010-000 с интерфейсом USB кл. т. 0,1 (в комплекте с кабелем для соединения с ПК) (с поверкой) | шт. | 5 | 105709.322 | 124737 | 528546.61 | 623685 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
2 | Измеритель параметров петли "фаза-ноль" ИФН-200 (с поверкой) | шт. | 4 | 23139.27 | 27304.34 | 92557.08 | 109217.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
3 | Калибратор универсальный Н4-101 (комплект поставки согласно Приложения № 1.2.4) (с поверкой) | шт. | 1 | 451000 | 532180 | 451000 | 532180 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Прибор для изменения показателей качества эл.энергии Ресурс ПКЭ-1.7-ои-А (Доп. комплект поставки: кабели напряжения измерительные (комплект) КН-064 - 2 комп.; кабель RS-232 (нуль-модемный); GPS-приемник с внешней GPS-антеной; ПО "UF2 Plus", "Конфигуратор ПКЭ") (с поверкой) | шт. | 7 | 108817.4071 | 128404.54 | 761721.85 | 898831.78 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
5 | Прибор для измерения показателей качества электроэнергии Ресурс UF2M-4T52-5-100-1000 (ПО "UF2 Plus", "OperaUF2 Plus", "SprintUF2 Plus", "Монитор") (с поверкой) | шт. | 1 | 332025.68 | 391790.3 | 332025.68 | 391790.3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Указатель для поиска места замыкания на землю в высоковольтных сетях 6-35кВ Е125 Гармоника-М | шт. | 8 | 10479.135 | 12365.38 | 83833.08 | 98923.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.
| Итого по филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» , руб. |  |  |  |  | 2249684.3 | 2654627.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Мегаомметр ЭС0202/2Г (с поверкой) | шт. | 2 | 13206.205 | 15583.32 | 26412.41 | 31166.64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре , руб. | [5 empty] | 26412.41 | 31166.64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Амперметр ЩП120- П200А/5А-0,4-220ВУ-RS-К-0,5, УХЛ3,1 | шт. | 1 | 9560.94 | 11281.91 | 9560.94 | 11281.91 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
2 | Амперметр Э42702 100/5 с рамкой 160*160 | шт. | 11 | 2249.7973 | 2654.76 | 24747.77 | 29202.36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0
3 | Амперметр Э8030-М1 300/5 А 50Гц | шт. | 3 | 1365.2033 | 1610.94 | 4095.61 | 4832.82 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
4 | Амперметр Э42702 2000/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 5 | 1864.406 | 2200 | 9322.03 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
5 | Амперметр Э42702 3000/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 4 | 1864.4075 | 2200 | 7457.63 | 8800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
6 | Амперметр Э42702 200/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 6 | 1760.5333 | 2077.43 | 10563.2 | 12464.58 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
7 | Амперметр Э42702 300/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 5 | 1760.534 | 2077.43 | 8802.67 | 10387.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
8 | Амперметр Э42702 400/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 1 | 1760.53 | 2077.43 | 1760.53 | 2077.43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
9 | Амперметр Э42702 А 200/5А | шт. | 2 | 1641.695 | 1937.2 | 3283.39 | 3874.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
10 | Варметр щитовой с двухсторонней шкалой(0 посередине) Ц42303 35000/100 600/5 | шт. | 2 | 7223.44 | 8523.66 | 14446.88 | 17047.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
11 | Варметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 6000/100 4000/5 | шт. | 1 | 7288.14 | 8600 | 7288.14 | 8600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
12 | Варметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 200/5 | шт. | 2 | 7223.44 | 8523.66 | 14446.88 | 17047.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
13 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 6000/100 3000/5 | шт. | 6 | 7288.135 | 8600 | 43728.81 | 51600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
14 | Ваттметр щитовой с двухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 6000/100 4000/5 | шт. | 3 | 7288.1367 | 8600 | 21864.41 | 25800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
15 | Ваттметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 200/5 | шт. | 2 | 7223.44 | 8523.66 | 14446.88 | 17047.32 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
16 | Ваттметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 300/5 | шт. | 1 | 7223.44 | 8523.66 | 7223.44 | 8523.66 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
17 | Ваттметр щитовой с сдвухсторонней шкалой (0 посередине) Ц42303 110000/100 600/5 | шт. | 5 | 7223.44 | 8523.66 | 36117.2 | 42618.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0
18 | Мегаометр ЭС0202/1Г (с поверкой) | шт. | 2 | 11055.425 | 13045.4 | 22110.85 | 26090.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
19 | Мегаомметр цифровой Е6-31 (с поверкой) | шт. | 1 | 18773.26 | 22152.45 | 18773.26 | 22152.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
20 | Мультиметр МY-65 | шт. | 2 | 3477.515 | 4103.47 | 6955.03 | 8206.94 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
21 | Мультиметр АРРА 103N (с поверкой) | шт. | 1 | 12929.66 | 15257 | 12929.66 | 15257 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
22 | Прибор для определения стрел провеса Даль (с поверкой) | шт. | 1 | 19690.84 | 23235.19 | 19690.84 | 23235.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
23 | Рамка переходная 160*160 к щитовому прибору Э365 | шт. | 3 | 1182.78 | 1395.68 | 3548.34 | 4187.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0
24 | Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК | шт. | 1 | 23468.22 | 27692.5 | 23468.22 | 27692.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
25 | Устройство поиска повреждений УПП-10Н | шт. | 1 | 3220.34 | 3800 | 3220.34 | 3800 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
26 | Аппарат испытания диэлектриков АИД -70М (с поверкой) | шт. | 1 | 242420.01 | 286055.61 | 242420.01 | 286055.61 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А (с поверкой) | шт. | 1 | 234682.2 | 276925 | 234682.2 | 276925 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (с поверкой) | шт. | 1 | 187745.76 | 221540 | 187745.76 | 221540 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | Микроомметр промышленный МИКО-1 (с поверкой) | шт. | 1 | 106613.77 | 125804.25 | 106613.77 | 125804.25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск , руб. | [5 empty] | 1121314.69 | 1323151.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Амперметр ЩП-120-150/5-220 ВУ-RS-K-0.5 | шт. | 6 | 9560.94 | 11281.91 | 57365.64 | 67691.46 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
2 | Амперметр Э42702 1000/5 А | шт. | 4 | 2118.645 | 2500 | 8474.58 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
3 | Амперметр Э42702 А 50/5 50 1,5 В ОО | шт. | 7 | 2954.7114 | 3486.56 | 20682.98 | 24405.92 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0
4 | Амперметр Э42702 200/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 2 | 1760.535 | 2077.43 | 3521.07 | 4154.86 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
5 | Амперметр Э42702 300/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 1 | 1760.53 | 2077.43 | 1760.53 | 2077.43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
6 | Амперметр Э42702 600/5 с рамкой 160*160мм | шт. | 2 | 1760.535 | 2077.43 | 3521.07 | 4154.86 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
7 | Амперметр Э42702 А 100/5А | шт. | 15 | 1641.6947 | 1937.2 | 24625.42 | 29058 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
8 | Амперметр Э42702 А 150/5А | шт. | 2 | 3085.89 | 3641.35 | 6171.78 | 7282.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
9 | Амперметр Э42702 А 400/5А | шт. | 1 | 1641.69 | 1937.2 | 1641.69 | 1937.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
10 | Амперметр Э42702 А 75/5 | шт. | 2 | 1641.695 | 1937.2 | 3283.39 | 3874.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
11 | Ваттметр трехфазный Ц42303 1,0-10МВт 6000/100-1000/5 | шт. | 2 | 6293.145 | 7425.91 | 12586.29 | 14851.82 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
12 | Вольтметр Ц42702 0-12,5КВ с рамкой 160*160мм | шт. | 4 | 1805.865 | 2130.92 | 7223.46 | 8523.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
13 | Вольтметр Ц42702 0-500В с рамкой 160*160мм | шт. | 2 | 1964.39 | 2317.98 | 3928.78 | 4635.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
14 | Вольтметр Ц42702 0-7,5КВ с рамкой 160*160мм | шт. | 6 | 1805.865 | 2130.92 | 10835.19 | 12785.52 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0
15 | Вольтметр Ц42702 35000/100 | шт. | 4 | 1398.305 | 1650 | 5593.22 | 6600 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0
16 | Мегаомметр М4122RS | шт. | 1 | 33070.69 | 39023.41 | 33070.69 | 39023.41 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
17 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120 (с поверкой) | шт. | 2 | 97881.355 | 115500 | 195762.71 | 231000 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
18 | Измеритель параметров электробезопасности электоустановок MPI-502 (с поверкой) | шт. | 3 | 63669.0667 | 75129.5 | 191007.2 | 225388.5 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
19 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 (с поверкой) | шт. | 1 | 91932.56 | 108480.42 | 91932.56 | 108480.42 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | Миллиомметр цифровой ПТФ-1 (с поверкой) | шт. | 1 | 77407.16 | 91340.45 | 77407.16 | 91340.45 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | шт. | 1 | 147194.92 | 173690 | 147194.92 | 173690 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | Аппарат испытания диэлектриков АИД -70М (с поверкой) | шт. | 1 | 242420.01 | 286055.61 | 242420.01 | 286055.61 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А (с поверкой) | шт. | 1 | 234682.2 | 276925 | 234682.2 | 276925 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | Прибор для нагрузки аккумуляторных батарей TORKEL 930 (комплект поставки согласно Приложения № 1.2.5) (с поверкой) | шт. | 1 | 720338.98 | 850000 | 720338.98 | 850000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
| Итого по филиалу АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» , руб. |  |  |  |  | 2105031.52 | 2483937.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Высокотемпературный инфракрасный термометр Fluke 572-2 (с поверкой) | шт. | 1 | 77966.1 | 92000 | 77966.1 | 92000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Мегаомметр Е6-24 (с поверкой) | шт. | 1 | 22206.45 | 26203.61 | 22206.45 | 26203.61 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
3 | Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 с ноутбуком (комплект) (с поверкой) | шт. | 1 | 550932.2 | 650100 | 550932.2 | 650100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Установка контроля трансформаторного масла АСТ-2М (лабораторная) (дополнительно укомплектовать - Блоком питания БИУ +12В) (с поверкой) | шт. | 2 | 372904.66 | 440027.5 | 745809.32 | 880055 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Отгрузочные реквизиты для транспортных компаний: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»)
Итого по филиалу АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» , руб. | [5 empty] | 1396914.07 | 1648358.61 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6. Исполнительный аппарат АО «ДРСК»
1 | Мультиметр цифровой АРРА 62 (с поверкой) | шт. | 1 | 7627.12 | 9000 | 7627.12 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0
Адрес грузополучателя (место доставки): 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28.
Итого по ИА АО «ДРСК», руб. | [5 empty] | 7627.12 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по всем филиалам, руб. | [5 empty] | 12738576.14 | 15031520.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0