

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 104/МИ-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

***«Панель быстродействующих защит» для нужд филиала АО «ДРСК»
 «Хабаровские электрические сети»***(закупка 23 раздела 2.5 ГКПЗ 2018 г.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31705763516***  | **« 11 » января 2018** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«Панель быстродействующих защит» для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***943 250,00*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки**АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Порядковый номер заявки** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** |
| 1 | ***ООО Научно-производственное предприятие "ЭКРА"***  | ***943 250,00*** |
| 2 | ***Акционерное общество 'Чебоксарский электроаппаратный завод'*** | ***850 000,00*** |
| 3 |  ***ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО"*** | ***943 000,00*** |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки АО 'Чебоксарский электроаппаратный завод»***

Отклонить заявку Участника ***АО 'Чебоксарский электроаппаратный завод'*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. 2.4.2.1 в). Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В заявке участника:В функциях шкафа ШМЗЛ-07.5.220.УХЛ4 указана пятиступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности, что не соответствует требованиям п.3.13. технического задания и п.3 карты заказа Заказчика (требуется шестиступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности). |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

 **Признать** заявки ***ООО Научно-производственное предприятие "ЭКРА"***, ***ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО"*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** |
| ***1 место*** |  ***ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО"*** | ***РФ*** | ***943 000,00*** |
| ***2 место*** | ***ООО " Научно-производственное предприятие "ЭКРА"***  | ***РФ*** | ***943 250,00*** |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«Панель быстродействующих защит» для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО"*** (196084,г. Санкт-Петербург, ул Цветочная,д.25,литер Ж) на условиях: Цена: ***1 112 740,00*** руб. (цена без НДС: ***943 000,00*** руб.). Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ 12) на основании счета, выставленного поставщиком. Срок завершения поставки: до 30.05.2018г. Гарантийный срок в течение 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки оборудования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*