## TDSheet
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к техническому заданию
Расчет стоимости
№ п/п | Номенклатура, Чертёж, Марка |  | Ед. изм. | Общее количество | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Характеристики | Цена за единицу продукции Участника |  | Количество | Общая стоимость позиции Участника по разделу 4.2
[5 empty] | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | bar: 3 to 12
1 | Заземление | ЗПЛ-35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 7560.25; 6: 8921.1; 7: 7560.25; 8: 8921.1; 13: 1
2 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 50 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 16548.73; 6: 19527.5; 7: 33097.46; 8: 39055; 13: 2
3 | Заземление для ВЛ | ЗПЛ-110-3 35мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 14599.15; 6: 17227; 7: 14599.15; 8: 17227; 13: 1
4 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | 3: шт; 4: 2; 5: 5259.32; 6: 6206; 7: 10518.64; 8: 12412; 13: 2
5 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч.25 длинна 15м | 3: шт; 4: 2; 5: 6347.46; 6: 7490; 7: 12694.92; 8: 14980; 13: 2
6 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | 3: шт; 4: 2; 5: 3445.765; 6: 4066; 7: 6891.53; 8: 8132; 13: 2
7 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 10; 5: 2085.593; 6: 2461; 7: 20855.93; 8: 24610; 13: 10
8 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | 3: шт; 4: 18; 5: 11878.8128; 6: 14017; 7: 213818.63; 8: 252306; 13: 18
9 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | 3: шт; 4: 14; 5: 11153.39; 6: 13161; 7: 156147.46; 8: 184254; 13: 14
10 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 13; 5: 7560.2546; 6: 8921.1; 7: 98283.31; 8: 115974.3; 13: 13
11 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 50 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 12241.525; 6: 14445; 7: 24483.05; 8: 28890; 13: 2
12 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 8; 5: 4352.5413; 6: 5136; 7: 34820.33; 8: 41088; 13: 8
13 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 15; 5: 5414.0767; 6: 6388.61; 7: 81211.15; 8: 95829.15; 13: 15
14 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 3; 5: 7497.93; 6: 8847.56; 7: 22493.79; 8: 26542.68; 13: 3
15 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 4; 5: 4816.72; 6: 5683.73; 7: 19266.88; 8: 22734.92; 13: 4
16 | Заземление переносное для ВЛ | ПЗ-110-220 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: компл; 4: 4; 5: 9158.475; 6: 10807; 7: 36633.9; 8: 43228; 13: 4
17 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 15; 5: 4805.932; 6: 5671; 7: 72088.98; 8: 85065; 13: 15
18 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 7; 5: 7568.3557; 6: 8930.66; 7: 52978.49; 8: 62514.62; 13: 7
19 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 4624.58; 6: 5457; 7: 4624.58; 8: 5457; 13: 1
20 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 4351.8; 8: 5135.12; 13: 2
21 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-2 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 6; 5: 2811.0167; 6: 3317; 7: 16866.1; 8: 19902; 13: 6
22 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 16 мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 14; 5: 3726.2707; 6: 4397; 7: 52167.79; 8: 61558; 13: 14
23 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 | 3: шт; 4: 5; 5: 3899.154; 6: 4601; 7: 19495.77; 8: 23005; 13: 5
24 | Заземление переностное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: компл; 4: 2; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 4351.8; 8: 5135.12; 13: 2
25 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 5; 5: 17163.96; 6: 20253.47; 7: 85819.8; 8: 101267.35; 13: 5
| Итого по филиалу АЭС. |  | 7: 1106121.49; 8: 1305223.36
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети »
1 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч. 16 мм, длина 20 м. | 3: шт; 4: 1; 5: 5622.03; 6: 6634; 7: 5622.03; 8: 6634; 13: 1
2 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 20 м. | 3: шт; 4: 1; 5: 3445.76; 6: 4066; 7: 3445.76; 8: 4066; 13: 1
3 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 7; 5: 2085.5929; 6: 2461; 7: 14599.15; 8: 17227; 13: 7
4 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-10 сеч 50 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 4; 5: 8795.7625; 6: 10379; 7: 35183.05; 8: 41516; 13: 4
5 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | 3: шт; 4: 9; 5: 11878.8133; 6: 14017; 7: 106909.32; 8: 126153; 13: 9
6 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | 3: шт; 4: 8; 5: 11153.39; 6: 13161; 7: 89227.12; 8: 105288; 13: 8
7 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 7560.255; 6: 8921.1; 7: 15120.51; 8: 17842.2; 13: 2
8 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 10; 5: 4352.542; 6: 5136; 7: 43525.42; 8: 51360; 13: 10
9 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 6; 5: 5414.0767; 6: 6388.61; 7: 32484.46; 8: 38331.66; 13: 6
10 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 4816.72; 6: 5683.73; 7: 9633.44; 8: 11367.46; 13: 2
11 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 10; 5: 4805.932; 6: 5671; 7: 48059.32; 8: 56710; 13: 10
12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-3 сеч 25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 4; 5: 16775.425; 6: 19795; 7: 67101.7; 8: 79180; 13: 4
13 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-ПТР-15 S=25 с шарнирными винтами ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 5; 5: 6906.848; 6: 8150.08; 7: 34534.24; 8: 40750.4; 13: 5
14 | Заземление переносное для РУ | ЗПП- 35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 7; 5: 4624.5771; 6: 5457; 7: 32372.04; 8: 38199; 13: 7
15 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 4351.8; 8: 5135.12; 13: 2
16 | Заземление переносное для РУ | ЗПП-110 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 12; 5: 6075.4233; 6: 7169; 7: 72905.08; 8: 86028; 13: 12
17 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 10; 5: 3899.153; 6: 4601; 7: 38991.53; 8: 46010; 13: 10
18 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 21556.57; 6: 25436.75; 7: 43113.14; 8: 50873.5; 13: 2
Итого по филиалу ПЭС. |  |  | 7: 697179.11; 8: 822671.34
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП ЦЭС | bar: 3 to 11
1 | Заземление для ВЛ | ЗПЛ-110-3 35мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 14599.15; 6: 17227; 7: 14599.15; 8: 17227; 13: 1
2 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.25 L-15 | 3: шт; 4: 1; 5: 7096.44; 6: 8373.8; 7: 7096.44; 8: 8373.8; 13: 1
3 | Заземление для пожарных машин | ЗПМ сеч.16. L-15 | 3: шт; 4: 9; 5: 3717.7967; 6: 4387; 7: 33460.17; 8: 39483; 13: 9
4 | Заземление для пожарных стволов | ЗПС сеч. 16 мм, длина 15 м | 3: шт; 4: 10; 5: 3489.542; 6: 4117.66; 7: 34895.42; 8: 41176.6; 13: 10
5 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-10 сеч 50 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 3; 5: 8795.7633; 6: 10379; 7: 26387.29; 8: 31137; 13: 3
6 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (закоротка) | 3: шт; 4: 4; 5: 11878.8125; 6: 14017; 7: 47515.25; 8: 56068; 13: 4
7 | Заземление переносное | ЗПЛ-1 Д СИП (заземляющий спуск) | 3: шт; 4: 8; 5: 11153.39; 6: 13161; 7: 89227.12; 8: 105288; 13: 8
8 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 7560.25; 6: 8921.1; 7: 7560.25; 8: 8921.1; 13: 1
9 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 3; 5: 4352.5433; 6: 5136; 7: 13057.63; 8: 15408; 13: 3
10 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 3; 5: 5414.0767; 6: 6388.61; 7: 16242.23; 8: 19165.83; 13: 3
11 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | 3: шт; 4: 4; 5: 7707.6275; 6: 9095; 7: 30830.51; 8: 36380; 13: 4
12 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | 3: шт; 4: 4; 5: 6800.8475; 6: 8025; 7: 27203.39; 8: 32100; 13: 4
13 | Заземление переностное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: компл; 4: 6; 5: 2175.8983; 6: 2567.56; 7: 13055.39; 8: 15405.36; 13: 6
14 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 11718.36; 6: 25436.75; 7: 43113.14; 8: 50873.5; 13: 2
Итого по филиалу ХЭС СП ЦЭС. |  |  | 7: 404243.38; 8: 477007.19
1.4. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП Сев.
1 | Заземление | ЗПЛ-35 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 7560.25; 6: 8921.1; 7: 15120.5; 8: 17842.2; 13: 2
2 | Заземление перенасное для РУ | ЗПП-1 16мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 2085.59; 6: 2461; 7: 2085.59; 8: 2461; 13: 1
3 | Заземление переносное | ЗПП-10 сеч 35 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 3521.98; 6: 4155.94; 7: 3521.98; 8: 4155.94; 13: 1
4 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 4352.54; 6: 5136; 7: 4352.54; 8: 5136; 13: 1
5 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 5414.08; 6: 6388.61; 7: 5414.08; 8: 6388.61; 13: 1
6 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-10 сеч.35 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 5622.035; 6: 6634; 7: 11244.07; 8: 13268; 13: 2
7 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 3; 5: 4816.72; 6: 5683.73; 7: 14450.16; 8: 17051.19; 13: 3
8 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.16 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 4805.93; 6: 5671; 7: 4805.93; 8: 5671; 13: 1
9 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-110 -1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 7798.31; 6: 9202; 7: 7798.31; 8: 9202; 13: 1
10 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 2175.9; 8: 2567.56; 13: 1
11 | Заземление переностное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: компл; 4: 2; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 4351.8; 8: 5135.12; 13: 2
12 | Устройство наброса на провода ВЛ 6-15 кВ | УНП 10ВЛ Бумеранг ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 17163.96; 6: 20253.47; 7: 34327.92; 8: 40506.94; 13: 2
Итого по филиалу ХЭС СП Сев. |  |  | 7: 109648.78; 8: 129385.56
1.5. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Заземление переносное 3- фазное для ВЛ | ЗПЛ-35-3 сеч. 25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 5; 5: 7560.254; 6: 8921.1; 7: 37801.27; 8: 44605.5; 13: 5
2 | Заземление переносное 3-фазное для ВЛ | ЗПЛ-10-3 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 5; 5: 5414.076; 6: 6388.61; 7: 27070.38; 8: 31943.05; 13: 5
3 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 6; 5: 4816.72; 6: 5683.73; 7: 28900.32; 8: 34102.38; 13: 6
4 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-ПТР-15 S=25 (пружинный зажим, шарнирный) ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 1; 5: 7568.36; 6: 8930.66; 7: 7568.36; 8: 8930.66; 13: 1
5 | Заземление переносное для ВЛ | ЗПЛ-35-1 сеч.25, фазный винтовой зажим с карданом | 3: шт; 4: 2; 5: 6800.845; 6: 8025; 7: 13601.69; 8: 16050; 13: 2
6 | Заземление переносное для РУ | ПЗРУ-1 сеч. 25мм ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 6; 5: 2175.8983; 6: 2567.56; 7: 13055.39; 8: 15405.36; 13: 6
7 | Заземление переносное РУ | ЗПП-10 сеч 25 мм2 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: шт; 4: 2; 5: 3899.155; 6: 4601; 7: 7798.31; 8: 9202; 13: 2
8 | Заземление переностное для РУ | ЗПП-1 сеч.25 ГОСТ Р 51853-2001 | 3: компл; 4: 2; 5: 2175.9; 6: 2567.56; 7: 4351.8; 8: 5135.12; 13: 2
Итого по филиалу ЕАО. |  |  | 7: 140147.52; 8: 165374.07
ВСЕГО по всем филиалам |  |  | 7: 2457340.28; 8: 2899661.52