## Лист1
Приложение №2
к тех.заданию
Перечень устройств и оборудования
1 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПЮЭС (г.Владивосток, ул.Стрелковая)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 68
| 2 | Блок питания и заряда РИП-12 | шт. | 17
| 3 | Устройство УПКОП | шт. | 1
| 4 | Контроллер 2-х проводной линии С2000-КДЛ | шт. | 4
| 5 | Блок питания СКАТ-1200 | шт. | 3
| 6 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 5
| 7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 76
| 8 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | шт. | 96
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-45А | шт. | 8
| 10 | Извещатель пожарный тепловой | шт. | 133
| 11 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 4
| 12 | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 3
| 13 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 44
| 14 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А | шт. | 4
| 15 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПАМ | шт. | 14
| 16 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 37
| 17 | Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-7 | шт. | 25
| 18 | Коробка КРТП-10 | шт. | 4
| 19 | Коробка УК-2П | шт. | 20
| 20 | Световое табло "Выход" | шт. | 30
| 21 | Коробка под автомат | шт. | 5
| 22 | Автоматический выключатель 2п 10А | шт. | 10
| 23 | Аккумулятор 12В 12Ач | шт. | 3
| 24 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 4
| 25 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | шт. | 2
| 26 | Аккумуляторная батарея GS 12-18 | шт. | 1
| 27 | Аккумуляторная батарея GS 12-7 | шт. | 8
| 28 | Аккумуляторная батарея GS 12-17 | шт. | 1
| 29 | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП | шт. | 1
| 30 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | шт. | 3
| 31 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 5
| 32 | Резервный источник питания ИВЭПР 12/5 К | шт. | 4
| 33 | Прибор ППКОП - блок индикации С2000-БИ | шт. | 4
| 34 | Пульт управления С2000-КС | шт. | 4
| 35 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 36 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП 103/51С-3А | шт. | 267
| 37 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 75
| 38 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 228
2 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 35/6 кВ "Сахарный ключ" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 1
| 2 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 3
| 3 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 1
| 4 | Сигнал-20М | шт. | 1
| 5 | Сигнал-10 | шт. | 1
| 6 | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200М | шт. | 2
| 7 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 5
| 8 | Извещатель охранный Астра 5 | шт. | 6
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 14
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 4
| 11 | Извещатель магнитоконтактный СМК-26 | шт. | 8
| 12 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 4
3 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Спутник" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 2
| 2 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 4
| 3 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 2
| 4 | Сигнал-20М | шт. | 2
| 5 | Сигнал-10 | шт. | 1
| 6 | Блок бесперебойного питания СКАТ 1200М | шт. | 3
| 7 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 5
| 8 | Извещатель охранный Астра 5 | шт. | 8
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 25
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 8
| 11 | Извещатель магнитоконтактный СМК-26 | шт. | 14
| 12 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 6
4 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Закрытая ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Насадок С-Р-В-200-1 | шт. | 41
| 2 | Модуль МСО 150-100-12 | шт. | 19
| 3 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 26
| 4 | Блок питания и заряда Скат 2400 | шт. | 4
| 5 | Устройство УПКОП 135 | шт. | 1
| 6 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 4
| 7 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 12
| 8 | Прибор ППКОП С2000-КПБ | шт. | 9
| 9 | Прибор С 2000 АСПТ | шт. | 5
| 10 | Прибор С2000 СП-1 | шт. | 3
| 11 | Шлейф с автоматическими охранными извещателями магнито-контактыми типа ИО 102-20 | шт. | 27
| 12 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИК Фотон | шт. | 19
| 14 | Шлейф с автоматическими пожарными извещателями пламени типа Пульсар | шт. | 8
| 15 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 11
| 16 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени | шт. | 103
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 4х0,5 | шт. | 60
| 18 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 30
| 19 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 2х0,5 | шт. | 60
5 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Бурная" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 17
| 2 | Блок питания и заряда Скат 2400 | шт. | 6
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 6
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 16
| 5 | Прибор ППКОП С2000-КПБ | шт. | 3
| 6 | Прибор С 2000-4 | шт. | 3
| 7 | Прибор С2000 СП-1 | шт. | 3
| 8 | Замок электромагнитный EL-371 | шт. | 1
| 9 | Считыватель ключей ТМ | шт. | 1
| 10 | Шлейф с автоматическими охранными извещателями магнито-контактыми типа ИО 102-20 | шт. | 22
| 11 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 3
| 12 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИК Фотон | шт. | 14
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 15
| 14 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени | шт. | 43
| 15 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 4х0,5 | шт. | 50
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 30
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВ нгFRLS 2х0,5 | шт. | 50
6 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 "ВТЭЦ-1" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППК "Сигнал-20М" | шт. | 1
| 2 | Блок питания "Скат-1200" | шт. | 1
| 3 | Аккумулятор 12В, 12А/ч | шт. | 1
| 4 | Извещатель дымовой ДИП | шт. | 30
| 5 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-2/4Р | шт. | 10
| 6 | Извещатель пламени "Аметист" | шт. | 2
| 7 | Извещатель ручной ИПР | шт. | 13
| 8 | Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" | шт. | 7
| 9 | Световой указатель "Выход" | шт. | 18
7 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 35/6 "КЭТ" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППК "Сигнал-20М" | шт. | 1
| 2 | Блок питания "Скат-1200" | шт. | 1
| 3 | Аккумулятор 12В, 12А/ч | шт. | 1
| 4 | Извещатель дымовой ДИП | шт. | 48
| 5 | Извещатель ручной ИПР | шт. | 11
| 6 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-2/4Р | шт. | 9
| 7 | Извещатель пламени "Аметист" | шт. | 2
| 8 | Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" | шт. | 14
| 9 | Световой указатель "Выход" | шт. | 10
8 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 "А" Владивостокский РЭС СП ПЮЭС (г.Владивосток)
| 1 | Прибор ППК "Сигнал-20М" | шт. | 1
| 2 | Световой указатель "Выход" | шт. | 1
| 3 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-2/4Р | шт. | 4
| 4 | Извещатель ручной ИПР | шт. | 2
| 5 | Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" | шт. | 3
9 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Русскоостровной участок Владивостокского РЭС СП ПЮЭС
| 1 | Прибор ППКОН "Гранит - 24" | шт. | 1
| 2 | НБО - 12 "Устройство сигнальное световое" | шт. | 1
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 4 | Блок питания и заряда ББП - 20 | шт. | 2
| 5 | Блок питания и заряда ББП - 20 | шт. | 2
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП - 212 - 38 | шт. | 11
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР - 513 - 10 | шт. | 4
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 1
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 4
| 10 | Соединительная линия двупарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 26
10 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ОДИАС СП ПЮЭС АБК (г.Владивосток, ул.Пушкинская)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 11
| 2 | Блок питания и заряда Скат 2А | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Гранит 24 | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 12
| 5 | Прибор ППКОП Гранит ПУ | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 74
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 103-5/1С-3А | шт. | 4
| 9 | Модуль порошкового пожаротушения "Буран" | шт. | 2
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 2
| 12 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 70
11 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Артёмовский РЭС СП ПЮЭС (г. Артём)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 4
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 15
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 3
| 6 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1
| 7 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 4
| 8 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 15
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 96
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 7
| 12 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 15
| 13 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 14 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 40
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 170
12 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Береговая" Шкотовский РЭС СП ПЮЭС (г.Большой-Камень)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ПКОП "ВЭРС-16ПК" | шт. | 1
| 2 | Прибор ПКП "Корунд-1ИМ" | шт. | 1
| 3 | Прибор ПКОП "УОТС 1-1А" | шт. | 2
| 9 | Извещатель дымовой ИП-212-45 | шт. | 20
| 10 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 6
| 11 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101/1А | шт. | 42
13 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Шкотовского РЭС СП ПЮЭС (г. Большой-Камень)
| 1 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 15
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 3
| 6 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1
| 7 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 4
| 8 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
14 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Артёмовский РРЭС СП ПЮЭС (г. Артём)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 11
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-89 | шт. | 60
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 9
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 11
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 80
15 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Партизанский РРЭС СП ПЮЭС (с.Новицкое)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 18
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 10
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 65
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 13
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 12
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 110
16 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лазовского мастерского участка Партизанского РЭС СП ПЮЭС (пос. Лазо)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Приемно-контрольный прибор "Гранит-5" | шт. | 1
| 2 | Световой пожарный оповещатель "Выход" | шт. | 8
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 6
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-212 | шт. | 20
| 5 | Извещатель пламени "Спектрон-201" | шт. | 4
| 6 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-КП | шт. | 3
| 7 | Прибор "С 2000-М" | шт. | 2
| 8 | Прибор "С 2000-2" | шт. | 1
| 9 | Прибор "С 2000-СП1" | шт. | 1
| 10 | Блок бесперебойного питания РУБЕЖ | шт. | 2
| 11 | Считыватель накладной PERCO-RP-15MW | шт. | 1
| 12 | Извещатель дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 22
| 13 | Извещатель ручной ИПР-513-6 | шт. | 4
| 14 | Оповещатель комбинированный Маяк-12-К | шт. | 2
17 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Партизанский РЭС СП ПЮЭС (г. Партизанск)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 20
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 80
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 6
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 12
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 22
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 18
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 110
18 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Хасанский РЭС СП ПЮЭС (п. Славянка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 4
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 1
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 3
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 19
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 60
19 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 110/35/6 кВ "Краскино" СП ПЮЭС (пос.Краскино)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 4
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями , извещателями пламени Пульсар 1-01Н | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 1
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10м.) КСПВ 8х0,5 | шт. | 2
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10м.) ШВВП 2х0,75 | шт. | 1
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10м.) КСПВ 4х0,5 | шт. | 3
20 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Находкинский РЭС СП ПЮЭС
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | ППКОП "Сигнал 20П" | шт. | 1
| 2 | Прибор "С2000-КС" | шт. | 1
| 3 | Извещатель ручной пожарный | шт. | 5
| 4 | Источник резервного питания | шт. | 2
| 5 | Табло световое "ВЫХОД" | шт. | 5
| 6 | Оповешатель "Маяк 12-КП" | шт. | 1
| 7 | Извещатель дымовой ИП212-70 | шт. | 44
| 8 | Извещатель пламени "ООПС-12" | шт. | 6
21 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Находка" СП ПЮЭС (г.Находка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 2
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 26
22 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС "Рыбники" СП ПЮЭС (г.Находка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 1
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 4 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 11
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 26
23 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Южный РЭС СП ПЦЭС (г. Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 5
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 5 | Блок питания и заряда Рапан | шт. | 2
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 73
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 101-1А | шт. | 12
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 14
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 50
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВг 2х0,75 | шт. | 27
| 12 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 150
24 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Уссурийский РЭС СП ПЦЭС (г. Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 6
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП 38 | шт. | 16
| 5 | Извещатель пожарный световой "Выход" | шт. | 6
| 6 | Сирена АС-10 | шт. | 8
| 7 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 3
| 8 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 8
| 9 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 48
| 10 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 15
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 2
| 12 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 2
| 13 | Соединительная линия двухпарная КСПВг 4х0,22 | шт. | 200
| 14 | Соединительная линия однопарная КСПВг 2х0,22 | шт. | 700
| 15 | Соединительная линия двухпарная КСПВг 10х0,22 | шт. | 200
| 16 | Соединительная линия двухпарная ШВВП2х0,75 | шт. | 100
25 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Хорольский РЭС СП ПЦЭС (п. Ярославский)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 4
| 5 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 6 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 3
| 7 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 3
| 8 | Оповещатель пожарный световой "Выход" | шт. | 6
| 9 | Шлейф с извещателями пламени Спектрон-201 | шт. | 2
| 10 | Шлейф с тепловыми извещателями ИП-101-1А | шт. | 2
| 11 | Шлейф с дымовыми оптико-электронными извещателями ДИП-38 | шт. | 12
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 30
| 13 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 4
| 14 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 10
| 15 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 8х0,5 | шт. | 120
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 2х0,5 | шт. | 120
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСРЭВнг 8х0,5 | шт. | 125
26 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Хорольский МУ Хорольского РЭС СП ПЦЭС (с. Хороль)
| 1 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 4 | ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой | шт. | 10
| 5 | Шлейф с извещателями пламени Спектрон-201 | шт. | 2
| 6 | Шлейф с тепловыми извещателями ИП-101-1А | шт. | 1
| 7 | Шлейф с дымовыми оптико-электронными извещателями ДИП-38 | шт. | 12
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 15
27 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Черниговский РЭС СП ПЦЭС (с. Черниговка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | Прибор Сигнал 20М | шт. | 1
| 4 | Пульт С 2000 | шт. | 1
| 5 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 7 | Приёмник RR-701R | шт. | 2
| 8 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 9 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП -101-1А | шт. | 26
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 10
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 110
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 125
28 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы 1,2,3,4 этажи здания РБП, ЦРО, СМТ,ОДС, СДТУ, склад СП ПЦЭС (г.Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 3 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 11
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 10
| 5 | Прибор ППКОП - за первый шлейф Альтоника | шт. | 4
| 6 | Блок питания и заряда Рапан | шт. | 4
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 150
| 8 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 8
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 140
| 11 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 35
| 12 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 150
| 13 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 14 | Прибор ППКОП Гранит ПУ | шт. | 1
| 15 | ДИП-ИС | шт. | 32
| 16 | ИПДЛ | шт. | 2
| 17 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | шт. | 6
| 18 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 19 | Извещатель многоконтактный ИО 102-26 | шт. | 1
| 20 | Модуль порошкового пожаротушения МПП2.5 "Буран" | шт. | 2
| 21 | Блок питания БПР-2а | шт. | 1
| 22 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 101-1А | шт. | 2
| 23 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР -3СУ | шт. | 6
| 24 | Световой оповещатель пожарный "Выход" | шт. | 6
| 25 | Автомат ДЭК ВА-101 | шт. | 2
| 26 | Табло "Порошок не входи", "Порошок уходи", "Автоматика отключена" | шт. | 3
| 27 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 28 | Устройств комутационное УК-ВК/02 | шт. | 1
| 29 | ДИП-ИС | шт. | 18
| 30 | Коробка распределительная УК-2П | шт. | 10
| 31 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга" | шт. | 3
| 32 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 33 | Коробка распределительная КРТП 10х2 | шт. | 2
| 34 | Блок питания БПР-2а | шт. | 1
| 35 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР -3СУ | шт. | 3
| 36 | Световой оповещатель пожарный "Выход" | шт. | 3
| 37 | Автомат ДЭК ВА-101 | шт. | 1
29 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Базы Октябрьского РЭС СП ПЦЭС (с.Липовцы)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор объектовый RS-200 TP | шт | 7
| 2 | Прибор ППК Гранит-5 | шт | 2
| 4 | Прибор ППК Гранит-12 | шт | 1
| 6 | Аккумулятор 12 В, 12 А/ч NP-12-12 | шт | 5
| 7 | Извещатель ручной ИПР 513-10 | щт | 16
| 8 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП | шт | 28
| 9 | Извещатель пламени Квазар | шт | 5
| 10 | Извещатель дымовой ДИП | шт | 82
| 11 | Извещатель тепловой ИП-101-1А | шт | 20
| 12 | Световой указатель "Выход" Люкс-12 | шт | 21
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Покровского МУ Октябрьского РЭС СП ПЦЭС (с.Покровка)
30 | № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор объектовый RS-200 TP | шт | 7
| 2 | Прибор ППК Гранит-5 | шт | 1
| 3 | Прибор ППК Гранит-8 | шт | 1
| 4 | Прибор ППК Гранит-12 | шт | 1
| 5 | Прибор ППК Сигнал-20 | шт | 3
| 6 | Аккумулятор 12 В, 12 А/ч NP-12-12 | шт | 2
| 7 | Извещатель ручной ИПР 513-10 | щт | 13
| 8 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП | шт | 4
| 9 | Извещатель пламени Квазар | шт | 8
| 10 | Извещатель дымовой ДИП | шт | 40
| 11 | Извещатель тепловой ИП-101-1А | шт | 19
| 12 | Световой указатель "Выход" Люкс-12 | шт | 15
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Монтерского пункта ПС Полевая Октябрьского РЭС СП ПЦЭС (с.Струговка)
31 | № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 2 | Прибор ППК Гранит-5 | шт | 1
| 5 | Прибор ППК Сигнал-20 | шт | 1
| 6 | Аккумулятор 12 В, 12 А/ч NP-12-12 | шт | 2
| 7 | Извещатель ручной ИПР 513-10 | щт | 13
| 8 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП | шт | 2
| 9 | Извещатель пламени Квазар | шт | 2
| 10 | Извещатель дымовой ДИП | шт | 8
| 11 | Извещатель тепловой ИП-101-1А | шт | 8
32 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Управления СП ПЦЭС ( г.Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 4
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 38
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 50
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 50
| 12 | Световой указатель "Выход" Люкс-12 | шт | 5
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Михайловского РЭС СП ПЦЭС (с.Ивановка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
33 | 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 90
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 35
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Ханкайского РЭС СП ПЦЭС (с.Камень Рыболов)
34 | № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 2
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 2
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 2
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 30
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 45
35 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Жариковский МУ Ханкайского РЭС СП ПЦЭС (с.Жариково)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор УО-4С | шт. | 1
| 2 | ИВЭПР 12/5 блок питания | шт. | 1
| 3 | ОПОП 124-7 оповещатель светозвуковой | шт. | 1
| 4 | ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой | шт. | 10
| 5 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 6 | ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной | шт. | 2
| 7 | ИП 212-45 Марко - извещатель дымовой | шт. | 2
| 8 | GS аккумулятор 12 В | шт. | 2
| 9 | Табло "Люкс" ВЫХОД | шт. | 2
36 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Новокачаленский МУ Ханкайского РЭС СП ПЦЭС (с.Новокачаловка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор УО-4С | шт. | 1
| 2 | ИВЭПР 12/5 блок питания | шт. | 1
| 3 | ОПОП 124-7 оповещатель светозвуковой | шт. | 2
| 4 | ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой | шт. | 12
| 5 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 6 | ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной | шт. | 3
| 7 | ИП 212-45 Марко - извещатель дымовой | шт. | 8
| 8 | GS аккумулятор 12 В | шт. | 2
| 9 | Табло "Люкс" ВЫХОД | шт. | 3
37 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Базы Полигон (г.Уссурийск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Устройство комутационное УК-ВК/02 | шт. | 1
| 3 | Коробка распределительная УК-2П | шт. | 2
| 4 | Оповещатель звуковой "Иволга" | шт. | 3
| 5 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 6 | Блок питанияБПР 2А | шт. | 1
| 7 | Световой оповещатель "Выход" | шт. | 3
| 8 | Шлейф с извещателями ИПР-3СУ | шт. | 3
38 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПЗЭС ( г.Лесозаводск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 1
| 3 | ДИП ИС | шт. | 18
| 4 | RR-701R приемник на 8 передатчиков с индикацией | шт. | 1
| 5 | RR-701TS передатчик стационарный , передачи извещений до 3-5 км. | шт. | 2
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями ДИП | шт. | 18
| 7 | Шлейф с извещателями пламени "Аметист" | шт. | 8
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ОПС КСПвЭВ 1х2х 0,8 | шт | 58
| 9 | Оповещатель световой Люкс-12 | шт. | 11
| 10 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 9
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 8
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 11
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 100
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 60
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 123
39 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кировский РЭС СП ПЗЭС (Кировский район п.Кировский)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 11
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 106
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 2
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 12
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 80
Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Крыловский участок Кировский РЭС СП ПЗЭС(Кировский район с. Крыловка)
40 | № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт | 4
| 3 | Шлейф с извещателями пламени ИП 101/1А | шт. | 15
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями ДИП-212-141 | шт. | 16
| 5 | Октава Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 30
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 25
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт | 50
| 10 | Приемно контрольный прибор УО 4С с GSM модулем | шт | 1
| 11 | Считыватель Tech Memori | шт | 1
| 12 | Сим.карта GSM/GPRS | шт | 1
| 13 | Источник питания ИВЭПР-2А с АКБ-7Ач | шт | 1
41 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Спасский РЭС СП ПЗЭС (г. Спасск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 25
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 14
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 4
| 6 | Блок реле "С2000-СП1" | шт. | 1
| 6 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 6
| 7 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 8 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 5
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 24
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 136
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 13 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 31
| 14 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 160
42 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Чкаловский участок Спасский РЭС СП ПЗЭС ( Спасский район с.Чкаловское)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-8-GSM | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 4 | RR-701R приемник на 8 передатчиков с индикацией | шт. | 1
| 5 | RR-701TS передатчик стационарный , передачи извещений до 3-5 км. | шт. | 2
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями ДИП | шт. | 20
| 7 | Шлейф с тепловыми извещателями ИР-101-1А | шт. | 21
| 8 | Шлейф с извещателями пламени "Аметист" | шт. | 6
| 9 | Шлейф с ручным извещателем ИПР 513-10 | шт. | 7
| 10 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 9
| 11 | Источник питания ИВЭПР-2А с АКБ-7Ач | шт. | 3
| 12 | Сим.карта GSM/GPRS | шт. | 1
| 13 | Оповещатель световой Люкс-12 | шт. | 5
| 14 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ОПС КСПвЭВ 1х2х 0,8 | шт. | 42
43 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики ПС 35/10 Заря Спасский РЭС СП ПЗЭС (с. Буссевка)
| 1 | Прибор ППК Мираж -GSM-A8-03 | шт | 1
| 2 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч GS 12-7 XL | шт | 1
| 3 | Извещатель ручной ИПР 513-10 | шт | 1
| 4 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП | шт | 1
| 5 | Сим.карта GSM/GPRS | шт | 1
| 6 | Шлейф с дымовыми извещателями ИП-212-141 | шт | 2
| 7 | Соединительная линия однопарная (15 метров) КСРВнг FRLS 4х0,5х0,2 | шт | 1
| 8 | Соединительная линия однопарная (5 метров) ВВГнГ LS | шт | 1
44 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС ( г.Лесозаводск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Устройства сигнальные световые всех типов НБО-12 | шт. | 20
| 2 | Блок питания и заряда ИВЭПР-4-02 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Сигнал-20П | шт. | 1
| 4 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 17
| 5 | Прибор ППКОП С2000-4 | шт. | 3
| 6 | Прибор ППКОП - блок индикации С2000-БИ | шт. | 2
| 7 | Радиопреобразователь интерфейса "С2000-РПИ" | шт. | 5
| 8 | "С2000-СП1" Блок реле | шт. | 1
| 9 | Блок управления и контроля «С2000 М» | шт. | 1
| 10 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 4
| 11 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 19
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-70 | шт. | 94
| 13 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 28
| 14 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 20
| 15 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 40
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 170
45 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Лесозаводский ПЭС СП ПЗЭС (Лесозаводский район, с. Иннокентьевка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 16
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 7
| 4 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 5 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 6 | Блок питания и заряда ИВЭПР-12/5К | шт. | 3
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 20
| 8 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 9
| 10 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 125
46 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Красноармейский РЭС ПЗЭС (Красноармейский район, с. Рощино)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 2 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 6
| 3 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 80
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 5 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 40
| 6 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 50
47 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Пожарский РЭС ПЗЭС (Пожарский , п. Лучегорск)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 4
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 4
| 4 | Приёмник RR-701R | шт. | 1
| 5 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 6 | Блок питания и заряда ИВЭПР-12/5К | шт. | 2
| 7 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-45 | шт. | 20
| 8 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 8х0,5 | шт. | 40
| 10 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 11 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСВВ нг LS 2х0,5 | шт. | 40
48 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнереченский РЭС ПЗЭС (г. Дальнереченск)
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 52
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 1
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 5
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 3
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 40
49 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики базы СП ПСЭС (п. Кавалерово)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 2
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-24 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 6
| 4 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 5 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 6 | Прибор объектовый RS-200 TP | шт. | 2
| 7 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч Gs12-7 XL | шт. | 2
| 8 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 9 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 33
| 10 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 31
| 11 | Световой указатель Выход Люкс-12 | шт. | 7
| 12 | Извещатель пламени Аметист 02 ИП 329-5 | шт. | 10
| 13 | Извещатель дымовой ИП 212-141 | шт. | 2
| 14 | Извещател тепловой ИП-103-5/1С-А3 | шт. | 24
| 15 | Приемник четырехзонный RR-701R15¦4 | шт. | 1
| 16 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | шт. | 2
| 17 | Коробка под автомат | шт. | 2
| 18 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 110
| 19 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями ИП 103-5/4 | шт. | 169
| 20 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 34
| 21 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 52
| 22 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 160
| 23 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 210
| 24 | Кабель для систем ОПС КПСнг FRLS 1х2х0,2 | м | 400
| 25 | Кабель канал 25х16 | м | 8
| 26 | Кабель для систем ОПС КСРВнг FRLS 4х0,5х0,2 | м | 170
| 27 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 | м | 10
50 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнегорский РЭС СП ПСЭС (г. Дальнегорск)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 3 | Источник резервного питания БПР-2А | шт. | 1
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт. | 8
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-ИС ИП 212-70 | шт. | 68
| 6 | Оповещатель ПКИ-1 Иволга | шт. | 9
| 7 | Светоуказатель Выход Молния-12 | шт. | 10
| 8 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 9 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 10 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 6
| 11 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 34
| 12 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 18
| 13 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 14 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 15 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 34
| 16 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 10
| 17 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 49
51 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Дальнегорский РЭС СП ПСЭС - Пластунский МУ (п. Пластун)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 3
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 33
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 18
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 4
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 34
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 10
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 49
| 11 | Прибор приёмо-контрольный "УО 4С с СSМ модуль | шт. | 1
| 12 | Считыватель Tech Memori | шт. | 1
| 13 | Источник питания ИВЭПР-2А с АКБ-7Ач | шт. | 1
52 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кавалеровский РЭС СП ПСЭС (п. Кавалерово)
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | БИП СКАТ-1200 | шт. | 1
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-212 | шт. | 31
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИПР-3СУ | шт. | 3
| 5 | КоробкаУК-ВК/02 | шт. | 11
| 6 | Извещатель ИП 101-1А | шт. | 17
| 7 | Звонок с подвесткой Маяк-12 | шт. | 2
| 8 | Табло "Выход" | шт. | 3
53 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Кавалеровский РЭС СП ПСЭС - Ольгинский МУ (с. Ольга)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Сигнал 20М | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 6
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 5
| 4 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИО-103-4/1 | шт. | 38
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 50
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 6
| 7 | Блок питания ИВЭПР 12/5 К1 | шт. | 1
| 8 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 10
| 9 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 8
| 10 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 50
| 11 | Прибор приёмо-контрольный "УО 4С с СSМ модуль | шт. | 1
| 12 | Считыватель Tech Memori | шт. | 1
| 13 | Источник питания ИВЭПР-2А с АКБ-7Ач | шт. | 1
54 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Чугуевский РЭС СП ПСЭС (с. Чугуевка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Приборрпиёмно-пожарный ПКП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | Аккумулятор 7 а/ч, 12в NP-7-12 | шт. | 2
| 3 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 4 | Бесперебойный источник питания БПР-2А | шт. | 1
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-ИС | шт. | 53
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт. | 10
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3
| 8 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК-12КП | шт. | 1
| 9 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга | шт. | 5
| 10 | Табло световое 12В, Выход | шт. | 5
| 11 | Выключатель автоматический ДЭК ВА-101 1п. 03А | шт. | 2
| 12 | Коробка для автомата, 2 модуля | шт. | 2
| 13 | Коробка распределительная, на 10 клемм КРТП 10х0,2 | шт. | 4
| 14 | Коробка соединительная УК-2П | шт. | 42
| 15 | Кабель - канал однокональный 15х10 | м | 30
| 16 | ПКП передатчик Альтоника RR-701ТС | шт. | 4
| 17 | ПКП приемник Альтоника RR-701 R | шт. | 1
| 18 | Гранит-3 | шт. | 4
| 19 | Световое табло "Выход" НБО-12 | шт. | 6
| 20 | Резервный источник питания ИВЭПР 12/5 К | шт. | 1
| 21 | АКБ 7А/ч | шт. | 6
| 22 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный ДИП-45 | шт. | 36
| 23 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-10 | шт. | 6
| 24 | Оповещатель комбинированный Маяк -12КПМ | шт. | 7
| 25 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А | шт. | 4
55 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Чугуевский РЭС СП ПСЭС Уборковский МУ (с. Уборка)
| 1 | Прибор объектовый RS-200 TP | шт. | 1
| 2 | Прибор ППК Гранит-8 | шт. | 1
| 3 | Аккумулятор NP-12-12 | шт. | 1
| 4 | Извищатель ручной ИПР 513-10 | шт. | 2
| 5 | Оповещатель свето-звуковой МАЯК-12КП | шт. | 3
| 6 | Световое тобло "Выход" Люкс-12 | шт. | 2
| 7 | Извещатель дымовой ИП 212-141 | шт. | 16
| 8 | Извещатель тепловой ИП-103-5/1С-3А | шт. | 8
| 9 | Кабель-канал 26х16 | м | 50
| 10 | Провод КПСнг FRLS 1х2х0,2 | м | 170
| 11 | Провод КСРВнг FRLS 4х0,5х0,2 | м | 30
| 12 | Кабель ВВГнг LS | м | 3
56 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Арсеньевский РЭС СП ПСЭС (г. Арсеньев)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-16 | шт. | 1
| 2 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 8
| 3 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 8
| 4 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 115
| 5 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 48
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 7 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 60
| 8 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 6
| 9 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 82
57 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Анученский РЭС СП ПСЭС (с. Анучино)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-5 | шт. | 1
| 2 | Прибор ППКОП Гранит-4 | шт. | 1
| 3 | Прибор ППК Гранит-8 | шт. | 1
| 4 | Прибор Сигнал 20М | шт. | 1
| 5 | Пульт С 2000 | шт. | 1
| 6 | НБО-12 Устройство сигнальное световое | шт. | 12
| 7 | Световой извещатель Выход Люкс-12 | шт. | 3
| 8 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 18
| 9 | Приёмник RR-701R | шт. | 2
| 10 | Передатчик RR-701TS4 | шт. | 2
| 11 | Передатчик RS-200T | шт. | 1
| 12 | Приемник одноканальный RS-200 R | шт. | 1
| 13 | Блок питания и заряда ББП-20 | шт. | 2
| 14 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч NP-12-12 | шт. | 1
| 15 | Извещатель дымовой ИП 212-141 | шт. | 8
| 16 | Извещатель пламени Аметист ИП 329-5 | шт. | 2
| 17 | Каробка под автомат | шт. | 1
| 18 | Автоматический выключатель 10А | шт. | 1
| 19 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ИП 212-38 | шт. | 42
| 20 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИП -101-1А | шт. | 26
| 21 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени Пульсар1-01Н | шт. | 10
| 22 | Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия типа ИП, ИО, ИПР ИПР-513-10 | шт. | 9
| 23 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 8х0,5 | шт. | 110
| 24 | Соединительная линия однопарная (10 метров) ШВВП 2х0,75 | шт. | 9
| 25 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,5 | шт. | 125
| 26 | Кабель канал 25х16 | м | 7
| 27 | Кабель ВВГнг LS | м | 5
| 28 | Кабель для систем ОПС КПСнг FRSL 4х0,5х0,2 | м | 50
| 29 | Кабель для систем ОПС КПСнг FRSL 1х2х0,2 | м | 100
58 | Объём технического обслуживания системы пожарной автоматики Яковлевский РЭС СП ПСЭС (с. Яковлевка)
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество
| 1 | Прибор ППКОП Гранит-8 | шт. | 1
| 3 | Аккумулятор 7 а/ч, 12в NP-7-12 | шт. | 2
| 4 | Релейный усилитель УК-ВК/02 | шт. | 1
| 5 | Бесперебойный источник питания БПР-2А | шт. | 1
| 6 | Маяк-12-КП Оповещатель свето-звуковой | шт. | 1
| 7 | Монтажное устройство к ДИП-ИС(Р) исп.1 | шт. | 30
| 8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-И | шт. | 3
| 9 | Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга | шт. | 3
| 10 | Шлейф с дымовыми извещателями, извещателями пламени ДИП ИС | шт. | 30
| 11 | Табло световое 12В Выход Молния 12В | шт. | 3
| 12 | Выключатель автоматический ДЭК ВА-101 1п. 03А | шт. | 2
| 13 | Коробка для автомата, 2 модуля | шт. | 2
| 14 | Соединительная линия однокональная (20 метров) 15х10 | шт. | 50
| 15 | Соединительная линия однопарная (6метров) 25х16 | км | 0.006
| 16 | Соединительная линия двухпарная (10 метров) КСПВ 4х0,2 | км | 0.08
59 | Здания управления филиала (г. Владивосток)
| 1 | Прибор ППКОП С2000М | шт. | 2
| 2 | Контролер двухппроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 2
| 3 | Блок контроль-пусковой С2000-СП1 | шт. | 2
| 4 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | шт. | 2
| 5 | Прибор речевогог оповещения "Рокот" | шт. | 4
| 7 | Бесперебойного питания "Скат-1200" | шт. | 3
| 8 | Аккумулятор 12 В, 12 А/Ч | шт. | 3
| 9 | Световое табло "Выход" Люкс-12 | шт. | 28
| 10 | Речевой оповещатель АС-3-2 | шт. | 9
| 11 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт. | 134
| 12 | Извещатель пламени Аметист 02 ИП 329-5 | шт. | 10
| 13 | Извещатель ручной адресный ИПР-513-3А | шт. | 28
| 14 | Щит шкафного исполнения ЩМПГ-4 | шт. | 1
| 15 | Коробка распределительная телефоная КРТП 10*2 | шт. | 2
| 16 | Коробка универсальная УК-2П | шт. | 25
| 17 | Кабель -канал 16*16 | шт. | 400
| 18 | Металлорукав Ф10мм | м. | 400
| 19 | Провод КПСВэВFRLS 4*0,5 | м. | 800
| 20 | Провод КПСВэВFRLS 2*0,8 | м. | 600
| 21 | Провод КПСВэВFRLS 4*0,5 | м. | 800
| Заместитель главного инженера по ОТ - начальник службы |  | И.П. Кравченко