## 1
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2018 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", тыс. руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, тыс. руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 12.948 | -* | -* | -* | 23.95 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 30.192 | -* | -* | -* | 52.199 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 36.602 | -* | -* | -* | 69.612 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 76.099 | -* | - | - | 225.944 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 75.738 | -* | - | - | 300.168 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 75.738 | -* | - | - | 370.857 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 75.738 | -* | - | - | 452.796 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | 14.677 | -* | - | - | 14.677 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | 10.151 | -* | - | - | 10.151 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | 12.05 | -* | - | - | 12.05 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 32.488 | -* | -* | -* | 32.488 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 10.548 | -* | -* | -* | 19.748 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 19.814 | -* | -* | -* | 38.216 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 24.242 | -* | -* | -* | 51.843 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 35.083 | -* | -* | - | 284.495 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 35.083 | -* | -* | - | 354.875 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 35.083 | -* | -* | - | 448.073 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 59.078 | -* | -* | - | 308.491 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 59.078 | -* | -* | - | 378.847 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 59.078 | -* | -* | - | 472.069 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | 5.262 | -* | -* | - | 5.262 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | 11.679 | -* | -* | - | 11.679 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2.543 | -* | -* | - | 3.778 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4.224 | -* | -* | - | 5.459 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 85.911 | -* | -* | - | 186.626 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 1962.717 | -* | -* | - | 3040.247 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2014.126 | -* | - | - | 3278.224 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 113.842 | - | - | - | 328.222
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 113.842 | - | - | - | 375.015
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 113.842 | - | - | - | 471.215
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 113.842 | - | - | - | 504.514
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 119.162 | - | - | - | 589.275
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 152.586 | - | - | - | 536.729
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 569.246
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 858.714
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 901.155
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 1127.505
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 1191.71
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 151.369 | - | - | - | 1499.678
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 32.593 | - | - | - | 170.797
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 32.593 | - | - | - | 195.826
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 32.593 | - | - | - | 215.415
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 32.593 | - | - | - | 260.259
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 32.593 | - | - | - | 325.325
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 48.278 | - | - | - | 399.774
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 48.278 | - | - | - | 469.42
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 48.278 | - | - | - | 767.594
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 17.385 | - | - | - | 17.385
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 13.82 | - | - | - | 13.82
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | 13.918 | - | - | - | 15.563
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | 40.222 | - | - | - | 40.222
52 | Чистка просеки | 1 Га | 1625.218 | -* | -* | -* | 1625.218 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | 1.01 | -* | -* | -* | 1.01 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | 0.752 | -* | -* | -* | 0.752 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 1.408 | -* | -* | -* | 1.408 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | 4.137 | -* | -* | -* | 4.137 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | 6.032 | -* | -* | -* | 6.032 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 2.841 | -* | -* | -* | 2.841 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | 5.518 | -* | -* | -* | 5.518 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | 8.481 | -* | -* | -* | 8.481 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | 1.497 | -* | -* | - | 1.497 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | 1.971 | -* | - | - | 1.971 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | 40.005 | - | - | - | 40.005
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | 51.504 | - | - | - | 51.504
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | 5.277 |  | - | - | 5.277
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | 24.503 | - | - | - | 24.503
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 1.897 | - | - | - | 1.897
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | 4.957 | - | - | - | 4.957
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | 3.831 | - | - | - | 3.831
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | 14.013 | - | - | - | 14.013
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1505.705 | -* | - | - | 1530.096 | - | 25632.15