ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминалы определения мест повреждения БЭМП РУ- ОМП Д УХЛ3.1. или аналог для ПС «Ивановка», ПС «Крыловка», ПС «Марьяновка» согласно карте заказа Приложение №1.1 | шт. | 6 |
| Отгрузочные реквизиты: Реквизиты для доставки Товара железнодорожным транспортом: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код предприятия 2452, ОКПО 97053894 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. Реквизиты для доставки Товара автотранспортом: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.04.2018г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017-2018гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание.

3.4..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям Приложения №1.1.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.9.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

3.10. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее 36 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложения №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя..

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.