КАРТА ЗАКАЗА

терминала определения места повреждения БЭМП РУ ОМП

1. Место установки - ФАО «ДРСК» «Приморские ЭС», ПС «Ивановка», «Крыловка», «Марьяновка».

2. Выбор типоисполнения:

БЭМП РУ-ОМП Д УХЛ3.1   – 6шт;

Номинальный переменный ток – 5А.

Номинальное напряжение оперативного переменного тока – 220В.

Рабочая температура от -40С  до +55 С.

Глубина установки при монтаже не более 160 мм..

В состав комплекта поставки должно входить:

- Паспорт устройства;

- Инструкция по монтажу и наладке. Рекомендации по выполнению монтажных работ (Достаточно одной для каждого объекта);

- Актуальное программное обеспечение. Комплект для подключения компьютера – 1шт.

3. Дополнительное оборудование:

автоматический выключатель MOELLER PL7-C6/2-АC – 6шт.