Приложение 1

## Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием

## 1. Техническое задание на поставку  оборудования

1.1.Филиал «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат дугогасящий масляный с конденсаторным регулированием АДМК 400/10 кВ | шт. | 2 |
| 2 | Работы по шеф-наладке оборудования | усл.ед. | 2 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция назначения: Благовещенск, Заб. ж.д. код – 953627, код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579. |  |  |

1.2. Общие требования к поставляемому оборудованию

1.2.1. Оборудование поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-2  и технической документацией (опросные листы - приложение № 1-1).

1.2.3. Оборудование должно быть

- новым, не ранее 3 квартала 2017 года выпуска и ранее не используемым

- соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

1.2.4. Маркировка должна:

- выполняться на русском языке,

- иметь четкие обозначения

- находиться в доступном для обозначения месте.

- 1.3. Требования к условиям поставки оборудования

- 1.3.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – до 31 марта 2018 года.

- 1.4. Требования к условиям оплаты оборудования

1.4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.4.2. Расчет за поставленное оборудование осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

1.4.3. Указать отдельной строкой стоимость работ по шеф-наладке оборудования.

1.4.4. Расчет за выполнение работ по шеф-наладке оборудования – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

1.5. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования и конструктив оборудования

1.5.1. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- сертификата  соответствия ГОСТ 12.2.007.2-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Трансформаторы, силовые и реакторы электрические. Требования безопасности (с изм. № 1) разд. 3»

- протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

- отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствие с которыми выпускается оборудование (полный текст).

1.5.2. Участник должен принять во внимание, что  марка (тип) оборудования  определены проектом «Реконструкция ПС 110/10 «Чигири» шифр 780-11-10/15.

1.5.3. В случае предложения Участником аналога требуемого Заказчиком оборудования, он, в составе своего предложения должен, в обязательном порядке, представить:

1.5.3.1. подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, в объеме соответствующем разделу 5, техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1.1.,

1.5.3.2. предусмотреть затраты на перепроектирование проекта «Реконструкция ПС 110/10 «Чигири» шифр 780-11-10/15,

1.5.3.3. стоимость данных работ в Коммерческом предложении.

1.5.3.4. гарантийное письмо Участника о согласии выполнения работ по перепроектированию, в сроки, предусмотренные проектом договора,

1.5.3.5. предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях,

1.5.3.6. письмо-подтверждение о совместимости  работы предлагаемого аналога со шкафами автоматического управления реакторами «Бреслер-0.117.060.4», установленных на ПС 110 кВ «Чигири» г. Благовещенска.

1.5.4.  Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

1.5.5. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) -  60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с даты поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.5.6. Гарантия на работы по настройке автоматики - не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

1.5.7. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет с даты выпуска оборудования.

1.5.8. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

1.5.9. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обяза-тельная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника

1.6. Требования к участнику (обязательные условия Заказчика, являются  отборочными критериями)

1.6.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика:

1.6.1.1. Выписку из реестра членов СРО, зарегистрированную в установленном порядке  на территории субъекта РФ, в случае выполнения работ по перепроектированию своими силами, или, выписку из реестра членов СРО на стороннюю организацию;

1.6.1.2.Письмо, (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией),

1.6.1.3. Письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в разделе 5. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.11.7  документации о закупке.