30.11.2017г. № 02-01-07-206

Техническое задание на закупку: Станционные аккумуляторные батареи

способом Открытого Запроса Предложений ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1 Технические данные: В соответствии с прилагаемыми опросными листами Приложения №2 и перечнем оборудования согласно Приложения №1.

1.2 Прилагаемая документация к РСПТ: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудования в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участник

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*2.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя, на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика письмо - подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление данного оборудования.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте2.2.настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта ____  документации о закупке.

2.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

2.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

Отборочные критерии к продукции:

2.5. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска:  2017г.- 2018г.

2.6. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствие с которыми выпускается оборудование,

- сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2.7. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.8. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

2.9. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 60-ти месяцев с момента подписания акта выполнения работ.

2.10. Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

2.12. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.13. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №2.

2.14. Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочные критерии):

3.1 Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года. (представить копию подтверждающего документа)

4. Технические требования на ЗВУ (отборочные критерии):

4.1 Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2 Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения,  предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3  Вид охлаждения - естественный.

4.4 Тип выпрямителя – тиристорный мост .

4.5 Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6 Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7 Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную     нагрузку должны быть не более 1%.

4.8 Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9 Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

4.10 Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочные критерии):

5.1 Срок службы не менее – 12 лет.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1 Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2 Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3 Номера элементов на весь комплект батареи.

7. Требования к условиям поставки продукции.

Отборочные критерии к продукции:

7.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

7.2 Стоимость оборудования и шеф-наладочных работ, выделить отдельными строками.

#### Начальник департамента

#### капитального строительства и

#### инвестиций                                                           п/п                                  Ю.Е. Осинцев

Начальника СТЭ                                                п/п                                 А.В. Бичевин

Исп. Пинчук Д.К.,

тел.- (4162) 397-433,

email: mto5@drsk.ru