ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

НА  ЗАКУПКУ УСТРОЙСТВА ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ СИРИУС-2-АЧР

ПС – 110/35/6  кВ «Горький»

1. Наименование: «Микропроцессорное устройство частотной разгрузки  Сириус-2-АЧР-5А-220-И3».

2. Назначение:  Разгрузка энергосистемы при дефиците мощности.

3.  Количество:

- Комплект устройства Сириус-2-АЧР-5А-220-И3  – 1 шт.

- Программа мониторинга терминалов «Старт» – 1 шт.

- Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

4. Технические требования поставляемому товару

Устройство «Сириус-2-АЧР-5А-220-И3  » должно соответствовать техническим условиям ТУ заводов изготовителей.

- Наличие сертификата, соответствие маркировки оборудования, поставка нового (не бывшего в употреблении) товара, качество поставляемого товара должны соответствовать действующим правилам и нормам.

-   Наличие паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки на русском языке.

-   Наличие программного обеспечения на русском языке.

5. Дополнительные и специальные требования:

Приложение 1: Карта заказа «Сириус-2- АЧР -5А-220-И3  » ПС «Горький» в 1 экз. на 2-х листах