Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорный блок БЭМП РУ-ТТ-5-220-Д УХЛ3.1. или аналог для ПС «Вишневка», ПС «З», ПС «СИ», РП «Кондратеновка» согласно Приложению №1.1 | шт. | 29 |
| 2 | Микропроцессорный блок БЭМП РУ-ВВ-5-220-Д УХЛ3.1. или аналог для ПС «Вишневка», ПС «З», ПС «СИ» согласно Приложению №1.1 | шт. | 8 |
| 3 | Микропроцессорный блок БЭМП РУ-СВ-5-220-Д УХЛ3.1. или аналог для ПС «Вишневка», ПС «З», ПС «СИ» согласно Приложению №1.1 | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-5А-220-И3 или аналог для ПС «Энергомаш», ПС «НПЗ» согласно требованиям Приложения №1.2 | шт. | 4 |
| 2 | Микропроцессорное устройство частотной разгрузки Сириус-2-РЧН-5А-220-И3 или аналог для ПС «Корфовская», ПС «СМ», ПС «Ц», ПС «Горький» согласно требованиям Приложения №1.2 | шт. | 2 |
| 3 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току РС 83-А2.0 -25212111110 или аналог на ПС «СРЗ» согласно требованиям Приложения №1.3. | шт. | 2 |
| 4 | Устройство РЗА РС-83-А2.0-25212111111 или аналог на ПС «Племремпродукт» согласно требованиям Приложения №1.3. | шт. | 1 |
| 5 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току РС 83-А2.0 -25212111110 или аналог на ПС «МЖК» согласно требованиям Приложения №1.3. | шт. | 1 |
| 6 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току РС 83-А2.0 -25212111110 или аналог на ПС «Лермонтовка» согласно требованиям Приложения №1.3. | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 30.04.2018г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30(тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета выставленного поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2017-2018гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы,  подробное техническое описание.

3.4..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.9.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

3.9.2. Габаритные размеры не должны превышать заданных размеров, указанных в картах заказов Приложения №1.1.

3.10. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5. Дополнительные документы, предоставляемые победителем закупочной процедуры.

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 5.1. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями пункта 2.6.6  документации о закупке.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.